## NHÂN VIÊN A -VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
NHÂN VIÊN TẠI CẤP SẠCH A CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM PERSON WORKING AT GRADE A OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | <1
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA
Giới hạn hành động Action limit |  |  | 1
Mã số nhân viên ID No. | Tên nhân viên Name of person | Ngày lấy mẫu Sampling date | Đầu Head | Mũi Nose | Ngực Chest | Cẳng tay trái Left forearm | Cẳng tay phải Right forearm | Dấu găng tay trái Left glove print 5 fingers | Dấu găng tay phải Right glove print 5 fingers | Tên nhân viên Name of person | Mã số nhân viên ID No.
| Đặng Long Vương | 01.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nguyễn Văn Bi | 027
787 | Đặng Long Vương | 01.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đinh Ngọc Duy | 159
159 | Đinh Ngọc Duy | 01.06.20 | [5 empty] | 0 | 0 | Ngô Nguyên Vỹ | 571
787 | Đặng Long Vương | 01.06.20 | [5 empty] | 0 | 0 | Võ Hữu Phước | 778
787 | Đặng Long Vương | 02.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trần Ngọc Duy | 781
787 | Đặng Long Vương | 02.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phan Văn Hóa | 864
159 | Đinh Ngọc Duy | 02.06.20 | [5 empty] | 0 | 0 | Đặng Long Vương | 787
787 | Đặng Long Vương | 02.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 03.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 03.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 03.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 04.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 04.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 04.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 04.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 05.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 05.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 06.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 06.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 06.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 06.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 08.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 08.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 09.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 09.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 10.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 11.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 11.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 11.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 11.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 11.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 12.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 12.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 12.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 13.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 13.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 13.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 15.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 15.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 15.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 15.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 15.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 16.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 16.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 16.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 16.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 17.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 17.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 18.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 18.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 18.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 18.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 19.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 19.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 19.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 20.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 20.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 21.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 21.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 22.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 22.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 22.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 22.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 23.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 23.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 23.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 24.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 24.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 24.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 24.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 25.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 25.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đinh Ngọc Duy | 25.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 25.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 26.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 27.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 27.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 27.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 29.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 29.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 30.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 30.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 30.06.20 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-02 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-02 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-08 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-08 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-09 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-09 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-11 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-11 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-13 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-13 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-15 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-15 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-16 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-16 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-19 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-19 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-22 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-22 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-23 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-23 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-24 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-24 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-27 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-27 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-28 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-28 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-29 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-29 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Đặng Long Vương | 2020-07-31 | [5 empty] | 0 | 0
159 | Đinh Ngọc Duy | 2020-07-31 | [5 empty] | 0 | 0