## PHÒNG SẠCH CẤP B - TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 10 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 5 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 2 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng đóng thuốc Filling room |  | Phòng niềng Capping room | Phòng chờ Receiving room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_A1 | 11081_A8 | 11082_A3 | 11080_A3 | 11080_A8
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả / Result (CFU/plate)
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-19 |  |  |  | 0
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-04 | 0 |  |  | 0 | 0
2020-04-05 |  | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0