## PHÒNG SẠCH CẤP C-TIÊM
2020-03-14
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 20 CFU/plate
Tên phòng Room name | Gowning room 1 (aseptic area) |  |  | Return room 2 (aseptic area) |  |  | Gowning room 1 |  |  | Preparation room 1
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11075_R3 | 11075_R5 | 11075_R6 | 11078_R3 | 11078_R5 | 11078_R6 | 11067_R4 | 11067_R5 | 11067_R6 | 11068_R3 | 11068_R4 | 11068_R7 | 11068_R8
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
2019-09-26 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1
2019-10-10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0
2019-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2019-11-07 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4
2019-11-20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2
2019-12-04 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2020-01-02 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
2020-01-17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
2020-02-01 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
2020-02-15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0
2020-02-29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0
2020-03-28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
2020-04-11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
2020-04-25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1