## Sheet10
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP SẠCH B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 1 | Active passbox 3 | Air shower 3 | 21149_P1 | Active pass box 1 | 21149 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh tường Beside wall | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21149_R1 | 21142_R1 | 21154_R1 | 21142_P1 | Active pass box 3 | 21142 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh tường Beside wall | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  | 21154_P1 | Air shower 3 | 21154 | Đĩa thạch Passive | Góc air shower Corner of air shower | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21149_R1 | Active pass box 1 | 21149 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ tuần Once a week
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21142_R1 | Active pass box 3 | 21142 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ tuần Once a week
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 21154_R1 | Air shower 3 | 21154 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng 11077 Handle of door opening room 11077 | 1 lần/ tuần Once a week
2019-09-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 0 | 0
2019-10-15 | 1 | 0 | 0
2019-10-23 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0
2019-11-13 | 1 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 | 0 | 0 | 0
2020-01-04 | 0 | 0 | 0
2020-01-08 | 0 | 0 | 0
2020-01-15 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0
2020-02-05 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 0 | 0
2020-02-25 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 | 0 | 0 | 0
2020-03-18 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0
2020-04-21 | 0 | 0 | 0