## Sheet14
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP SẠCH D CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE D EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 50 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 25 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | CFU/plate
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 4 | Passbox 3 | Air shower 2 | Passbox 1 | Passbox 2 | LAF 1 |  | Active passbox 2 | LAF 6 |  | Air shower 1 | Active passbox 6
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21177_R1 | 21139_R1 | 21136_R1 | 21137_R1 | 21138_R1 | 21147_R1 | 21147_R3 | 21145_R1 | 21148_R1 | 21148_R3 | 21150_P1 | 21140_R1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
2019-09-26 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1
2019-10-10 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2019-10-24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2
2019-11-07 | [5 empty] | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1
2019-11-20 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4
2019-12-04 | [5 empty] | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6
2019-12-18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4
2020-01-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1
2020-01-17 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7
2020-02-15 | [5 empty] | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0
2020-02-29 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1
2020-03-14 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2
2020-03-28 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1
2020-04-11 | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-04-25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1