## Sheet18
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 - 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH C KIỂM NGHIỆM VI SINH - [BETALACTAM/ NON BETALACTAM] GRADE C CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - [BETALACTAM/ NON BETALACTAM]
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 2 Change room 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14014_R1 | 14014_R2 | 14014_R3 | 14014_R4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-13 | 1 | 0 | 1 | 3
2019-09-27 | 1 | 1 | 3 | 2
2019-10-11 | 2 | 2 | 1 | 1
2019-10-25 | 3 | 1 | 0 | 1
2019-11-08 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-11-22 | 2 | 1 | 1 | 0
2019-12-06 | 0 | 2 | 2 | 1
2019-12-20 | 2 | 1 | 0 | 2
2020-01-03 | 0 | 1 | 2 | 1
2020-01-17 | 1 | 0 | 1 | 2
2020-01-31 | 2 | 1 | 0 | 3
2020-02-14 | 2 | 0 | 1 | 2
2020-02-28 | 0 | 0 | 2 | 2
2020-03-13 | 3 | 1 | 1 | 2
2020-03-27 | 2 | 2 | 1 | 1
2020-04-10 | 1 | 0 | 1 | 2
2020-04-24 | 1 | 1 | 2 | 1
2020-05-08 | 1 | 0 | 2 | 1
2020-05-22 | 3 | 2 | 1 | 1