## Sheet2
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng Đóng thuốc Filling Room | [7 empty] | Phòng Niềng Capping Room | [7 empty] | Phòng Chờ Receiving Room | [13 empty] | Phòng đệm 3 Buffer room 3 | [6 empty] | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | [6 empty] | Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_R1 | 11081_R2 | 11081_R3 | 11081_R4 | 11081_R5 | 11081_R6 | 11081_R7 | 11081_R8 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11082_R1 | 11082_R2 | 11082_R3 | 11082_R4 | 11082_R5 | 11082_R6 | 11082_R7 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11080_R1 | 11080_R2 | 11080_R3 | 11080_R4 | 11080_R5 | 11080_R6 | 11080_R7 | 11080_R8 | 11080_R9 | 11080_R10 | 11080_R11 | 11080_R12 | 11080_R13 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11079_R1 | 11079_R2 | 11079_R3 | 11079_R4 | 11079_R5 | 11079_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11076_R1 | 11076_R2 | 11076_R3 | 11076_R4 | 11076_R5 | 11076_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11077_R1 | 11077_R2 | 11077_R3 | 11077_R4 | 11077_R5
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [7 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [6 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [12 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2019-11-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | [16 empty] | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2019-12-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-02-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-02-23
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20
2020-03-21 | [16 empty] | 2020-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0