## Sheet22
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP A CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên thiết bị Equipment name | LAF BSC (24078) |  | Hanging LAF (24021) | LAF BSC (24013) | LAF BSC (24014) | Horizontal LAF (24020)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24078_R1 | 24078_R2 | 24021_R1 | 24013_R1 | 24014_R1 | 24020_R1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-02 |  |  |  | 0
2019-09-03 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | [5 empty] | 0
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-07 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-13 |  |  |  | 0
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-16 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-16 |  |  |  | 0
2019-09-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-09-17 | [5 empty] | 0
2019-09-18 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-20 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-21 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-22 |  |  |  | 0
2019-09-23 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-09-24 |  |  |  | 0
2019-09-25 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-25 |  |  |  | 0
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-26 |  |  |  | 0
2019-09-27 |  |  |  | 0 | 0
2019-09-27 |  |  |  | 0
2019-09-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-09-29 |  |  |  | 0
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 |  |  |  | 0
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-03 |  |  |  | 0
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-04 |  |  |  | 0
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-07 |  |  |  | 0
2019-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-10-08 | [5 empty] | 0
2019-10-09 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-10 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-11 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-12 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-12 |  |  |  | 0
2019-10-13 |  |  |  | 0 |  | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-15 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-18 |  |  |  | 0
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-19 | [5 empty] | 0
2019-10-20 |  |  |  | 0
2019-10-21 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-23 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-25 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-10-27 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-28 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 |  |  |  | 0 | 0
2019-10-30 |  |  |  | 0
2019-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-10-31 | [5 empty] | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-03 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-08 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-10 |  |  |  | 0
2019-11-11 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-11 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | [5 empty] | 0
2019-11-13 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-17 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-20 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-21 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-22 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-11-24 |  |  |  | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-29 |  |  |  | 0 | 0
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-02 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-02 |  |  |  | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-04 |  |  |  | 0
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-06 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-08 |  |  |  | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2019-12-10 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-14 |  |  |  | 0
2019-12-15 |  |  |  | 0 |  | 0
2019-12-15 | [5 empty] | 0
2019-12-16 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-18 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-19 | 0 | 0 | 0
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0 | 0
2019-12-22 |  |  |  | 0
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 |  |  |  | 0 | 0
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-29 |  |  |  | 0
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-01 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-01 |  |  |  | 0
2020-01-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-01-02 | [5 empty] | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-04 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-06 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-11 | [5 empty] | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-13 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-15 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-19 |  |  |  | 0
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-22 | [5 empty] | 0
2020-01-23 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-24 |  |  |  | 0
2020-01-25 |  |  |  |  | 0
2020-01-28 |  |  |  | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-02 |  |  |  | 0
2020-02-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-02-03 | [5 empty] | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-05 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-10 |  |  |  | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | [5 empty] | 0
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-14 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-16 |  |  |  | 0
2020-02-17 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-21 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-02-23 | [5 empty] | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-25 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-27 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-28 |  |  |  | 0 | 0
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-03-06 | [5 empty] | 0
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-09 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-10 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-11 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-12 |  |  |  | 0
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-13 |  |  |  | 0
2020-03-14 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-15 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-16 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-16 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | [5 empty] | 0
2020-03-18 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-22 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-03-28 | [5 empty] | 0
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-30 |  |  |  | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-03 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-06 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-08 |  |  |  | 0
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-09 | [5 empty] | 0
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-12 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-19 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-04-21 | [5 empty] | 0
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-23 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-25 |  |  |  | 0 | 0
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-27 | [5 empty] | 0
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-29 |  |  |  |  | 0
2020-04-30 |  |  |  |  | 0
2020-05-01 |  |  |  |  | 0
2020-05-02 |  |  |  |  | 0
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-05 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-09 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-05-12 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-16 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-17 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-24 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-26 |  |  |  | 0 | 0
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-05-31 |  |  |  | 0