## Sheet23
123
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP B CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên thiết bị Equipment name | Dynamic passbox 1 (24002) | Dynamic passbox 2 (24052)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24002_P1 | 24052_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-01 | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0
2019-09-06 | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0
2019-09-09 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0
2019-09-12 | 0 | 0
2019-09-13 | 0 | 0
2019-09-14 | 0 | 0
2019-09-15 | 0 | 0
2019-09-19 | 0 | 0
2019-09-26 | 0 | 0
2019-09-30 | 0 | 0
2019-10-01 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0
2019-10-03 | 0 | 0
2019-10-04 | 0 | 0
2019-10-05 | 0 | 0
2019-10-05 | 0 | 0
2019-10-06 | 0 | 0
2019-10-07 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0
2019-10-16 | 0 | 0
2019-10-17 | 0 | 0
2019-10-18 | 0 | 0
2019-10-19 | 0 | 0
2019-10-22 | 0 | 0
2019-10-24 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0
2019-11-02 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0
2019-11-07 | 0 | 0
2019-11-09 | 0 | 0
2019-11-14 | 0 | 0
2019-11-15 | 0 | 0
2019-11-16 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0
2019-11-19 | 0 | 0
2019-11-22 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0
2019-11-27 | 0 | 0
2019-11-28 | 0 | 0
2019-11-30 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0
2019-12-05 | 0 | 0
2019-12-07 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0
2019-12-11 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0
2019-12-14 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0
2019-12-18 | 0 | 0
2019-12-19 | 0 | 0
2019-12-19 | 0 | 0
2019-12-20 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0
2019-12-23 | 0 | 0
2019-12-23 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0
2019-12-26 | 0 | 0
2019-12-27 | 0 | 0
2019-12-28 | 0 | 0
2019-12-30 | 0 | 0
2020-01-05 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0
2020-01-11 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0
2020-01-16 | 0 | 0
2020-01-17 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0
2020-01-20 | 0 | 0
2020-01-22 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0
2020-01-30 | 0 | 0
2020-01-31 | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0
2020-02-06 | 0 | 0
2020-02-07 | 0 | 0
2020-02-09 | 0 | 0
2020-02-10 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0
2020-02-12 | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 0
2020-02-20 | 0 | 0
2020-02-22 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0
2020-02-26 | 0 | 0
2020-02-29 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0
2020-03-05 | 0 | 0
2020-03-07 | 0 | 0
2020-03-12 | 0 | 0
2020-03-13 | 0 | 0
2020-03-19 | 0 | 0
2020-03-21 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0
2020-03-25 | 0 | 0
2020-03-26 | 0 | 0
2020-03-27 | 0 | 0
2020-03-29 | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0
2020-04-01 | 0 | 0
2020-04-04 | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0
2020-04-09 | 0 | 0
2020-04-10 | 0 | 0
2020-04-11 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0
2020-04-15 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0
2020-04-18 | 0 | 0
2020-04-22 | 0 | 0
2020-04-24 | 0 | 0
2020-04-26 | 0 | 0
2020-04-27 | 0 | 0
2020-04-28 | 0 | 0
2020-05-04 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0
2020-05-13 | 0 | 0
2020-05-15 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0
2020-05-20 | 0 | 0
2020-05-22 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0
2020-05-27 | 0 | 0
2020-05-28 | 0 | 0
2020-05-29 | 0 | 0