## Sheet25
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR [2019
THIẾT BỊ CẤP D CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE D EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....] |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Static passbox 1 (24054) | Static passbox 1 (24055) | Static passbox 1 (24056) | 24008_P1 | LAF BSC | 24008 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc trong bên trái Inside corner in the left | Hàng tháng Monthly
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24054_P1 | 24055_P1 | 24056_P1 | 24008_P2 | LAF BSC | 24008 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | Hàng tháng Monthly
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  | 24008_R1 | LAF BSC | 24008 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor of LAF | Hàng tháng Monthly
2019-09-21 | 2 | 2 | 3 | 24054_P1 | Static passbox | 24054 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
2019-10-21 | 7 | 6 | 11 | 24055_P1 | Static passbox | 24055 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
2019-11-21 | 2 | 2 | 3 | 24056_P1 | Static passbox | 24056 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
2019-12-21 | 2 | 2 | 1
2020-01-21 | 2 | 2 | 3
2020-02-21 | 2 | 0 | 2
2020-03-21 | 3 | 1 | 2
2020-04-21 | 14 | 7 | 19
2020-05-21 | 1 | 3 | 4