## Sheet8
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [13 empty] | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [11 empty] | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [13 empty] | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [11 empty] | <1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [13 empty] | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [11 empty] | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA | [9 empty] | NA | [13 empty] | NA | [9 empty] | NA | [9 empty] | NA | [11 empty] | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 |  |  |  | ALAF 2 |  | ALAF 3 |  | ALAF 4 | ALAF 6 | Tên thiết bị Equipment name | CRABS | [12 empty] | Tên thiết bị Equipment name | ORABS 5 | [8 empty] | Tên thiết bị Equipment name | ALAF 7 |  | ALAF 8 | ALAF 9 | LAF 2 |  | LAF 3 |  | LAF 4 | Tên thiết bị Equipment name | ORABS 3 | [7 empty] | LAF 12 | LAF 13 |  | Tên thiết bị Equipment name | Valve connection cabinet |  |  |  |  | MLAF 1 |  |  | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_R1 | 21165_R2 | 21165_R3 | 21165_R4 | 21166_R1 | 21166_R2 | 21167_R1 | 21167_R2 | 21168_R1 | 21170_R1 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21164_R1 | 21164_R2 | 21164_R3 | 21164_R4 | 21164_R5 | 21164_R6 | 21164_R7 | 21164_R8 | 21164_R9 | 21164_ R10 | 21164_ R11 | 21164_ R12 | 21164_ R13 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21169_R1 | 21169_R2 | 21169_R3 | 21169_R4 | 21169_R5 | 21169_R6 | 21169_R7 | 21169_R8 | 21169_R9 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21171_R1 | 21171_R2 | 21205_R1 | 21206_R1 | 21155_R1 | 21155_R2 | 21156_R1 | 21156_R2 | 21157_R1 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21173_R1 | 21173_R2 | 21173_R3 | 21173_R4 | 21173_R5 | 21173_R6 | 21173_R7 | 21173_R8 | 21162_R1 | 21161_R1 | 21161_R2 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21160_R1 | 21160_R2 | 21160_R3 | 21160_R4 | 21160_R5 | 21158_R1 | 21158_R2 | 21158_R3 | 21159_R1 | 21159_R2 | 21159_R3
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [9 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [12 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [8 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [8 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [10 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-09-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-09-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | [10 empty] | 2019-10-14 | [13 empty] | 2019-10-14 | [9 empty] | 2019-10-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-10-15
2019-10-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-10-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2019-12-09 | [13 empty] | 2019-12-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-10 | 0 | 0 | [7 empty] | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2019-12-10
2019-12-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-27 | [10 empty] | 2019-12-27 | [13 empty] | 2019-12-27 | [9 empty] | 2019-12-27 | [9 empty] | 2019-12-27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-12-27
2019-12-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-12-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-01-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | [10 empty] | 2020-01-14 | [13 empty] | 2020-01-14 | [9 empty] | 2020-01-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2020-01-15
2020-01-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-01-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-01-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-02-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-21 | [56 empty] | 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-31 | [56 empty] | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-04-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0