## THIẾT BỊ CẤP A-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 - 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | < 1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 | CRABS | ORABS 5 | Valve connection cabinet | ALAF 3 | ALAF 4 | ALAF 8 | LAF 2 | LAF 3 | LAF 12 | MLAF 1 | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_A1 | 21164_A1 | 21169_A1 | 21160_A1 | 21167_A1 | 21168_A1 | 21205_A1 | 21155_A1 | 21156_A1 | 21162_A1 | 21158_A1 | 21159_A1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-01 |  |  |  | 0
2019-09-01 |  |  |  | 0
2019-09-01 |  |  |  | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-04 |  |  |  | 0
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 |  |  |  | 0
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-06 |  |  |  | 0
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-07 |  |  |  | 0
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-08 |  |  |  | 0
2019-09-08 |  |  |  | 0
2019-09-08 |  |  |  | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-10 |  |  |  | 0
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-11 |  |  |  | 0
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-12 |  |  |  | 0
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-13 |  |  |  | 0
2019-09-13 |  |  |  | 0
2019-09-13 |  |  |  | 0
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-14 |  |  |  | 0
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-15 |  |  |  | 0
2019-09-15 |  |  |  | 0
2019-09-15 |  |  |  | 0
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 |  |  |  | 0
2019-10-14 |  |  |  | 0
2019-10-14 |  |  |  | 0
2019-10-14 |  |  |  | 0
2019-10-14 |  |  |  | 0
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-17 |  | 0 |  | 0
2019-10-17 |  |  |  | 0
2019-10-17 |  |  |  | 0
2019-10-17 |  |  |  | 0
2019-10-17 |  |  |  | 0
2019-10-17 |  |  |  | 0
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-18 |  |  |  | 0
2019-10-18 |  |  |  | 0
2019-10-18 |  |  |  | 0
2019-10-18 |  |  |  | 0
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-19 |  |  |  | 0
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-20 |  |  |  | 0
2019-10-20 |  |  |  | 0
2019-10-20 |  |  |  | 0
2019-10-20 |  |  |  | 0
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-29 | [6 empty] | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2019-10-30 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2019-10-30 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2019-10-30 | [6 empty] | 0
2019-10-30 | [6 empty] | 0
2019-10-30 | [6 empty] | 0
2019-10-30 | [6 empty] | 0
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0
2019-11-01 |  |  |  | 0
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-02 |  |  |  | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-04 |  |  |  | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 |  |  |  | 0
2019-11-05 |  |  |  | 0
2019-11-05 |  |  |  | 0
2019-11-05 |  |  |  | 0
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-06 |  |  |  | 0
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-08 |  |  |  | 0
2019-11-08 |  |  |  | 0
2019-11-08 |  |  |  | 0
2019-11-08 |  |  |  | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-12 |  |  |  | 0
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-13 |  |  |  | 0
2019-11-13 |  |  |  | 0
2019-11-13 |  |  |  | 0
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-14 |  |  |  | 0
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-15 |  |  |  | 0
2019-11-15 |  |  |  | 0
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-16 |  |  |  | 0
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-17 |  |  |  | 0
2019-11-17 |  |  |  | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 |  |  |  | 0
2019-11-18 |  |  |  | 0
2019-11-18 |  |  |  | 0
2019-11-18 |  |  |  | 0
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-21 |  |  |  | 0
2019-11-21 |  |  |  | 0
2019-11-21 |  |  |  | 0
2019-11-21 |  |  |  | 0
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-23 |  |  |  | 0
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 |  | 0 |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-25 |  |  |  | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 |  |  |  | 0
2019-11-26 |  |  |  | 0
2019-11-26 |  |  |  | 0
2019-11-26 |  |  |  | 0
2019-11-26 |  |  |  | 0
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-28 |  |  |  | 0
2019-11-28 |  |  |  | 0
2019-11-28 |  |  |  | 0
2019-11-28 |  |  |  | 0
2019-11-28 |  |  |  | 0
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-11-29 |  |  |  | 0
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-01 |  |  |  | 0
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-02 |  |  |  | 0
2019-12-02 |  |  |  | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-03 |  |  |  | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 |  |  |  | 0
2019-12-04 |  |  |  | 0
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-05 |  |  |  | 0
2019-12-05 |  |  |  | 0
2019-12-05 |  |  |  | 0
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-06 |  |  |  | 0
2019-12-06 |  |  |  | 0
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-07 |  |  |  | 0
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-09 |  |  |  | 0
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-11 |  |  |  | 0
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-12 |  |  |  | 0
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-13 |  |  |  | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-17 |  |  |  | 0
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 |  |  |  | 0
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-19 |  |  |  | 0
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-21 |  |  |  | 0
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-24 |  |  |  | 0
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 |  |  |  | 0
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-26 |  |  |  | 0
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-28 |  |  |  | 0
2019-12-28 |  |  |  | 0
2019-12-28 |  |  |  | 0
2019-12-28 |  |  |  | 0
2019-12-28 |  |  |  | 0
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-03 |  |  |  | 0
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-05 |  | 0 |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-05 |  |  |  | 0
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 |  | 0 |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-07 |  |  |  | 0
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-09 |  |  |  | 0
2020-01-09 |  |  |  | 0
2020-01-09 |  |  |  | 0
2020-01-09 |  |  |  | 0
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-12 |  |  |  | 0
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 |  |  |  | 0
2020-01-14 |  |  |  | 0
2020-01-14 |  |  |  | 0
2020-01-14 |  |  |  | 0
2020-01-14 |  |  |  | 0
2020-01-15 | 0 | 0 | 0
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-16 |  |  |  | 0
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-18 |  |  |  | 0
2020-01-18 |  |  |  | 0
2020-01-18 |  |  |  | 0
2020-01-18 |  |  |  | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0
2020-01-21 |  |  |  | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 |  |  |  | 0
2020-01-29 |  |  |  | 0
2020-01-29 |  |  |  | 0
2020-01-29 |  |  |  | 0
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-01-31 |  |  |  | 0
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-04 |  |  |  | 0
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-07 |  |  |  | 0
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-08 |  |  |  | 0
2020-02-08 |  |  |  | 0
2020-02-08 |  |  |  | 0
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-09 |  |  |  | 0
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-10 |  |  |  | 0
2020-02-10 |  |  |  | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 |  |  |  | 0
2020-02-11 |  |  |  | 0
2020-02-11 |  |  |  | 0
2020-02-11 |  |  |  | 0
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-13 |  |  |  | 0
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-14 |  |  |  | 0
2020-02-14 |  |  |  | 0
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-15 |  |  |  | 0
2020-02-15 |  |  |  | 0
2020-02-15 |  |  |  | 0
2020-02-15 |  |  |  | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-18 |  |  |  | 0
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-20 |  |  |  | 0
2020-02-21 | 0 | 0 | 0
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-22 |  |  |  | 0
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-23 |  |  |  | 0
2020-02-23 |  |  |  | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-24 |  |  |  | 0
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-25 |  |  |  | 0
2020-02-25 |  |  |  | 0
2020-02-25 |  |  |  | 0
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-26 |  |  |  | 0
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-27 |  |  |  | 0
2020-02-27 |  |  |  | 0
2020-02-27 |  |  |  | 0
2020-02-27 |  |  |  | 0
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0
2020-03-01 |  |  |  | 0
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0
2020-03-02 |  |  |  | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-03 |  |  |  | 0
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 |  |  |  | 0
2020-03-04 |  |  |  | 0
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-05 |  |  |  | 0
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-17 |  |  |  | 0
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-19 |  |  |  | 0
2020-03-19 |  |  |  | 0
2020-03-19 |  |  |  | 0
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-20 |  |  |  | 0
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-21 |  |  |  | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 |  |  |  | 0
2020-03-23 |  |  |  | 0
2020-03-23 |  |  |  | 0
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-25 |  |  |  | 0
2020-03-25 |  |  |  | 0
2020-03-25 |  |  |  | 0
2020-03-25 |  |  |  | 0
2020-03-25 |  |  |  | 0
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-26 |  |  |  | 0
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-27 |  |  |  | 0
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-28 |  |  |  | 0
2020-03-28 |  |  |  | 0
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-29 |  | 0 |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-29 |  |  |  | 0
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-30 |  |  |  | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-03-31 |  |  |  | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-05 |  |  |  | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-07 |  |  |  | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 |  |  |  | 0
2020-04-08 |  |  |  | 0
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-09 |  |  |  | 0
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-10 |  |  |  | 0
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-11 |  |  |  | 0
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-12 |  |  |  | 0
2020-04-12 |  |  |  | 0
2020-04-12 |  |  |  | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-13 |  |  |  | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 |  |  |  | 0
2020-04-14 |  |  |  | 0
2020-04-14 |  |  |  | 0
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-15 |  |  |  | 0
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-16 |  |  |  | 0
2020-04-16 |  |  |  | 0
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-17 |  |  |  | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-20 |  |  |  | 0
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-22 |  |  |  | 0
2020-04-22 |  |  |  | 0
2020-04-22 |  |  |  | 0
2020-04-22 |  |  |  | 0
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-23 |  |  |  | 0
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-24 |  |  |  | 0
2020-04-25 | 0 | 0 | 0
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-26 |  |  |  | 0
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0