## THIẾT BỊ CẤP B-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019
THIẾT BỊ CẤP SẠCH B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 1 | Active passbox 3 | Air shower 3
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21149_P1 | 21142_P1 | 21154_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2019-09-04 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0
2019-09-04 | 1 | 0 | 0
2019-09-04 | 0 | 0 | 0
2019-09-05 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 0 | 0
2019-09-10 | 0 | 1 | 0
2019-09-11 | 0 | 0 | 0
2019-09-22 | 0 | 0 | 0
2019-09-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-02 | 0 | 0 | 0
2019-10-12 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0
2019-10-14 | 0 | 0 | 0
2019-10-23 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 0 | 0 | 0
2019-10-29 | 1 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0
2019-10-30 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 | 1 | 0 | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0
2019-11-04 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0
2019-11-05 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 0 | 0 | 0
2019-11-12 | 1 | 0 | 0
2019-11-13 | 0 | 0 | 0
2019-11-13 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 0 | 1 | 0
2019-11-18 | 0 | 0 | 0
2019-11-18 | 1 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 0 | 1
2019-11-25 | 0 | 0 | 0
2019-11-25 | 0 | 1 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0 | 0
2019-11-26 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0
2019-12-03 | 1 | 0 | 0
2019-12-03 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0
2019-12-04 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 0 | 0 | 0
2019-12-09 | 1 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0
2019-12-17 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 | 1 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0
2019-12-24 | 0 | 0 | 0
2019-12-25 | 1 | 1 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | 1 | 0 | 0
2020-01-03 | 0 | 0 | 0
2020-01-04 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 1 | 0 | 1
2020-01-07 | 0 | 0 | 0
2020-01-07 | 0 | 0 | 0
2020-01-08 | 0 | 1 | 0
2020-01-14 | 1 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0
2020-01-14 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0
2020-01-21 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0
2020-01-29 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0
2020-02-04 | 0 | 0 | 0
2020-02-05 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0
2020-02-11 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 1 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0
2020-02-18 | 0 | 0 | 0
2020-02-19 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 0
2020-02-24 | 0 | 0 | 1
2020-02-25 | 0 | 0 | 0
2020-02-25 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 | 1 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0
2020-03-03 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 | 0 | 0 | 0
2020-03-04 | 0 | 0 | 0
2020-03-14 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 0 | 0 | 0
2020-03-17 | 1 | 0 | 0
2020-03-18 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 0
2020-03-23 | 0 | 0 | 1
2020-03-31 | 1 | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0
2020-03-31 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 | 0 | 0 | 0
2020-04-07 | 1 | 0 | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0
2020-04-08 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 0
2020-04-13 | 0 | 0 | 1
2020-04-13 | 1 | 0 | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0
2020-04-14 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0
2020-04-20 | 1 | 0 | 0
2020-04-20 | 0 | 0 | 0
2020-04-21 | 0 | 0 | 0