## PHÒNG SẠCH CẤP B - QC - VI SINH
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH B KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | < 1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA
Tên phòng Room name | Phòng thử nghiệm độ vô trùng Sterility testing room | Phòng thay trang phục 3 Change room 3
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14016_A1 | 14015_A1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-06-01 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0
2020-06-03 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0
2020-06-05 | 0 | 0
2020-06-06 | 0 | 0
2020-06-08 | 0 | 0
2020-06-11 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0
2020-06-15 | 0 | 0
2020-06-16 | 0 | 1
2020-06-17 | 0 | 0
2020-06-18 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0
2020-06-21 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0