## PHÒNG SẠCH CẤP B - TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 10 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 5 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 2 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng đóng thuốc Filling room |  | Phòng niềng Capping room | Phòng chờ Receiving room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_A1 | 11081_A8 | 11082_A3 | 11080_A3 | 11080_A8
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả / Result (CFU/plate)
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0