## Sheet2
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng Đóng thuốc Filling Room | [7 empty] | Phòng Niềng Capping Room | [7 empty] | Phòng Chờ Receiving Room | [13 empty] | Phòng đệm 3 Buffer room 3 | [6 empty] | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | [6 empty] | Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_R1 | 11081_R2 | 11081_R3 | 11081_R4 | 11081_R5 | 11081_R6 | 11081_R7 | 11081_R8 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11082_R1 | 11082_R2 | 11082_R3 | 11082_R4 | 11082_R5 | 11082_R6 | 11082_R7 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11080_R1 | 11080_R2 | 11080_R3 | 11080_R4 | 11080_R5 | 11080_R6 | 11080_R7 | 11080_R8 | 11080_R9 | 11080_R10 | 11080_R11 | 11080_R12 | 11080_R13 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11079_R1 | 11079_R2 | 11079_R3 | 11079_R4 | 11079_R5 | 11079_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11076_R1 | 11076_R2 | 11076_R3 | 11076_R4 | 11076_R5 | 11076_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11077_R1 | 11077_R2 | 11077_R3 | 11077_R4 | 11077_R5
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [7 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [6 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [12 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-28 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30
2020-05-31 | [8 empty] | 2020-05-31 | [7 empty] | 2020-05-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | [13 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-01
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-06-04
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0