## Sheet23
123
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP B CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1
Giới hạn hành động Action limit | 3
Tên thiết bị Equipment name | Dynamic passbox 1 (24002) | Dynamic passbox 2 (24052)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24002_P1 | 24052_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-06-01 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0
2020-06-03 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0
2020-06-05 | 0 | 0
2020-06-06 | 0 | 0
2020-06-08 | 0 | 0
2020-06-11 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0
2020-06-15 | 0 | 0
2020-06-16 | 0 | 0
2020-06-17 | 0 | 0
2020-06-18 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0
2020-06-21 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0