## Sheet24
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP B CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1
Giới hạn hành động Action limit | 3 |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Dynamic passbox 1 (24002) | Dynamic passbox 2 (24052) | 24002_P1 | Dynamic passbox | 24002 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (vào lúc bắt đầu và sau mỗi 4 giờ) Each testing date (at the beginning and then every 4 hours)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24002_R1 | 24052_R1 | 24002_R1 | Dynamic passbox | 24002 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (sau khi kết thúc hoạt động) Each testing date (after at the end of testing)
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  | 24052_P1 | Dynamic passbox | 24052 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (vào lúc bắt đầu và sau mỗi 4 giờ) Each testing date (at the beginning and then every 4 hours)
2020-06-01 | 0 | 0 | 24052_R1 | Dynamic passbox | 24052 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (sau khi kết thúc hoạt động) Each testing date (after at the end of testing)
2020-06-02 | 0 | 0
2020-06-03 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0
2020-06-05 | 0 | 0
2020-06-06 | 0 | 0
2020-06-08 | 0 | 0
2020-06-11 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0
2020-06-15 | 0 | 0
2020-06-16 | 0 | 0
2020-06-17 | 0 | 0
2020-06-18 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0
2020-06-21 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0