## Sheet25
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP D CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE D EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 20
Giới hạn hành động Action limit | 50 |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Static passbox 1 (24054) | Static passbox 1 (24055) | Static passbox 1 (24056) | 24008_P1 | LAF BSC | 24008 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc trong bên trái Inside corner in the left | Hàng tháng Monthly
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24054_P1 | 24055_P1 | 24056_P1 | 24008_P2 | LAF BSC | 24008 | Đặt đĩa thạch Passive | Góc ngoài bên phải Outside corner in the right | Hàng tháng Monthly
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  | 24008_R1 | LAF BSC | 24008 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor of LAF | Hàng tháng Monthly
2020-06-22 | 3 | 7 | 5 | 24054_P1 | Static passbox | 24054 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
2020-07-21 | 2 | 2 | 1 | 24055_P1 | Static passbox | 24055 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly
|  |  |  | 24056_P1 | Static passbox | 24056 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Hàng tháng Monthly