## Sheet8
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [13 empty] | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [9 empty] | Bề mặt Surface | [11 empty] | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [13 empty] | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [9 empty] | <1 CFU/plate | [11 empty] | <1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [13 empty] | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [9 empty] | 1 CFU/plate | [11 empty] | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA | [9 empty] | NA | [13 empty] | NA | [9 empty] | NA | [9 empty] | NA | [11 empty] | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 |  |  |  | ALAF 2 |  | ALAF 3 |  | ALAF 4 | ALAF 6 | Tên thiết bị Equipment name | CRABS | [12 empty] | Tên thiết bị Equipment name | ORABS 5 | [8 empty] | Tên thiết bị Equipment name | ALAF 7 |  | ALAF 8 | ALAF 9 | LAF 2 |  | LAF 3 |  | LAF 4 | Tên thiết bị Equipment name | ORABS 3 | [7 empty] | LAF 12 | LAF 13 |  | Tên thiết bị Equipment name | Valve connection cabinet |  |  |  |  | MLAF 1 |  |  | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_R1 | 21165_R2 | 21165_R3 | 21165_R4 | 21166_R1 | 21166_R2 | 21167_R1 | 21167_R2 | 21168_R1 | 21170_R1 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21164_R1 | 21164_R2 | 21164_R3 | 21164_R4 | 21164_R5 | 21164_R6 | 21164_R7 | 21164_R8 | 21164_R9 | 21164_ R10 | 21164_ R11 | 21164_ R12 | 21164_ R13 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21169_R1 | 21169_R2 | 21169_R3 | 21169_R4 | 21169_R5 | 21169_R6 | 21169_R7 | 21169_R8 | 21169_R9 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21171_R1 | 21171_R2 | 21205_R1 | 21206_R1 | 21155_R1 | 21155_R2 | 21156_R1 | 21156_R2 | 21157_R1 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21173_R1 | 21173_R2 | 21173_R3 | 21173_R4 | 21173_R5 | 21173_R6 | 21173_R7 | 21173_R8 | 21162_R1 | 21161_R1 | 21161_R2 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21160_R1 | 21160_R2 | 21160_R3 | 21160_R4 | 21160_R5 | 21158_R1 | 21158_R2 | 21158_R3 | 21159_R1 | 21159_R2 | 21159_R3
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [9 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [12 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [8 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [8 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [10 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 | [10 empty] | 2020-05-29 | [13 empty] | 2020-05-29 | [9 empty] | 2020-05-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-30 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-05-30
2020-05-31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2020-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-05-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-01 | [9 empty] | 2020-06-01 |  | 0 | [7 empty] | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2020-06-01
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2020-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0