## THIẾT BỊ CẤP A-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 - 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | < 1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 | CRABS | ORABS 5 | Valve connection cabinet | ALAF 3 | ALAF 4 | ALAF 8 | LAF 2 | LAF 3 | LAF 12 | MLAF 1 | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_A1 | 21164_A1 | 21169_A1 | 21160_A1 | 21167_A1 | 21168_A1 | 21205_A1 | 21155_A1 | 21156_A1 | 21162_A1 | 21158_A1 | 21159_A1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-05-07 | [6 empty] | 0
2020-05-07 | [6 empty] | 0
2020-05-07 | [6 empty] | 0
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-05-08 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-05-08 | [6 empty] | 0
2020-05-08 | [6 empty] | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-11 |  |  |  | 0
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-13 |  |  |  | 0
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-15 |  |  |  | 0
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-16 |  |  |  | 0
2020-05-16 |  |  |  | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-18 |  |  |  | 0
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-20 |  |  |  | 0
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0
2020-05-21 |  |  |  | 0
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-22 |  |  |  | 0
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 |  |  |  | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 |  |  |  | 0
2020-05-25 |  |  |  | 0
2020-05-25 |  |  |  | 0
2020-05-25 |  |  |  | 0
2020-05-25 |  |  |  | 0
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-26 |  |  |  | 0
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-27 |  |  |  | 0
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-28 |  |  |  | 0
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-29 |  |  |  | 0
2020-05-29 |  |  |  | 0
2020-05-29 |  |  |  | 0
2020-05-29 |  |  |  | 0
2020-05-29 |  |  |  | 0
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-31 |  |  |  | 0
2020-05-31 |  |  |  | 0
2020-05-31 |  |  |  | 0
2020-05-31 |  |  |  | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-02 |  |  |  | 0
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 |  |  |  | 0
2020-06-03 |  |  |  | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 |  |  |  | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-09 |  |  |  | 0
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 |  |  |  | 0
2020-06-10 |  |  |  | 0
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-11 |  |  |  | 0
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 |  |  |  | 0
2020-06-13 |  |  |  | 0
2020-06-13 |  |  |  | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-19 |  |  |  | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-21 |  |  |  | 0
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-23 |  |  |  | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-25 |  |  |  | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-06-30 |  |  |  | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 |  |  |  | 0
2020-07-01 |  |  |  | 0