## THIẾT BỊ CẤP B-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plate
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 1 | Active passbox 3 | Air shower 3
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21149_P1 | 21142_P1 | 21154_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-05-07 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 | 0 | 0 | 0
2020-05-07 | 0 | 0 | 0
2020-05-08 | 0 | 0 | 0
2020-05-08 | 0 | 0 | 0
2020-05-08 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 | 1 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0
2020-05-11 | 0 | 0 | 0
2020-05-12 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0
2020-05-18 | 1 | 0 | 0
2020-05-19 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 | 1 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0
2020-05-26 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 1 | 0 | 1
2020-06-03 | 0 | 1 | 0
2020-06-03 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 1 | 0 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 1
2020-06-09 | 0 | 0 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 | 0 | 0 | 0
2020-06-10 | 0 | 0
2020-06-19 | 1 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 1
2020-06-19 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 1 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 1 | 0 | 0