## Sheet10
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate |  |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Active passbox 1 | Active passbox 3 | Air shower 3 | 21149_P1 | Active pass box 1 | 21149 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh tường Beside wall | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21149_R1 | 21142_R1 | 21154_R1 | 21142_P1 | Active pass box 3 | 21142 | Đĩa thạch Passive | Bên cạnh tường Beside wall | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  |  | 21154_P1 | Air shower 3 | 21154 | Đĩa thạch Passive | Góc air shower Corner of air shower | 1 lần/tuần (khi có sản xuất) Once a week (when have manufacturing)
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21149_R1 | Active pass box 1 | 21149 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ tuần Once a week
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 21142_R1 | Active pass box 3 | 21142 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | 1 lần/ tuần Once a week
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21154_R1 | Air shower 3 | 21154 | Bề mặt Rodac | Tay nắm cửa vào phòng 11077 Handle of door opening room 11077 | 1 lần/ tuần Once a week
2020-07-28 | 0 | 0 | 0
2020-08-04 | 0 | 0 | 0
2020-08-11 | 0 | 0 | 0
2020-08-20 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 | 0 | 0 | 0
2020-09-05 | 0 | 0 | 0
2020-09-07 | 0 | 0 | 0
2020-09-20 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0