## Sheet15
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH B KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 3 Change room 3 |  | Phòng thử nghiệm độ vô trùng Sterility testing room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14015_P1 | 14015_P2 | 14016_P1 | 14016_P2 | 14016_P3 | 14016_P4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0