## Sheet2
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 3 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 1 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng Đóng thuốc Filling Room | [7 empty] | Phòng Niềng Capping Room | [7 empty] | Phòng Chờ Receiving Room | [13 empty] | Phòng đệm 3 Buffer room 3 | [6 empty] | Phòng thay trang phục 2 (khu vực vô trùng) Gowning room 2 (aseptic area) | [6 empty] | Lối ra 1 (khu vực vô trùng) Return room 1 (aseptic area)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_R1 | 11081_R2 | 11081_R3 | 11081_R4 | 11081_R5 | 11081_R6 | 11081_R7 | 11081_R8 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11082_R1 | 11082_R2 | 11082_R3 | 11082_R4 | 11082_R5 | 11082_R6 | 11082_R7 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11080_R1 | 11080_R2 | 11080_R3 | 11080_R4 | 11080_R5 | 11080_R6 | 11080_R7 | 11080_R8 | 11080_R9 | 11080_R10 | 11080_R11 | 11080_R12 | 11080_R13 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11079_R1 | 11079_R2 | 11079_R3 | 11079_R4 | 11079_R5 | 11079_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11076_R1 | 11076_R2 | 11076_R3 | 11076_R4 | 11076_R5 | 11076_R6 | Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11077_R1 | 11077_R2 | 11077_R3 | 11077_R4 | 11077_R5
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [7 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [6 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [12 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate | [5 empty] | Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-10
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-12
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-17
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-25 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-25
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-30
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-08-05
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-07
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-15
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-29
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-12
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0