## Sheet22
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP A CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên thiết bị Equipment name | LAF BSC (24078) |  | Hanging LAF (24021) | LAF BSC (24013) | LAF BSC (24014) | Horizontal LAF (24020)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24078_R1 | 24078_R2 | 24021_R1 | 24013_R1 | 24014_R1 | 24020_R1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
01.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.06.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.06.20 |  |  |  | 0 | 0
08.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.06.20 |  |  |  | 0 | 0
10.06.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.06.20 |  |  |  | 0 | 0
13.06.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0
22.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.06.20 |  |  |  | 0 | 0
27.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.06.20 |  |  |  | 0
29.06.20 |  |  |  | 0 | 0
30.06.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-07-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-07-05 |  |  |  |  | 0
2020-07-06 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-10 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-12 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-14 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-18 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-21 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-25 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-26 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-30 |  |  |  | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-02 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-06 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-09 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-11 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-16 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-18 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-22 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-23 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-08-30 |  |  |  | 0 | 0
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-02 |  |  |  | 0
2020-09-03 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-05 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-06 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-08 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-09-13 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-15 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-16 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-17 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-18 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-19 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-20 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-09-23 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-27 |  |  |  | 0
2020-09-28 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-30 |  |  |  | 0 | 0
2020-09-30 |  |  |  | 0