## THIẾT BỊ CẤP A-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 - 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | < 1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 | CRABS | ORABS 5 | Valve connection cabinet | ALAF 3 | ALAF 4 | ALAF 8 | LAF 2 | LAF 3 | LAF 12 | MLAF 1 | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_A1 | 21164_A1 | 21169_A1 | 21160_A1 | 21167_A1 | 21168_A1 | 21205_A1 | 21155_A1 | 21156_A1 | 21162_A1 | 21158_A1 | 21159_A1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-07 |  |  |  | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-09 |  |  |  | 0
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-10 |  |  |  | 0
2020-07-10 |  |  |  | 0
2020-07-10 |  |  |  | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-11 |  |  |  | 0
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-12 |  |  |  | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-13 |  |  |  | 0
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-14 |  |  |  | 0
2020-07-14 |  |  |  | 0
2020-07-14 |  |  |  | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-15 |  |  |  | 0
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0
2020-07-17 |  |  |  | 0
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0
2020-07-20 |  |  |  | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 |  |  |  | 0
2020-07-22 |  |  |  | 0
2020-07-22 |  |  |  | 0
2020-07-22 |  |  |  | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-24 |  |  |  | 0
2020-07-24 |  |  |  | 0
2020-07-24 |  |  |  | 0
2020-07-24 |  |  |  | 0
2020-07-24 |  |  |  | 0
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-25 |  |  |  | 0
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-27 |  |  |  | 0
2020-07-28 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-29 |  |  |  | 0
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-30 |  |  |  | 0
2020-07-30 |  |  |  | 0
2020-07-30 |  |  |  | 0
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 |  |  |  | 0
2020-07-31 | 0 | 0 |  | 0
2020-08-01 |  |  | 0
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-03 |  |  |  | 0
2020-08-04 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 |  |  |  | 0
2020-08-05 |  |  |  | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-07 |  |  |  | 0
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-10 |  |  |  | 0
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-11 |  |  |  | 0
2020-08-11 |  |  |  | 0
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-12 |  |  |  | 0
2020-08-12 |  |  |  | 0
2020-08-12 |  |  |  | 0
2020-08-12 |  |  |  | 0
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 |  |  |  | 0
2020-08-13 |  |  |  | 0
2020-08-13 |  |  |  | 0
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-14 |  |  |  | 0
2020-08-15 | 0 | 0 | 0
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-19 |  |  |  | 0
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-21 |  |  |  | 0
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-24 |  |  |  | 0
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 |  |  |  | 0
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-26 |  |  |  | 0
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-27 |  |  |  | 0
2020-08-27 |  |  |  | 0
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-28 |  |  |  | 0
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-29 |  |  |  | 0
2020-08-29 |  |  |  | 0
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-04 |  |  |  | 0
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-05 |  |  |  | 0
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-07 |  |  |  | 0
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-09 |  |  |  | 0
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-10 |  |  |  | 0
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-11 |  |  |  | 0
2020-09-12 | 0 | 0 | 0
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0