## PHÒNG SẠCH CẤP B - TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP B CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 10 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 5 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | 2 CFU/plate
Tên phòng Room name | Phòng đóng thuốc Filling room |  | Phòng niềng Capping room | Phòng chờ Receiving room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11081_A1 | 11081_A8 | 11082_A3 | 11080_A3 | 11080_A8
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả / Result (CFU/plate)
02.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0