## Sheet15
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP SẠCH B KIỂM NGHIỆM VI SINH - BETALACTAM GRADE B CLEANROOM OF QC- MICROBIOAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên phòng Room name | Phòng thay trang phục 3 Change room 3 |  | Phòng thử nghiệm độ vô trùng Sterility testing room
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 14015_P1 | 14015_P2 | 14016_P1 | 14016_P2 | 14016_P3 | 14016_P4
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
02.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
23.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.11.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.12.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0