## Sheet22
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP A CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [....]
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [....]
Giới hạn hành động Action limit | [....]
Tên thiết bị Equipment name | LAF BSC (24078) |  | Hanging LAF (24021) | LAF BSC (24013) | LAF BSC (24014) | Horizontal LAF (24020)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24078_R1 | 24078_R2 | 24021_R1 | 24013_R1 | 24014_R1 | 24020_R1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
01.10.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
02.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.10.20 |  |  |  | 0 | 0
07.10.20 |  |  |  | 0
08.10.20 |  |  |  | 0 | 0
09.10.20 |  |  |  | 0 | 0
10.10.20 |  |  |  | 0 | 0
11.10.20 |  |  |  | 0 | 0
12.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.10.20 |  |  |  | 0 | 0
15.10.20 |  |  |  | 0 | 0
16.10.20 |  |  |  | 0 | 0
17.10.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.10.20 |  |  |  | 0 | 0
19.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.10.20 |  |  |  | 0 | 0
22.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.10.20 |  |  |  | 0 | 0
25.10.20 |  |  |  | 0
26.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.10.20 |  |  |  | 0 | 0
29.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.10.20 |  |  |  | 0 | 0
01.11.20 |  |  |  | 0
02.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.11.20 |  |  |  | 0 | 0
04.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.11.20 |  |  |  | 0 | 0
06.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.11.20 |  |  |  | 0 | 0
08.11.20 |  |  |  | 0 | 0
09.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.20 |  |  |  | 0 |  | 0
11.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11.20 |  |  |  | 0 | 0
14.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11.20 |  |  |  | 0 | 0
16.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.11.20 |  |  |  | 0 | 0
18.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11.20 |  |  |  | 0 | 0
20.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.11.20 |  |  |  | 0 | 0
23.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.11.20 |  |  |  | 0 | 0
29.11.20 |  |  |  | 0 | 0
30.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.12.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
04.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.12.20 |  |  |  | 0 | 0
06.12.20 |  |  |  | 0 | 0
07.12.20 |  |  |  | 0 | 0
08.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12.20 |  |  |  | 0 | 0
14.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12.20 |  |  |  | 0 | 0
16.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.12.20 |  |  |  | 0 | 0
18.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12.20 |  |  |  | 0
21.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.12.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.12.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.12.20 |  |  |  | 0 | 0
26.12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.12.20 |  |  |  | 0 | 0
28.12.20 |  |  |  | 0 | 0
29.12.20 |  |  |  | 0 | 0
30.12.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31.12.20 |  |  |  | 0 | 0 | 0