## Sheet24
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP B CỦA QC - VI SINH - BETALACTAM GRADE B EQUIPMENT OF QC - MICROBIAL LAB - BETALACTAM
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Bề mặt Surface
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 5
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1
Giới hạn hành động Action limit | 3 |  | Mã số điểm lấy mẫu sampling location ID | Tên thiết bị Equipment name | Mã số thiết bị Equipment number | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency
Tên thiết bị Equipment name | Dynamic passbox 1 (24002) | Dynamic passbox 2 (24052) | 24002_P1 | Dynamic passbox | 24002 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (vào lúc bắt đầu và sau mỗi 4 giờ) Each testing date (at the beginning and then every 4 hours)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 24002_R1 | 24052_R1 | 24002_R1 | Dynamic passbox | 24002 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (sau khi kết thúc hoạt động) Each testing date (after at the end of testing)
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate |  | 24052_P1 | Dynamic passbox | 24052 | Đặt đĩa thạch Passive | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (vào lúc bắt đầu và sau mỗi 4 giờ) Each testing date (at the beginning and then every 4 hours)
02.10.20 | 0 | 0 | 24052_R1 | Dynamic passbox | 24052 | Bề mặt Rodac | Sàn Floor | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm (sau khi kết thúc hoạt động) Each testing date (after at the end of testing)
03.10.20 | 0 | 0
04.10.20 | 0 | 0
05.10.20 | 0 | 0
06.10.20 | 0 | 0
12.10.20 | 0 | 0
19.10.20 | 0 | 0
20.10.20 | 0 | 0
22.10.20 | 0 | 0
23.10.20 | 0 | 0
26.10.20 | 0 | 0
27.10.20 | 0 | 0
29.10.20 | 0 | 0
30.10.20 | 0 | 0
02.11.20 | 0 | 0
04.11.20 | 0 | 0
06.11.20 | 0 | 0
09.11.20 | 0 | 0
11.11.20 | 0 | 0
12.11.20 | 0 | 0
14.11.20 | 0 | 0
16.11.20 | 0 | 0
18.11.20 | 0 | 0
20.11.20 | 0 | 0
21.11.20 | 0 | 0
23.11.20 | 0 | 0
24.11.20 | 0 | 0
25.11.20 | 0 | 0
26.11.20 | 0 | 0
27.11.20 | 0 | 0
30.11.20 | 0 | 0
01.12.20 | 0 | 0
02.12.20 | 0 | 0
04.12.20 | 0 | 0
08.12.20 | 0 | 0
09.12.20 | 0 | 0
10.12.20 | 0 | 0
11.12.20 | 0 | 0
12.12.20 | 0 | 0
14.12.20 | 0 | 0
16.12.20 | 0 | 0
18.12.20 | 0 | 0
19.12.20 | 0 | 0
21.12.20 | 0 | 0
24.12.20 | 0 | 0
26.12.20 | 0 | 0