## Sheet4
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
PHÒNG SẠCH CẤP C CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE C CLEANROOM OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sampling
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 50
Giới hạn hành động Action limit | 20
Tên phòng Room name | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area)
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 11068_A6 | 11075_A2
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-10-07 | 3 | 1
2020-10-21 | 4 | 2
2020-11-04 | 1 | 0
2020-11-18 | 5 | 1
2020-12-02 | 3 | 3
2020-12-16 | 4 | 2
2020-12-30 | 1 | 1