## THIẾT BỊ CẤP A-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2019 - 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2019 - 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH A CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE A EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Không khí Active air sample
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | < 1 CFU/plate
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 1 CFU/plate
Giới hạn hành động Action limit | NA
Tên thiết bị Equipment name | ORABS 1 | CRABS | ORABS 5 | Valve connection cabinet | ALAF 3 | ALAF 4 | ALAF 8 | LAF 2 | LAF 3 | LAF 12 | MLAF 1 | MLAF 2
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21165_A1 | 21164_A1 | 21169_A1 | 21160_A1 | 21167_A1 | 21168_A1 | 21205_A1 | 21155_A1 | 21156_A1 | 21162_A1 | 21158_A1 | 21159_A1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-13 | [6 empty] | 0
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-10-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2020-10-14 | [6 empty] | 0
2020-10-14 | [6 empty] | 0
2020-10-14 | [6 empty] | 0
2020-10-14 | [6 empty] | 0
2020-10-14 | [6 empty] | 0
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-16 |  |  |  | 0
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-17 |  |  |  | 0
2020-10-17 |  |  |  | 0
2020-10-17 |  |  |  | 0
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-18 |  |  |  | 0
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-19 |  |  |  | 0
2020-10-19 |  |  |  | 0
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-21 |  |  |  | 0
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-23 |  |  |  | 0
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-26 |  |  |  | 0
2020-10-27 | 0 | 0 | 0
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-28 |  |  |  | 0
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-29 |  |  |  | 0
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-30 |  |  |  | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-02 |  |  |  | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-04 |  |  |  | 0
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-06 |  |  |  | 0
2020-11-07 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-09 |  |  |  | 0
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-10 |  |  |  | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-12 |  |  |  | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-14 |  |  |  | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-16 |  |  |  | 0
2020-11-17 | 0 | 0 | 0
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-18 |  |  |  | 0
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-19 |  |  |  | 0
2020-11-19 |  |  |  | 0
2020-11-19 |  |  |  | 0
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-20 |  |  |  | 0
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-21 |  |  |  | 0
2020-11-21 |  |  |  | 0
2020-11-21 |  |  |  | 0
2020-11-21 |  |  |  | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-23 |  |  |  | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 |  |  |  | 0
2020-11-24 |  |  |  | 0
2020-11-24 |  |  |  | 0
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-25 |  |  |  | 0
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-26 |  |  |  | 0
2020-11-26 |  |  |  | 0
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-27 |  |  |  | 0
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-11-30 |  |  |  | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 |  |  |  | 0
2020-12-01 |  |  |  | 0
2020-12-01 |  |  |  | 0
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-02 |  |  |  | 0
2020-12-02 |  |  |  | 0
2020-12-02 |  |  |  | 0
2020-12-02 |  |  |  | 0
2020-12-02 |  |  |  | 0
2020-12-03 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-04 |  |  |  | 0
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-05 |  |  |  | 0
2020-12-05 |  |  |  | 0
2020-12-05 |  |  |  | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-09 |  |  |  | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-11 |  |  |  | 0
2020-12-11 |  |  |  | 0
2020-12-11 |  |  |  | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 |  |  |  | 0
2020-12-14 |  |  |  | 0
2020-12-14 |  |  |  | 0
2020-12-14 |  |  |  | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-16 |  |  |  | 0
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-17 |  |  |  | 0
2020-12-17 |  |  |  | 0
2020-12-17 |  |  |  | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-18 |  |  |  | 0
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 |  |  |  | 0
2020-12-19 |  |  |  | 0
2020-12-19 |  |  |  | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-23 |  |  |  | 0
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-24 |  |  |  | 0
2020-12-24 |  |  |  | 0
2020-12-24 |  |  |  | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2020-12-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2020-12-30 | [6 empty] | 0
2020-12-30 | [6 empty] | 0
2020-12-30 | [6 empty] | 0
2020-12-30 | [6 empty] | 0
2020-12-30 | [6 empty] | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2020-12-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2020-12-31 | [6 empty] | 0
2020-12-31 | [6 empty] | 0
2020-12-31 | [6 empty] | 0
2020-12-31 | [6 empty] | 0