## THIẾT BỊ CẤP D-TIÊM
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2020 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2020
THIẾT BỊ CẤP SẠCH D CỦA XƯỞNG THUỐC VÔ TRÙNG BETALACTAM GRADE D EQUIPMENT OF BETALACTAM STERILE WORKSHOP
Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Đặt đĩa thạch Settle plates
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 100
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 20
Giới hạn hành động Action limit | 50
Tên thiết bị Equipment name | LAF 1 | Active passbox 2 | LAF 6 | Air shower 1 | Active passbox 6 | Active passbox 4 | Air shower 2 | Passbox 1 | Passbox 2 | Passbox 3
Vị trí lấy mẫu Sampling location | 21147_P1 | 21145_P1 | 21148_P1 | 21150_P1 | 21140_P1 | 21177_P1 | 21136_P1 | 21137_P1 | 21138_P1 | 21139_P1
Ngày/ Date dd/mm/yy | Kết quả/ Result CFU/ plate
2020-10-07 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3
2020-10-21 | [5 empty] | 1 | 7 | 5 | 0 | 2
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
2020-11-18 | [5 empty] | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
2020-12-02 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1
2020-12-16 | [5 empty] | 0 | 4 | 5 | 1 | 0