## 12
DANH MỤC THIẾT BỊ/HỆ THỐNG EQUIPMENT/SYSTEM INVENTORY LIST
Phòng/ Bộ phận: Department |  | Phòng Kiểm nghiệm Quality Control |  |  |  |  | Ngày hiệu lực: Effective date:
Stt No. | Tên thiết bị/hệ thống Equipment/system name | Mã số ID. No. | Nhà sản xuất Manufacturer | Kiểu Model | Xuất xứ Country of origin | Số seri Serial No. | Công suất Capacity | Vị trí Location | Mã số phòng Room No. | Kết quả đánh giá tác động Impact assessment result | Ghi chú Remark | Mã số thiết bị/hệ thống (cũ) Equip./system ID. No. (previous)
1 | Bơm nhu động phân phối môi trường Biomerieux Pmi Media distribution peristaltic pump Biomerieux Pmi | E4001 | Biomerieux | Pmi | Pháp France | 10104385 | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | No impact | NA | NA
2 | Máy đo pH Mettler Toledo SevenExcellence S400 2 pH meter Mettler Toledo SevenExcellence S400 2 | E4002 | Mettler Toledo | SevenExcellence S400 | Thụy Sĩ Switzerland | B909316648 | NA | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Group B | NA | NA
3 | Máy khuấy từ gia nhiệt IKA RCT basic IKAMAG safety control 3 Heating magnetic stirrer IKA RCT basic IKAMAG safety control 3 | E4003 | IKA | RCT basic IKAMAG safety control | Đức Germany | NA | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Group A | NA | NA
4 | Tủ lạnh – tủ đông bảo quản PHCbi MPR-414F-PB 3 Storage refrigerator – freezer PHCbi MPR-414F-PB 3 | E4004 | PHCbi | MPR-414F-PB | Nhật Bản Japan | 19030115 | NA | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Direct impact | NA | NA
5 | Tủ lạnh – tủ đông bảo quản PHCbi MPR-414F-PB 4 Storage refrigerator – freezer PHCbi MPR-414F-PB 4 | E4005 | PHCbi | MPR-414F-PB | Nhật Bản Japan | 19030113 | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Direct impact | NA | NA
6 | Bể cách thủy Memmert WNB 14 2 Water bath Memmert WNB 14 2 | E4006 | Memmert | WNB 14 | Đức Germany | L418-1202 | Max.14 Lit | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn Microbial limit testing room | QC39 | Group B | NA | NA
7 | Bể cách thủy Memmert WNB 14 3 Water bath Memmert WNB 14 3 | E4007 | Memmert | WNB 14 | Đức Germany | L418-1301 | Max.14 Lit | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Group B | NA | NA
8 | Máy lắc xoáy IKA MS 3 Digital 2 Vortex mixer IKA MS 3 Digital 2 | E4009 | IKA | MS 3 Digital | Đức Germany | NA | NA | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Group A | NA | NA
9 | Máy lắc xoáy IKA MS 3 Digital 3 Vortex mixer IKA MS 3 Digital 3 | E4010 | IKA | MS 3 Digital | Đức Germany | NA | NA | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn Microbial limit testing room | QC39 | Group A | NA | NA
10 | Máy rửa dụng cụ Shinva SMART 175 2 Apparatuses washing machine Shinva SMART 175 2 | E4013 | Shinva | SMART 175 | Trung Quốc China | 1939050 | Max.175 Lit | Phòng rửa dụng cụ 2 Cleaning room 2 | QC32 | Direct impact | NA | NA
11 | Nồi hấp Shinva SLSASS-RW2S 1 Autoclave Shinva SLSASS-RW2S 1 | E4014 | Shinva | SLSASS-RW2S | Trung Quốc China | 20190525-101 | Max.190 Lit | Phòng hấp bỏ Decontamination room | QC33 | Direct impact | NA | NA
12 | Nồi hấp Shinva SLSASS-RW2S 2 Autoclave Shinva SLSASS-RW2S 2 | E4015 | Shinva | SLSASS-RW2S | Trung Quốc China | 20190525-102 | Max.190 Lit | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Direct impact | NA | NA
13 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 1 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 1 | E4019 | ESCO | AC2-6G8 | Singapore | 2019138874 | NA | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Direct impact | NA | NA
14 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 2 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 2 | E4020 | ESCO | AC2-6G8 | Singapore | 2019138875 | NA | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn Microbial limit testing room | QC39 | Direct impact | NA | NA
15 | Tủ LAF vi sinh ESCO AC2-6G8 3 Biological safety cabinet ESCO AC2-6G8 3 | E4021 | ESCO | AC2-6G8 | Singapore | 2019138873 | NA | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Direct impact | NA | NA
16 | Tủ ấm vi sinh PHCbi MIR-254-PE 1 Incubator chamber PHCbi MIR-254-PE 1 | E4023 | PHCbi | MIR-254-PE | Nhật Bản Japan | 19010013 | NA | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Direct impact | NA | NA
17 | Tủ ấm vi sinh PHCbi MIR-254-PE 2 Incubator chamber PHCbi MIR-254-PE 2 | E4024 | PHCbi | MIR-254-PE | Nhật Bản Japan | 19010016 | NA | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Direct impact | NA | NA
18 | Tủ ấm vi sinh PHCbi MIR-254-PE 3 Incubator chamber PHCbi MIR-254-PE 3 | E4025 | PHCbi | MIR-254-PE | Nhật Bản Japan | 19010012 | NA | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Direct impact | NA | NA
19 | Tủ ấm vi sinh PHCbi MIR-254-PE 4 Incubator chamber PHCbi MIR-254-PE 4 | E4026 | PHCbi | MIR-254-PE | Nhật Bản Japan | 19010011 | NA | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Direct impact | NA | NA
20 | Máy chuẩn bị môi trường tự động Biomerieux Masterclave 10 Automated culture media preparation Biomerieux Masterclave 10 | E4027 | Biomerieux | Masterclave 10 | Pháp France | 10102861 | Max.5 Lit | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Direct impact | NA | NA
21 | Máy đổ đĩa môi trường tự động Biomerieux APS ONE Automated Pourer Stacker Biomerieux APS ONE | E4028 | Biomerieux | APS ONE | Pháp France | 10107805 | NA | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | In-direct impact | NA | NA
22 | Máy hàn bao Kunba FS-150 Sealing machine Kunba FS-150 | E4030 | Kunba | FS-150 | Trung Quốc China | NA | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Direct impact | NA | NA
23 | Máy lấy mẫu không khí kiểm tra vi sinh Biomerieux AIR IDEAL 3P 1 Microbiological air sampler Biomerieux AIR IDEAL 3P 1 | E4031 | Biomerieux | AIR IDEAL 3P | Pháp France | 110796 | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Group B | NA | NA
24 | Máy lấy mẫu không khí kiểm tra vi sinh Biomerieux AIR IDEAL 3P 2 Microbiological air sampler Biomerieux AIR IDEAL 3P 2 | E4032 | Biomerieux | AIR IDEAL 3P | Pháp France | 110795 | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Group B | NA | NA
25 | Máy lấy mẫu không khí kiểm tra vi sinh Biomerieux AIR IDEAL 3P 3 Microbiological air sampler Biomerieux AIR IDEAL 3P 3 | E4033 | Biomerieux | AIR IDEAL 3P | Pháp France | 102623 | NA | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Group B | NA | NA
26 | Máy chuẩn bị môi trường độ hòa tan Electrolab EMP-21 1 Dissolution media preparator Electrolab EMP-21 1 | E5003 | Electrolab | EMP-21 | Ấn Độ India | 1901003 | Max 900 ml | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
27 | Máy chuẩn bị môi trường độ hòa tan Electrolab EMP-21 2 Dissolution media preparator Electrolab EMP-21 2 | E5004 | Electrolab | EMP-21 | Ấn Độ India | 1901002 | Max 900 ml | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
28 | Máy thử độ hòa tan Electrolab Trust-E14 và bộ lấy mẫu ESC-12DC 1 Dissolution tester Electrolab Trust-E14 and Sample Collector ESC-12DC 1 | E5005 | Electrolab | Trust-E14 | Ấn Độ India | 1902117 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
29 | Máy thử độ hòa tan Electrolab Trust-E14 và bộ lấy mẫu ESC-12DC 2 Dissolution tester Electrolab Trust-E14 and Sample Collector ESC-12DC 2 | E5006 | Electrolab | Trust-E14 | Ấn Độ India | 1902122 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
30 | Máy thử độ tan rã Electrolab EDi-2l Disintegration tester Electrolab EDi-2l | E5007 | Electrolab | EDi-2l | Ấn Độ India | 1901012 | Max 40oC | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
31 | Máy đo pH Mettler Toledo SevenExcellence S400 1 pH meter Mettler Toledo SevenExcellence S400 1 | E5008 | Mettler Toledo | SevenExcellence S400 | Thụy Sĩ Switzerland | B909316647 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
32 | Máy đo pH và độ dẫn Mettler Toledo SevenExcellence S470 pH and conductivity meter Mettler Toledo SevenExcellence S470 | E5009 | Mettler Toledo | SevenExcellence S470 | Thụy Sĩ Switzerland | B909306881 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group B | NA | NA
33 | Máy khuấy từ gia nhiệt IKA RCT basic IKAMAG safety control 1 Heating magnetic stirrer IKA RCT basic IKAMAG safety control 1 | E5010 | IKA | RCT basic IKAMAG safety control | Đức Germany | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
34 | Máy khuấy từ gia nhiệt IKA RCT basic IKAMAG safety control 2 Heating magnetic stirrer IKA RCT basic IKAMAG safety control 2 | E5011 | IKA | RCT basic IKAMAG safety control | Đức Germany | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
35 | Máy lắc IKA HS260 basic 1 Shaker IKA HS260 basic 1 | E5012 | IKA | HS260 basic | Đức Germany | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
36 | Máy lắc IKA HS260 basic 2 Shaker IKA HS260 basic 2 | E5013 | IKA | HS260 basic | Đức Germany | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
37 | Máy li tâm ống Hettich EBA200 Centrifuge Hettich EBA200 | E5014 | Hettich | EBA2000 | Đức Germany | 0022205-04 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
38 | Bể rửa siêu âm Elma S60H Ultrasonic cleaner Elma S60H | E5015 | Elma | S60H | Đức Germany | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Group A | NA | NA
39 | Tủ hút hóa chất Việt Nga 1 Fume hood Viet Nga 1 | E5016 | Viet Nga | NA | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | No impact | NA | NA
40 | Tủ hút hóa chất Việt Nga 2 Fume hood Viet Nga 2 | E5017 | Viet Nga | NA | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | No impact | NA | NA
41 | Tủ hút hóa chất Việt Nga 3 Fume hood Viet Nga 3 | E5018 | Viet Nga | NA | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | No impact | NA | NA
42 | Tủ lạnh – tủ đông bảo quản PHCbi MPR-414F-PB 1 Storage refrigerator – freezer PHCbi MPR-414F-PB 1 | E5022 | PHCbi | MPR-414F-PB | Nhật Bản Japan | 18090323 | NA | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Direct impact | NA | NA
43 | Tủ lạnh – tủ đông bảo quản PHCbi MPR-414F-PB 2 Storage refrigerator – freezer PHCbi MPR-414F-PB 2 | E5023 | PHCbi | MPR-414F-PB | Nhật Bản Japan | 18090322 | NA | Phòng lưu mẫu đối chứng Reference & retention sample storage room | QC46 | Direct impact | NA | NA
44 | Tủ sấy chân không Memmert VO49 Vacuum drying oven Memmert VO49 | E5024 | Memmert | VO49 | Đức Germany | S319.0022 | Max 200oC | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group B | NA | NA
45 | Tủ sấy Binder ED260 1 Drying oven Binder ED260 1 | E5025 | Binder | ED260 | Đức Germany | 2019000002187 | Max 300oC | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group B | NA | NA
46 | Tủ sấy Binder ED260 2 Drying oven Binder ED260 2 | E5026 | Binder | ED260 | Đức Germany | 2019000002186 | Max 300oC | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group B | NA | NA
47 | Lò nung Naberthem L15/11/B410 Furnace Naberthem L15/11/B410 | E5027 | Nabertherm | L15/11/B410 | Đức Germany | 350956 | Max 1100oC | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group B | NA | NA
48 | Bể rửa siêu âm Elma S900H Ultrasonic cleaner Elma S900H | E5028 | Elma | S900H | Đức Germany | NA | NA | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group A | NA | NA
49 | Bể cách thủy Memmert WNB 14 1 Water bath Memmert WNB 14 1 | E5029 | Memmert | WNB 14 | Đức Germany | L419-0054 | Max.14 L | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Group B | NA | NA
50 | Máy phân cực kế tự động Rudolph Autopol III Automatic polarimeter Rudolph Autopol III | E5033 | Rudolph | Autopol III | Mỹ USA | A285795 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group C | NA | NA
51 | Máy đo chỉ số khúc xạ Mettler Toledo R4 Refractometer Mettler Toledo R4 | E5034 | Mettler Toledo | R4 | Thụy Sĩ Switzerland | B914460774 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
52 | Máy lắc sàng rây Haver & Boecker HAVER EML 200 Premium Sieve shaker Haver & Boecker HAVER EML 200 Premium | E5035 | Haver & Boecker | HAVER EML 200 Premium | Đức Germany | 20704 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group A | NA | NA
53 | Máy đo độ cứng Electrolab EBT-2PRL Hardness tester Electrolab EBT-2PRL | E5036 | Electrolab | EBT-2PRL | Ấn Độ India | 1902173 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
54 | Máy thử độ kín Electrolab LT-101P Leak test apparatus Electrolab LT-101P | E5037 | Electrolab | LT-101P | Ấn Độ India | 1902845 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
55 | Máy đo tỉ trọng gõ Electrolab ETD-1020x Tap density tester Electrolab ETD-1020x | E5038 | Electrolab | ETD-1020x | Ấn Độ India | 1902160 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
56 | Máy đo độ nhớt xoay tròn ThermoFisher HAAKE - VTiQ Rotary viscometer ThermoFisher HAAKE - VTiQ | E5039 | Thermofisher | HAAKE - VTiQ | Đức Germany | 19001179001 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
57 | Bề điều nhiệt tuần hoàn Thermofisher SC 100-A25 Circulating thermostatic bath Thermofisher SC 100-A25 | E5040 | Thermofisher | SC 100-A25 | Đức Germany | 1121187101190420 | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA
58 | Máy lắc xoáy IKA MS 3 Digital 1 Vortex mixer IKA MS 3 Digital 1 | E5041 | IKA | MS 3 Digital | Đức Germany | NA | NA | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group A | NA | NA
59 | Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến (UV/Vis) Mettler Toledo UV7 Ultraviolet - visible spectrophotometer Mettler Toledo UV7 | E5042 | Mettler Toledo | UV7 | Thụy Sĩ Switzerland | B912417285 | NA | Phòng máy 4 Equipment room 4 | QC19 | Group B | NA | NA
60 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 2 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 2 | E5044 | Waters | e2695 | Singapore | L18SM4827A | NA | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Group C | NA | NA
61 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 3 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 3 | E5045 | Waters | e2695 | Singapore | M18SM7828A | NA | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Group C | NA | NA
62 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 4 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 4 | E5046 | Waters | e2695 | Singapore | M18SM7840A | NA | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Group C | NA | NA
63 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 5 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 5 | E5047 | Waters | e2695 | Singapore | M18SM7843A | NA | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Group C | NA | NA
64 | Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Jasco FT/IR-4700 Fourier transform infrared spectrometer Jasco FT/IR-4700 | E5048 | Jasco | FT/IR-4700 | Nhật Bản Japan | D046461788 | NA | Phòng máy 6 Equipment room 6 | QC21 | Group C | NA | NA
65 | Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ Hach Ultra Analytics Anatel PAT700 Total organic carbon analyzer Hach Ultra Analytics Anatel PAT700 | E5049 | Hach Ultra Analytics | Anatel PAT 700 | Mỹ USA | 5378 | NA | Phòng máy 7 Equipment room 7 | QC22 | Group B | NA | NA
66 | Máy chuẩn độ điện thế - Karl Fischer Mettler Toledo T7 Titrator - Karl Fischer Mettler Toledo T7 | E5050 | Mettler Toledo | T7 | Thụy Sĩ Switzerland | B912417286 | NA | Phòng máy 8 Equipment room 8 | QC23 | Group B | NA | NA
67 | Tủ hút cho máy chuẩn độ điện thế - Karl Fischer Việt Nga Chemical suction for titrator - Karl Fischer Viet Nga | E5051 | Viet Nga | NA | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng máy 8 Equipment room 8 | QC23 | No impact | NA | NA
68 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 1 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 1 | E5053 | Waters | e2695 | Singapore | L18SM4836A | NA | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Group C | NA | NA
69 | Máy rửa dụng cụ Shinva SMART 175 1 Apparatuses washing machine Shinva SMART 175 1 | E5060 | Shinva | Smart 175 | Trung Quốc China | 1939052 | Max.175 Lit | Phòng rửa dụng cụ 1 Cleaning room 1 | QC15 | Direct impact | NA | NA
70 | Tủ vi khí hậu 1 Walk-in humidity chamber 1 | E5061 | PMP | WHC-PMPV01 | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Direct impact | NA | NA
71 | Tủ vi khí hậu 2 Walk-in humidity chamber 2 | E5062 | PMP | WHC-PMPV01 | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Direct impact | NA | NA
72 | Tủ vi khí hậu 3 Walk-in humidity chamber 3 | E5063 | PMP | WHC-PMPV01 | Việt Nam Vietnam | NA | NA | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Direct impact | NA | NA
73 | Máy lọc nước siêu sạch Sartorius Arium® pro VF TOC (H2OPro-VF-T-TOC) Ultrapure water system Sartorius Arium® pro VF TOC (H2OPro-VF-T-TOC) | E5075 | Sartorius | Arium® pro VF (H2O Pro-VF-T-TOC) | Đức Germany | NA | NA | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Direct impact | NA | NA
74 | Máy đo điểm nóng chảy Electrolab MP470 Melting point apparatus Electrolab MP470 | E5079 | Electrolab | MP470 | Ấn Độ India | MP724220035K | 4 Pcs/ times | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Group B | NA | NA

## 13
PYMEPHARCO TUY HOA, PHU YEN, VN
DANH MỤC THIẾT BỊ/ DỤNG CỤ/ HỆ THỐNG EQUIPMENT/ INSTRUMENTS/ SYSTEMS DATA SHEET
Bộ phận / Department: |  | Sản xuất Non-Betalactam / Non-Betalactam Production |  |  |  | Ngày hiệu lực / Effective date:
STT No. | Tên thiết bị/dụng cụ/hệ thống Equipment/ Instruments/System name | Mã số ID. No. | Kiểu Model | Nhà sản xuất Manufacturer | Xuất xứ Country of origin | Công suất Capacity | Vị trí Location | Mã số phòng Room No. | Kết quả đánh giá tác động Impact Assessment Result | Hệ thống vi tính hóa Computerized system | Ghi chú Remark
1 | Máy nén và tạo hạt Roller compactor | E1001 | LGS200 | LONGLITECH | Beijing / China | 200 kg/h | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | #REF!
2 | Chuyền Vô Nang 1 Capsule filling line 1 | E1002 |  |  |  |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56
3 | Máy vô nang 1 Capsule filling machine 1 | E1003 | NJP2200 | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China | 132000 capsules/hour | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | #REF!
4 | Máy dò kim loại 1 Metal detector 1 | E1004 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | #REF!
5 | Máy lau viên nang 1 Capsule polishing machine 1 | E1005 | KW 108 | King Win / New Diamond Mahinery | Taiwan | 400000 pcs/h | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | #REF!
6 | Máy lựa nang 1 Capsule sorter 1 | E1006 | NA | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56
7 | Máy cấp cốm chân không 1 Vacuum transporter 1 | E1007 | YXJ-230 | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56
8 | Máy cấp nang rỗng 1 Empty Capsule Hoist 1 | E1008 | JQS | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56
9 | Chuyền Vô Nang 2 Capsule filling line 2 | E1009 |  |  |  |  | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59
10 | Máy vô nang 2 Capsule filling machine 2 | E1010 | NJP2200 | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China | 132000 capsules/hour | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | #REF!
11 | Máy dò kim loại 2 Metal detector 2 | E1011 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | #REF!
12 | Máy lau viên nang 2 Capsule polishing machine 2 | E1012 | KW 108 | King Win / New Diamond Mahinery | Taiwan | 400000 pcs/h | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | #REF!
13 | Máy lựa nang 2 Capsule sorter 2 | E1013 | NA | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59
14 | Máy cấp cốm chân không 2 Vacuum transporter 2 | E1014 | YXJ-230 | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59
15 | Máy cấp nang rỗng 2 Empty Capsule Hoist 2 | E1015 | JQS | TRUKING FEIYUN | ChangSa / China |  | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59
16 | Máy ép vỉ 1 Automatic blister packaging machine 1 | E1016 | BMP270 | JORNEN | Shanghai / China | 400 blisters/min | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | #REF!
17 | Máy đóng hộp tự động 1 Cartoning machine 1 | E1017 | ZH150 | JORNEN | Shanghai / China | 150 cartons/min | Phòng đóng gói thứ cấp 1 Secondary packaging 1 | 0P34 | #REF!
18 | Máy ép vỉ 2 Automatic blister packaging machine 2 | E1018 | BMP270 | JORNEN | Shanghai / China | 400 blisters/min | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | #REF!
19 | Máy đóng hộp tự động 2 Cartoning machine 2 | E1019 | ZH150 | JORNEN | Shanghai / China | 150 cartons/min | Phòng đóng gói thứ cấp 2 Secondary packaging 2 | 0P32 | #REF!
20 | Máy ép vỉ 3 Automatic blister packaging machine 3 | E1020 | DPP260Ki-2 | JORNEN | Shanghai / China | 280 blisters/min | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | #REF!
21 | Máy đóng hộp tự động 3 Cartoning machine 3 | E1021 | ZH120 | JORNEN | Shanghai / China | 120 cartons/min | Phòng đóng gói thứ cấp 3 Secondary packaging 3 | 0P31 | #REF!
22 | Máy ép vỉ xé Strip blister packaging machine | E1022 | SHW-APM-360C | HAIWANG | Shanghai / China | 1600-2800 pcs/min | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | #REF!
23 | Chuyền pha chế ướt 1 - 150 kg Wet granulation line 1 - 150 kg | E1023 |  |  |  | 150 kg/ Batch | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7
24 | Máy trộn siêu tốc 1 High Shear Granulator 1 | E1024 | HSG PRO 400 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
25 | Máy xát hạt 1 Wet mill 1 | E1025 | GSFi PRO 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
26 | Máy sấy tầng sôi 1 Fluid Bed System 1 | E1026 | GFB PRO 30 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
27 | Máy sửa hạt 1 Dry mill 1 | E1027 | GSFi 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
28 | Thiết bị chuyển cốm 1 Lifting device for PCS & Dry mill 1 | E1028 | Li 750 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
29 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 1 WIP system 1 | E1029 | CVSI 06 | Glatt | India |  | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2
30 | Bơm nhu động 1 Peristaltic Pump 1 | E1030 | FP-05-2 | Flowtech | India |  | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7
31 | Bồn pha chế dịch 1 Suspension reception tank 1 | E1031 | NA | Glatt | India | 150 liters | Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8
32 | Chuyền pha chế ướt 2 - 250 kg Wet granulation line 2 - 250 kg | E1032 |  |  |  | 250 kg/ Batch | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10
33 | Máy trộn siêu tốc 2 High Shear Granulator 2 | E1033 | HSG PRO 600 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
34 | Máy xát hạt 2 Wet mill 2 | E1034 | GSFi PRO 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
35 | Máy sấy tầng sôi 2 Fluid Bed System 2 | E1035 | GFB PRO 60 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
36 | Máy sửa hạt 2 Dry mill 2 | E1036 | GSFi 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
37 | Thiết bị chuyển cốm 2 Lifting device for PCS & Dry mill 2 | E1037 | Li 750 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
38 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 2 WIP system 2 | E1038 | CVSI 06 | Glatt | India |  | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2
39 | Bơm nhu động 2 Peristaltic Pump 2 | E1039 | FP-05-2 | Flowtech | India |  | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10
40 | Bơm nhu động 3 Peristaltic Pump 3 | E1040 | - | Waston Marlow | England |  | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10
41 | Bồn pha chế dịch 2 Suspension reception tank 2 | E1041 | NA | Glatt | India | 150 liters | Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9
42 | Chuyền pha chế ướt 3 - 250 kg Wet granulation line 3 - 250 kg | E1042 |  | Glatt | India | 250 kg/ Batch | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17
43 | Máy trộn siêu tốc 3 High Shear Granulator 3 | E1043 | HSG PRO 600 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
44 | Máy xát hạt 3 Wet mill 3 | E1044 | GSFi PRO 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
45 | Máy sấy tầng sôi 3 Fluid Bed System 3 | E1045 | GFB PRO 60 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
46 | Máy sửa hạt 3 Dry mill 3 | E1046 | GSFi 180 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
47 | Thiết bị chuyển cốm 3 Lifting device for PCS & Dry mill 3 | E1047 | Li 750 | Glatt | India |  |  |  | #REF!
48 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 3 WIP system 3 | E1048 | CVSI 06 | Glatt | India |  | Phòng kĩ thuật 4 Technical room 4 | 0T6
49 | Bơm nhu động 4 Peristaltic Pump 4 | E1049 | FP-05-2 | Flowtech | India |  | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17
50 | Bồn pha chế dịch 3 Suspension reception tank 3 | E1050 | NA | Glatt | India | 150 liters | Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18
51 | Máy trộn hoàn tất 1 Final Blender 1 | E1051 | KCM 800 | Glatt | Germany | 500 kg | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | #REF!
52 | Thiết bị nâng dạng cột 1 Column lifter 1 | E1052 | JTG-800 A | Xiaolun | China | 800 kg |  |  | #REF!
53 | Máy trộn hoàn tất 2 Final Blender 2 | E1053 | KCM 400 | Glatt | Germany | 300 kg | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | #REF!
54 | Thiết bị nâng dạng cột 2 Column lifter 2 | E1054 | JTG-500 A | Xiaolun | China | 400 kg |  |  | #REF!
55 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 1 Bin for final blender 1 | E1055 | IBC 400L | MULLER | Germany | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF!
56 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 2 Bin for final blender 2 | E1056 | IBC 600L | MULLER | Germany | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF!
57 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 3 Bin for final blender 3 | E1057 | IBC 600L | MULLER | Germany | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF!
58 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 4 Bin for final blender 4 | E1058 | IBC 800L | MULLER | Germany | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF!
59 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 5 Bin for final blender 5 | E1059 | IBC 1200L | MULLER | Germany | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF!
60 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 6 Bin for final blender 6 | E1060 | IBC 400L | XIAOLUN | China | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
61 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 7 Bin for final blender 7 | E1061 | IBC 400L | XIAOLUN | China | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
62 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 8 Bin for final blender 8 | E1062 | IBC 600L | XIAOLUN | China | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
63 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 9 Bin for final blender 9 | E1063 | IBC 600L | XIAOLUN | China | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
64 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 10 Bin for final blender 10 | E1064 | IBC 600L | XIAOLUN | China | 800X800 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
65 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 11 Bin for final blender 11 | E1065 | IBC 600L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
66 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 12 Bin for final blender 12 | E1066 | IBC 600L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
67 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 13 Bin for final blender 13 | E1067 | IBC 800L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
68 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 14 Bin for final blender 14 | E1068 | IBC 800L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
69 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 15 Bin for final blender 15 | E1069 | IBC 800L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
70 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 16 Bin for final blender 16 | E1070 | IBC 1200L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
71 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 17 Bin for final blender 17 | E1071 | IBC 1200L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
72 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 18 Bin for final blender 18 | E1072 | IBC 1200L | XIAOLUN | China | 1000X1000 mm | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
73 | Chuyền bao phim 1 Film coating line 1 | E1073 |  |  |  |  | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72
74 | Máy bao phim 1 Pan coater 1 | E1074 | GCSi 950 | Glatt | India | 500 kg/Batch | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | #REF!
75 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 4 WIP system 4 | E1075 | CVSI 06 | Glatt | India |  | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2
76 | Bơm nhu động 5 Peristaltic Pump 5 | E1076 | NA | Waston Marlow | England | 2200ml/min | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72
77 | Bồn pha chế dịch 4 Suspension reception tank 4 | E1077 | BJ200 (200L) | XIAOLUN | China | Volume: 200L Speed: 100-900 rpm Max temp: 80℃ | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | #REF! |  | Tên cũ Bồn pha chế dịch bao phim 1 . Đổi tên theo CC ngày 24.10.19
78 | Bồn phân phối dịch 1 Distribution tank 1 | E1078 | BJ150 (150L) | XIAOLUN | China | Volume: 150L Speed: 100-900 rpm Max temp: 80℃ | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | #REF! |  | Tên cũ Bồn phân phối dịch bao phim 1. Đổi tên theo CC 24.10.19
79 | Chuyền bao phim 2 Film coating line 2 | E1079 |  |  |  |  | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73
80 | Máy bao phim 2 Pan coater 2 | E1080 | GCSi 500 | Glatt | India | 300 kg/Batch | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | #REF!
81 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 5 WIP system 5 | E1081 | CVSI 06 |  |  |  | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2
82 | Bơm nhu động 6 Peristaltic Pump 6 | E1082 | NA | Waston Marlow | England | 2200ml/min | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73
83 | Bồn pha chế dịch 5 Suspension reception tank 5 | E1083 | BJ100 (100L) | XIAOLUN | China | Volume: 100L Speed: 100-900 rpm Max temp: 80℃ | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | #REF! |  | Tên cũ Bồn pha chế dịch bao phim 2. Đổi tên theo CC ngày 24.10.19
84 | Bồn phân phối dịch 2 Distribution tank 2 | E1084 | DJ150 (150L) | XIAOLUN | China | Volume: 150L Speed: 100-900 rpm | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | #REF! |  | Tên cũ Bồn phân phối dịch bao phim 2. Đổi tên theo CC 24.10.19
85 | Chuyền bao phim 3 Film coating line 3 | E1085 |  |  |  |  | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74
86 | Máy bao phim 3 Pan coater 3 | E1086 | GCSi 350 | Glatt | India | 150 kg/Batch | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | #REF!
87 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ 6 WIP system 6 | E1087 | CVSI 06 |  |  |  | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2
88 | Bơm nhu động 7 Peristaltic Pump 7 | E1088 | NA | Waston Marlow | England | 2200ml/min | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74
89 | Bồn pha chế dịch 6 Suspension reception tank 6 | E1089 | BJ60 (60L) | XIAOLUN | China | Volume: 60L Speed: 100-900 rpm Max temp: 80℃ | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | #REF! |  | Tên cũ Bồn pha chế dịch bao phim 3. Đổi tên theo CC ngày 24.10.19
90 | Bồn phân phối dịch 3 Distribution tank 3 | E1090 | DJ100 (100L) | XIAOLUN | China | Volume: 100L Speed: 100-900 rpm | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | #REF! |  | Tên cũ Bồn phân phối dịch bao phim 3. Đổi tên theo CC 24.10.19
91 | Chuyền dập viên 1 Tablet pressing line 1 | E1091 |  |  |  |  | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42
92 | Máy dập viên 1 Tablet press ing machine 1 | E1092 | HT-TKS32MS-E | HATA | Japan | - Công suất (lý thuyết): 153.600 tablets/hour - Công suất (thực tế): + Đối với viên đa hình, caplet: 75.000 tablets/hour + Đối với viên tròn: 120.000 tablets/hour | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | #REF!
93 | Máy cấp cốm chân không 3 Vacuum transporter 3 | E1093 | 3VT22XC | Nilfisk | Italy |  | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42
94 | Máy lau viên nén 1 Tablet deduster 1 | E1094 | FC-TTD-1 | Elemech | Taiwan | max 15000 pcs/min | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | #REF!
95 | Máy dò kim loại 3 Metal detector 3 | E1095 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | #REF!
96 | Chuyền dập viên 2 Tablet pressing line 2 | E1096 |  |  |  |  | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45
97 | Máy dập viên 2 Tablet pressing machine 2 | E1097 | HT-TKS38MS-E | HATA | Japan | - Công suất (lý thuyết): 182.400 tablets/hour - Công suất (thực tế): + Đối với viên đa hình, caplet: 91.200 tablets/hour + Đối với viên tròn: 136.800 tablets/hour | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | #REF!
98 | Máy cấp cốm chân không 4 Vacuum transporter 4 | E1098 | 3VT22XC | Nilfisk | Italy |  | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45
99 | Máy lau viên nén 2 Tablet deduster 2 | E1099 | FC-TTD-1 | Elemech | Taiwan | max 15000 pcs/min | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | #REF!
100 | Máy dò kim loại 4 Metal detector 4 | E1100 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | #REF!
101 | Chuyền dập viên 3 Tablet pressing line 3 | E1101 |  |  |  |  | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48
102 | Máy dập viên 3 Tablet pressing machine 3 | E1102 | HT-TKS45LD | HATA | Japan | - Công suất (lý thuyết): 270.000 tablets/hour - Công suất (thực tế): + Đối với viên đa hình, caplet: 162.000 tablets/hour + Đối với viên tròn: 240.000 tablets/hour | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | #REF!
103 | Máy cấp cốm chân không 5 Vacuum transporter 5 | E1103 | 3VT22XC | Nilfisk | Italy |  | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48
104 | Máy lau viên nén 3 Tablet deduster 3 | E1104 | FC-TTD-1 | Elemech | Taiwan | max 15000 pcs/min | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | #REF!
105 | Máy dò kim loại 5 Metal detector 5 | E1105 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | #REF!
106 | Chuyền đóng gói bằng tay Manual packing line | E1106 |  |  |  |  | Phòng đóng gói thứ cấp 5 Secondary packaging 5 | 0P29
107 | Máy đóng hộp bán tự động Semi-auto cartoning machine | E1107 | CSC-50 | Chyun Jye Machinery | Taiwan | 20-60 cartons/min | Phòng đóng gói thứ cấp 5 Secondary packaging 5 | 0P29 | #REF!
108 | Hệ thống in mã 2D matrix FMD - 1 Printer for FMD 2D matrix - 1 | E1108 | PV002 | Tân Tiến | Viet Nam | 38-306 m/min | Phòng đóng gói thứ cấp 5 Secondary packaging 5 | 0P29 | #REF!
109 | Máy kiểm tra trọng lượng 1 Check weigher 1 | E1109 | XS2 | Mettler Toledo | China |  | Phòng đóng gói thứ cấp 1 Secondary packaging 1 | 0P34 | #REF!
110 | Máy xếp toa có camera Leaflet folding machine with camera | E1110 | TI36-6 | Khởi Kỳ Son | Viet Nam | 180 m/min | Phòng xếp toa, in phun hộp Leaflet folding box coding | 0P26 | #REF!
111 | Máy giặt trang phục 1 Garment washing machine 1 | E1111 | HE-40 | IMAGE | Thailand | (15kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001219020009
112 | Máy giặt trang phục 2 Garment washing machine 2 | E1112 | HE-40 | IMAGE | Thailand | (15kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001319020009
113 | Máy giặt trang phục 3 Garment washing machine 3 | E1113 | HE-40 | IMAGE | Thailand | (15kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001119020009
114 | Máy giặt trang phục 4 Garment washing machine 4 | E1114 | HE-80 | IMAGE | Thailand | (34/kg/mẻ) | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | #REF! |  | Serial: A001619020009
115 | Cân sàn 600kg 1 Floor scale 600kg 1 | E1115 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ZNNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 600kg | Phòng pha chế 1 Wet granulation 1 | 0M7 | #REF! |  | Terminal: B911354966 Scale: B912411036 Printer: L98F289847
116 | Cân sàn 600kg 2 Floor scale 600kg 2 | E1116 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ZNNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 600kg | Phòng trộn hoàn tất 2 Final blending 2 | 0M4 | #REF! |  | Terminal: B911354962 Scale: B912411037 Printer: L98F290497
117 | Máy sấy trang phục 1 Garment drying machine 1 | E1117 | DE-35 | IMAGE | Thailand | (18kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001819020009
118 | Máy sấy trang phục 2 Garment drying machine 2 | E1118 | DE-35 | IMAGE | Thailand | (18kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001719020009
119 | Máy sấy trang phục 3 Garment drying machine 3 | E1119 | DE-35 | IMAGE | Thailand | (18kg/mẻ) | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | #REF! |  | Serial: A001919020009
120 | Máy sấy trang phục 4 Garment drying machine 4 | E1120 | DE-75 | IMAGE | Thailand | (36/kg/mẻ) | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C10 | #REF! |  | Serial: A002219020009
121 | Máy sấy trang phục 5 Garment drying machine 5 | E1121 | DE-75 | IMAGE | Thailand | (36/kg/mẻ) | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C10 | #REF! |  | Serial: A002119020009
122 | Máy sấy trang phục 6 Garment drying machine 6 | E1122 | DE-75 | IMAGE | Thailand | (36/kg/mẻ) | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C10 | #REF! |  | Serial: A002419020009
123 | Buồng cân nguyên liệu 1 Material dispensing booth 1 | E1123 |  | WUXI | China |  | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | #REF!
124 | Buồng cân nguyên liệu 2 Material dispensing booth 2 | E1124 |  | WUXI | China |  | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | #REF!
125 | Máy rửa thùng trộn 1 Bin washer 1 | E1125 | QD-1800 | XIAOLUN | China | 1800 L | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | #REF!
126 | Máy rửa thùng trộn 2 Bin washer 2 | E1126 | QD-1800 | XIAOLUN | China | 1800 L | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | #REF!
127 | Máy trộn khô 1 Bin blender 1 | E1127 | HLS-150 | XIAOLUN | China | 1.5-55 Kg 20-150 L | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | #REF!
128 | Máy trộn khô 2 Bin blender 2 | E1128 | HLS-150 | XIAOLUN | China | 1.5-55 Kg 20-150 L | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | #REF!
129 | Máy trộn khô 3 Bin blender 3 | E1129 | HLS-150 | XIAOLUN | China | 1.5-55 Kg 20-150 L | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | #REF!
130 | Máy trộn khô 4 Bin blender 4 | E1130 | HLS-150 | XIAOLUN | China | 1.5-55 Kg 20-150 L | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | #REF!
131 | Tủ sấy tĩnh Drying chamber | E1131 | TA-TST-2.2M3 | Thiên An | Viet Nam | 100 Kg | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | #REF!
132 | Máy xay búa 1 Hammer mill 1 | E1132 | FG-300 | XIAOLUN | China | 100-200 Kg/h | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | #REF! |  | Obsoleted, chuyển ra khỏi xưởng
133 | Máy xay búa 2 Hammer mill 2 | E1133 | FG-300 | XIAOLUN | China | 100-200 Kg/h | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | #REF! |  | Chuyển từ Phòng cấp phát 2 (0D8) sang ngày 24.10.19
134 | Máy sàng rây 1 Vibrator sieve 1 | E1134 | GY 1000 1S | Guan Yu | Taiwan | 300-500 kg/h | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF! |  | Chuyển từ Phòng cấp phát 1 (0D4) sang ngày 24.10.19
135 | Máy sàng rây 2 Vibrator sieve 2 | E1135 | GY 1000 1S | Guan Yu | Taiwan | 300-500 kg/h | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | #REF! |  | Chuyển từ Phòng cấp phát 2 (0D8) sang ngày 24.10.19
136 | Máy dò kim loại 6 Metal detector 6 | E1136 | Lock Insight PH | LOCK | England |  | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | #REF!
137 | Máy giặt trang phục 5 Garment washing machine 5 | E1137 | HE-80 | IMAGE | Thailand | (34/kg/mẻ) | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | #REF! |  | Serial: A001419020009
138 | Máy giặt trang phục 6 Garment washing machine 6 | E1138 | HE-80 | IMAGE | Thailand | (34/kg/mẻ) | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | #REF! |  | Serial: A001519020009
139 | Máy giặt tay áo máy sấy tầng sôi FBD filter washing machine | E1139 | EWF14023S | Electrolux | Thailand |  | Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | 0M30 | #REF!
140 | Máy sấy tay áo máy sấy tầng sôi FBD filter drying machine | E1140 | EDV7552S | Electrolux | Thailand |  | Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | 0M31 | #REF!
141 | Quả cân chuẩn 5kg - M1 Standard weight 5kg - M1 | E1141 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 5kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
142 | Quả cân chuẩn 10kg - M1 Standard weight 10kg - M1 | E1142 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 10kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
143 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1143 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
144 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1144 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
145 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1145 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
146 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1146 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
147 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1147 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
148 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1148 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
149 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1149 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
150 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1150 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
151 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1151 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
152 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1152 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
153 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1153 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
154 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1154 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
155 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1155 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
156 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1156 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
157 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1157 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
158 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1158 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
159 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1159 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
160 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1160 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
161 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1161 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
162 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1162 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
163 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1163 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
164 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1164 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
165 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1165 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
166 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1166 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
167 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1167 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
168 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1168 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
169 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1169 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
170 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1170 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
171 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1171 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
172 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1172 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
173 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1173 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
174 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1174 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
175 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1175 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
176 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1176 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
177 | Quả cân chuẩn 20kg - M1 Standard weight 20kg - M1 | E1177 | M1 | Viet Nam | Viet Nam | 20kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
178 | Cân sàn 1000 Kg 1 Floor scale 1000 Kg 1 | E1178 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00001000ZNNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 1000 kg | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 |  |  | Terminal: B911354965 Scale: B912422989 Printer: L98F290386
179 | Cân sàn 1000 Kg 2 Floor scale 1000 Kg 2 | E1179 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00001000ZNNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 1000 kg | Phòng pha chế 3 Wet granulation 3 | 0M17 |  |  | Terminal: B911354963 Scale: B912422899 Printer: L98F290441
180 | Cân sàn 1000 Kg 3 Floor scale 1000 Kg 3 | E1180 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00001000ZNNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 1000 kg | Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending 1 | 0M28 |  |  | Terminal: B911354964 Scale: B912422897 Printer: L98F290461
181 | Cân sàn 300 Kg 1 Floor scale 300 Kg 1 | E1181 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 |  |  | Terminal: B911354967 Scale: B913429157 Printer: L98F290460
182 | Cân sàn 300 Kg 2 Floor scale 300 Kg 2 | E1182 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 |  |  | Terminal: B911354970 Scale: B914473015 Printer: L98F290659
183 | Cân sàn 300 Kg 3 Floor scale 300 Kg 3 | E1183 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 |  |  | Terminal: B911354975 Scale: B915493672 Printer: L98F289827
184 | Cân sàn 600 Kg 3 Floor scale 600 Kg 3 | E1184 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 600 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 |  |  | Terminal: B911354978 Scale: B913429156 Printer: L98F290489
185 | Cân sàn 600 Kg 4 Floor scale 600 Kg 4 | E1185 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 600 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 |  |  | Terminal: B911354971 Scale: B914485563 Printer: L98F289798
186 | Cân sàn 600 Kg 5 Floor scale 600 Kg 5 | E1186 | Terminal: ICS685g PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 600 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 |  |  | Terminal: B911354977 Scale: B913426676 Printer: L98F290624
187 | Cân sàn 300 Kg 4 Floor scale 300 Kg 4 | E1187 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 |  |  | Terminal: B911354972 Scale: B913429158 Printer: L98F290664
188 | Cân sàn 300 Kg 5 Floor scale 300 Kg 5 | E1188 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng dập viên 4 Compressing room 4 | 0M45 |  |  | Terminal: B911354969 Scale: B913436047 Printer: L98F290482
189 | Cân sàn 300 Kg 6 Floor scale 300 Kg 6 | E1189 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 |  |  | Terminal: B911354973 Scale: B913426678 Printer: L98F290656
190 | Cân sàn 300 Kg 7 Floor scale 300 Kg 7 | E1190 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 |  |  | Terminal: B911354968 Scale: B913426677 Printer: L98F290465
191 | Cân sàn 300 Kg 8 Floor scale 300 Kg 8 | E1191 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 |  |  | Terminal: B911354974 Scale: B915493673 Printer: L98F290480
192 | Cân sàn 300 Kg 9 Floor scale 300 Kg 9 | E1192 | Terminal: ICS685g Scale: PCS00000600ANNNNN05 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 300 kg | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 |  |  | Terminal: B911354976 Scale: B914473016 Printer: L98F290393
193 | Cân điện tử 30 Kg 1 Electronic balance 30 Kg 1 | E1193 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 |  |  | Terminal: B911354985 Scale: B911354495 Printer: L98F290476
194 | Cân điện tử 30 Kg 2 Electronic balance 30 Kg 2 | E1194 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 |  |  | Terminal: B911334984 Scale: B911354493 Printer: L98F290385
195 | Cân điện tử 30 Kg 3 Electronic balance 30 Kg 3 | E1195 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng cha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8 |  |  | Terminal: B911354986 Scale: B911354497 Printer: L98F290479
196 | Cân điện tử 30 Kg 4 Electronic balance 30 Kg 4 | E1196 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng cha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9 |  |  | Terminal: B911354981 Scale: B911354498 Printer: L98F290500
197 | Cân điện tử 30 Kg 5 Electronic balance 30 Kg 5 | E1197 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng cha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18 |  |  | Terminal: B911354987 Scale: B911354492 Printer: L98F290261
198 | Cân điện tử 30 Kg 6 Electronic balance 30 Kg 6 | E1198 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 |  |  | Terminal: B911354982 Scale: B911354490 Printer: L98F290477
199 | Cân điện tử 30 Kg 7 Electronic balance 30 Kg 7 | E1199 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 |  |  | Terminal: B911354983 Scale: B911354491 Printer: L98F290259
200 | Cân điện tử 30 Kg 8 Electronic balance 30 Kg 8 | E1200 | Terminal: ICS685s Scale: PBD655-B60 Printer: M188A | Mettler Toledo | VN | 30 kg | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 |  |  | Terminal: B911354980 Scale: B911354496 Printer: L98F290487
201 | Cân điện tử 2200 g 1 Electronic balance 2200 g 1 | E1201 | Balance: ME2002T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 2200g | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 |  |  | Balance: B913422952 Printer: B913423908
202 | Cân điện tử 2200 g 2 Electronic balance 2200 g 2 | E1202 | Balance: ME2002T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 2200g | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 |  |  | Balance: B913422951 Printer: B913423918
203 | Cân chính xác 320 g 1 Precision balance 320 g 1 | E1203 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 |  |  | Balance: B913422946 Printer: B913423907
204 | Cân chính xác 320 g 2 Precision balance 320 g 2 | E1204 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng dập viên 4 Compressing room 4 | 0M45 |  |  | Balance: B913422948 Printer: B916534511
205 | Cân chính xác 320 g 3 Precision balance 320 g 3 | E1205 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 |  |  | Balance: B913422942 Printer: B916534514
206 | Cân chính xác 320 g 4 Precision balance 320 g 4 | E1206 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 |  |  | Balance: B913422941 Printer: B913423906
207 | Cân chính xác 320 g 5 Precision balance 320 g 5 | E1207 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 |  |  | Balance: B913422943 Printer: B913423909
208 | Cân chính xác 320 g 6 Precision balance 320 g 6 | E1208 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 |  |  | Balance: B913422944 Printer: B916534513
209 | Cân chính xác 320 g 7 Precision balance 320 g 7 | E1209 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 |  |  | Balance: B913422949 Printer: B913423916
210 | Cân chính xác 320 g 8 Precision balance 320 g 8 | E1210 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 |  |  | Balance: B913422947 Printer: B916534512
211 | Cân chính xác 320 g 9 Precision balance 320 g 9 | E1211 | Balance: ME303T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 320g | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 |  |  | Balance: B913422945 Printer: B913423917 | Chuyển từ phòng ép gói 2 ngày 04.12.19
212 | Cân phân tích 220 g 1 Analytical balance 220 g 1 | E1212 | Balance: ME204T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 220g | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 |  |  | Balance: B913422928 Printer: B913423905
213 | Cân phân tích 220 g 2 Analytical balance 220 g 2 | E1213 | Balance: ME204T/00 Printer: RS-P25 | Mettler Toledo | VN | 220g | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 |  |  | Balance: B913422927 Printer: B913423910
214 | Cân xác định độ ẩm 1 Moisture analyzer 1 | E1214 | Balance: MA37-1 Printer: YDP20-0CE | Sartorius | Germany | 70g | Phòng pha chế 1 Wet granulation 1 | 0M7 | #REF! |  | Balance: 0037406727 Printer: 36038805
215 | Cân xác định độ ẩm 2 Moisture analyzer 2 | E1215 | Balance: MA37-1 Printer: YDP20-0CE | Sartorius | Germany | 70g | Phòng pha chế 2 Wet granulation 2 | 0M10 | #REF! |  | Balance: 0037406732 Printer: 36438812
216 | Cân xác định độ ẩm 3 Moisture analyzer 3 | E1216 | Balance: MA37-1 Printer: YDP20-0CE | Sartorius | Germany | 70g | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | #REF! |  | Balance: 0037406731 Printer: 36438814
217 | Cân xác định độ ẩm 4 Moisture analyzer 4 | E1217 | Balance: MA37-1 Printer: YDP20-0CE | Sartorius | Germany | 70g | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | #REF! |  | Balance: 0036901891 Printer: 36139148
218 | Máy đo độ rã Disintegration tester | E1218 | EDi-2I | Electrolab | India |  | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | #REF!
219 | Máy thử độ mài mòn Friability tester | E1219 | EF-2W | Electrolab | India |  | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | #REF!
220 | Máy đo độ cứng Hardness tester | E1220 | EBT-2PRL | Electrolab | India |  | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | #REF!
221 | Máy thử độ kín 1 Leak-test apparatus 1 | E1221 | LT-101P | Electrolab | India |  | Phòng đóng gói thứ cấp 1 Secondary packaging 1 | 0P34 | #REF! |  | Serial: 1902848
222 | Máy đo tỉ trọng gõ Density tester | E1222 | ETD-1020x | Electrolab | India |  | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | #REF!
223 | Máy đo độ chảy cốm Manual powder flow tester | E1223 | EFT-01 | Electrolab | India |  | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | #REF!
224 | Thiết bị nâng di động 1 Mobile drum lifting and inverting unit 1 | E1224 | JTY-100CZ | Xiaolun | China | - Max lifting weight: 100 kg - Lifting height: 3.0m - Volume of lifting drum: 150L | NA | NA | #REF!
225 | Thiết bị nâng di động 2 Mobile drum lifting and inverting unit 2 | E1225 | JTY-100CZ | Xiaolun | China | - Max lifting weight: 100 kg - Lifting height: 3.0m - Volume of lifting drum: 150L | NA | NA | #REF!
226 | Thiết bị nâng di động 3 Mobile drum lifting and inverting unit 3 | E1226 | JTY-100CZ | Xiaolun | China | - Max lifting weight: 100 kg - Lifting height: 3.0m - Volume of lifting drum: 150L | NA | NA | #REF!
227 | Máy hút bụi công nghiệp 1 Industrial vacuum cleaner 1 | E1227 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng pha chế 1 Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | #REF!
228 | Máy hút bụi công nghiệp 2 Industrial vacuum cleaner 2 | E1228 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng pha chế 2 (250kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | #REF!
229 | Máy hút bụi công nghiệp 3 Industrial vacuum cleaner 3 | E1229 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng pha chế 3 (250kg) Wet granulation 3 (250 kg | 0M17 | #REF!
230 | Máy hút bụi công nghiệp 4 Industrial vacuum cleaner 4 | E1230 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng trộn hoàn tất 1 (500kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | #REF!
231 | Máy hút bụi công nghiệp 5 Industrial vacuum cleaner 5 | E1231 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | #REF!
232 | Máy hút bụi công nghiệp 6 Industrial vacuum cleaner 6 | E1232 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | #REF!
233 | Máy hút bụi công nghiệp 7 Industrial vacuum cleaner 7 | E1233 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | #REF!
234 | Máy hút bụi công nghiệp 8 Industrial vacuum cleaner 8 | E1234 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | #REF!
235 | Máy hút bụi công nghiệp 9 Industrial vacuum cleaner 9 | E1235 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | #REF!
236 | Máy hút bụi công nghiệp 10 Industrial vacuum cleaner 10 | E1236 | VL 500-55 HEPA | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | #REF!
237 | Máy hút bụi công nghiệp 11 Industrial vacuum cleaner 11 | E1237 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D5 | #REF!
238 | Máy hút bụi công nghiệp 12 Industrial vacuum cleaner 12 | E1238 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng ép gói Primary packaging in sachet | 0P5 | #REF!
239 | Máy hút bụi công nghiệp 13 Industrial vacuum cleaner 13 | E1239 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15 | #REF!
240 | Máy hút bụi công nghiệp 14 Industrial vacuum cleaner 14 | E1240 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | #REF!
241 | Máy hút bụi công nghiệp 15 Industrial vacuum cleaner 15 | E1241 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | #REF!
242 | Máy hút bụi công nghiệp 16 Industrial vacuum cleaner 16 | E1242 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | #REF!
243 | Máy hút bụi công nghiệp 17 Industrial vacuum cleaner 17 | E1243 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | #REF!
244 | Tủ đựng hóa chất Việt Nga Chemical storage cabinet Viet Nga | E1244 | TĐ.02 | Viet Nga | Viet Nam | 1200 x 550 x 2220 (L x W x H) | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 |  |  |  | Máy hút bụi công nghiệp 18 Industrial vaccuum cleaner 18 | E1244 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | NA | NA | #REF! | 1 của kho và 2 cái dự trù
245 | Máy dò kim loại 7 Metal detector 7 | E1245 | MET 30+ | Lock Inspection system Ltd. | UK |  | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 |  |  |  | Máy hút bụi công nghiệp 19 Industrial vaccuum cleaner 19 | E1245 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | NA | NA | #REF!
246 | Máy rửa áp lực cao 1 High Pressure washer 1 | E1246 | K 3.450 | Kärcher | Germany | 420 l/h 2-12 Mpa | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 |  |  | Mới bổ sung 10.01.20 - Đổi tên máy rửa áp lực cao 1 theo CC 10.03.20 | Máy hút bụi công nghiệp 20 Industrial vaccuum cleaner 20 | E1246 | VL 500-55 | Nilfisk | Denmark | 2500 W | NA | NA | #REF!
247 | Thiết bị nâng tay di động 1 Mobile hand lifting 1 | E1247 |  |  |  |  | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7
248 | Thiết bị nâng tay di động 2 Mobile hand lifting 2 | E1248 |  |  |  |  | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10
249 | Thiết bị nâng tay di động 3 Mobile hand lifting 3 | E1249 |  |  |  |  | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17
250 | Máy kiểm tra trọng lượng 2 Check weigher 2 | E1250 | XS2 | Mettler Toledo | China |  | Phòng đóng gói thứ cấp 2 Secondary packaging 2 | 0P32 | #REF!
251 | Máy kiểm tra trọng lượng 3 Check weigher 3 | E1251 | XS2 | Mettler Toledo | China |  | Phòng đóng gói thứ cấp 3 Secondary packaging 3 | 0P31 | #REF!
252 | Quả cân chuẩn 5 kg - M1 Standard weight 5 kg - M1 | E1252 | M-190215-16-1 | Bullion | India | 5kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
253 | Máy thử độ kín 2 Leak-test apparatus 2 | E1253 | LT-101P | Electrolab | India |  | Phòng đóng gói thứ cấp 2 Secondary packaging 2 | 0P32 |  |  | Serial: 1902846
254 | Máy thử độ kín 3 Leak-test apparatus 3 | E1254 | LT-101P | Electrolab | India |  | Phòng đóng gói thứ cấp 3 Secondary packaging 3 | 0P31 |  |  | Serial: 1902850
255 | Máy thử độ kín 4 Leak-test apparatus 4 | E1255 | LT-101P | Electrolab | India |  | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 |  |  | Serial: 1902847
256 | Máy thử độ kín 5 Leak-test apparatus 5 | E1256 | LT-101P | Electrolab | India |  | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet1 | 0P5 |  |  | Serial: 1902849 | Chuyển từ phòng ép gói 2 ngày 04.12.19
257 | Máy kiểm tra trọng lượng 4 Check weigher 4 | E1257 | CW-1200-01 | Technofour | India |  | Phòng đóng gói thứ cấp 5 Secondary packaging 5 | 0P29 | #REF!
258 | Máy ép gói ngang Horizontal sachet machine | E1258 | SP70-S4 | VOLPAK | Spain | 200-300 sachets/min | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet1 | 0P5 | #REF!
259 | Quả cân chuẩn 1kg - F1 Standard weight 1kg - F1 | E1259 | F1 | Viet Nam | Viet Nam | 1kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
260 | Quả cân chuẩn 2kg - F1 Standard weight 2kg - F1 | E1260 | F1 | Viet Nam | Viet Nam | 2kg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
261 | Static passbox 1 | E1261 |  |  |  |  | 1C9-1C5 | 1C9
262 | Static passbox 2 | E1262 |  |  |  |  | 1C10-1C5 | 1C10
263 | Quả cân chuẩn 500mg - F1 Standard weight 500mg - F1 | E1263 | F1 | Mettler Toledo | China | 500mg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
264 | Quả cân chuẩn 1g - F1 Standard weight 1g - F1 | E1264 | F1 | Mettler Toledo | China | 1g | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
265 | Quả cân chuẩn 50g - F1 Standard weight 50g - F1 | E1265 | F1 | Mettler Toledo | China | 50g | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
266 | Quả cân chuẩn 100g - E2 Standard weight 100g - E2 | E1266 | E2 | Mettler Toledo | China | 100g | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
267 | Quả cân chuẩn 200g - E2 Standard weight 200g - E2 | E1267 | E2 | Mettler Toledo | China | 200g | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
268 | Quả cân chuẩn 10mg - E2 Standard weight 10mg - E2 | E1268 | E2 | Mettler Toledo | China | 10mg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
269 | Quả cân chuẩn 20mg - F1 Standard weight 20mg - F1 | E1269 | F1 | Mettler Toledo | China | 20mg | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
270 | Quả cân chuẩn 2g - E2 Standard weight 2g - E2 | E1270 | E2 | Mettler Toledo | China | 2g | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15
271 | Thước Cặp Điện Tử 1 Digimatic caliper 1 | E1271 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56
272 | Thước Cặp Điện Tử 2 Digimatic caliper 2 | E1272 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59
273 | Thước Cặp Điện Tử 3 Digimatic caliper 3 | E1273 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42
274 | Thước Cặp Điện Tử 4 Digimatic caliper 4 | E1274 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45
275 | Thước Cặp Điện Tử 5 Digimatic caliper 5 | E1275 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48
276 | Thước Cặp Điện Tử 6 Digimatic caliper 6 | E1276 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46
277 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 19 Bin for final blender 19 | E1277 | IBC 400 | Glatt | India | 400 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
278 | Thùng trộn cho máy trộn hoàn tất 20 Bin for final blender 20 | E1278 | IBC 600 | Glatt | India | 600 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
279 | Thùng trộn cho máy trộn khô 1 Bin for bin blender 1 | E1279 | LDS-20 | Xiaolun | China | 20 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
280 | Thùng trộn cho máy trộn khô 2 Bin for bin blender 2 | E1280 | LDS-20 | Xiaolun | China | 20 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
281 | Thùng trộn cho máy trộn khô 3 Bin for bin blender 3 | E1281 | LDS-20 | Xiaolun | China | 20 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
282 | Thùng trộn cho máy trộn khô 4 Bin for bin blender 4 | E1282 | LDS-20 | Xiaolun | China | 20 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
283 | Thùng trộn cho máy trộn khô 5 Bin for bin blender 5 | E1283 | LDS-50 | Xiaolun | China | 50 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
284 | Thùng trộn cho máy trộn khô 6 Bin for bin blender 6 | E1284 | LDS-50 | Xiaolun | China | 50 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
285 | Thùng trộn cho máy trộn khô 7 Bin for bin blender 7 | E1285 | LDS-50 | Xiaolun | China | 50 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
286 | Thùng trộn cho máy trộn khô 8 Bin for bin blender 8 | E1286 | LDS-50 | Xiaolun | China | 50 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
287 | Thùng trộn cho máy trộn khô 9 Bin for bin blender 9 | E1287 | LDS-150 | Xiaolun | China | 150 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
288 | Thùng trộn cho máy trộn khô 10 Bin for bin blender 10 | E1288 | LDS-150 | Xiaolun | China | 150 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
289 | Thùng trộn cho máy trộn khô 11 Bin for bin blender 11 | E1289 | LDS-150 | Xiaolun | China | 150 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
290 | Thùng trộn cho máy trộn khô 12 Bin for bin blender 12 | E1290 | LDS-150 | Xiaolun | China | 150 liters | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82
291 | Máy cấp cốm chân không 6 Vacuum transporter 6 | E1291 | Conveyor C2101 | Piab | Sweden |  | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22
292 | Máy ép gói đứng tự động Automatic quantitation filling & packaging machine | E1292 | JS-10 | Chung Shan Machinery Work Co., Ltd | China | 20 - 80 sachets/min | Phòng ép gói 2 Primary packaging in sachet 2 | 0M62 |  |  | Obsoleted, chuyển ra khỏi xưởng theo CC 05.12.19
293 | Hệ thống in mã 2D matrix FMD - 2 Printer for FMD 2D matrix - 2 | E1293 | NA | Tân Tiến | Viet Nam | NA | Phòng đóng gói thứ cấp 3 Secondary packaging 3 | 0P31 | #REF! |  | Bổ sung theo CC ngày 24.10.19
294 | Máy sàng rây 3 Vibrator sieve 3 | E1294 | GY-450SSA | Guan Yu | Taiwan | 80 kg/h | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF! |  | Bổ sung theo CC ngày 24.10.19
295 | Máy sàng rây 4 Vibrator sieve 4 | E1295 | GY-450SSA | Guan Yu | Taiwan | 80 kg/h | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | #REF! |  | Bổ sung theo CC ngày 24.10.19
296 | Khối đo trượt 10 mm 10 mm gauge | E1296 | NA | Aditya | India | 10 mm | NA | NA | NA |  | Máy đo độ cứng
297 | Nhiệt kế hồng ngoại 1 Infrared thermometer 1 | E1297 | 62 MAX | Fluke | USA | -30°C to 500°C (-22°F to 932°F) | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 |  |  | Về ngày 20.01.20 | ±1.5°C or ±1.5% of reading, whichever is greater -10°C to 0°C: ±2.0 -30°C to -10°C: ±3.0 | đổi tên nhiệt kế hồng ngoại 1 ngày 15.06.20
298 | Máy rửa áp lực cao 2 High Pressure washer 2 | E1298 | K 3.450 | Kärcher | Germany | 420 l/h 2-12 Mpa | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 |  |  | - Bổ sung thêm máy rửa áp lực cao 2 theo CC 10.03.20
299 | Thước Cặp Điện Tử 7 Digimatic caliper 7 | E1299 | CD-20APX | Mitutoyo | Japan | 0 to 200mm | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 |  |  | TB này đã về 18.05.20, đã có gcnhc: 12.05.20
300 | Đồng hồ bấm giây điện tử Digital stopwatch | E1300 | HS 80TW | CASIO | China | 1/1000 seconds | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 |  |  | TB về xưởng 16.05.20, chưa có giấy chứng nhận hiệu chuẩn
301 | Máy in laser và thiết bị kiểm tra Laser printer and printed inspection | E1301 | IPG-FB60 | Tan Tien |  |  | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 |  |  | Theo CC2/19/20015 ngày 30.03.20 | Lắp dặt 20.05.20
302 | Thiết bị chống giả mạo Anti-Tampering device | E1302 | [9 empty] | Lắp đặt 05.06.20
303 | Nhiệt kế hồng ngoại 2 Infrared thermometer 2 | E1303 | 62 MAX | Fluke | USA | -30°C to 500°C (-22°F to 932°F) | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 |  |  |  | số seri: 46243164MV (NGÀY 01.07.20)
304 | Nhiệt kế hồng ngoại 3 Infrared thermometer 3 | E1304 | 62 MAX | Fluke | USA | -30°C to 500°C (-22°F to 932°F) | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 |  |  |  | số seri: 46310281MV (NGÀY 01.07.20)

## 15
DANH MỤC THIẾT BỊ/HỆ THỐNG EQUIPMENT/SYSTEM INVENTORY LIST
Phòng/ Bộ phận: Department |  | Kho nguyên liệu - bao bì và thành phẩm Material and finished products warehouse | [5 empty] | Ngày hiệu lực: Effective date:
Stt No. | Tên thiết bị/hệ thống Equipment/system name | Mã số ID. No. | Nhà sản xuất Manufacturer | Kiểu Model | Xuất xứ Country of origin | Số seri Serial No. | Công suất Capacity | Vị trí Location | Mã số phòng Room No. | Kết quả đánh giá tác động Impact assessment result | Ghi chú Remark | Mã số thiết bị/hệ thống (cũ) Equip./system ID. No. (previous)
1 | Tủ bảo quản lạnh (2 oC - 8oC) Walk-in cold chamber (2 oC - 8oC) | E2001 | PYMEPHARCO | PMP/SC/V1 | Viet Nam | NA | NA | Khu vực chấp nhận nguyên liệu Raw materials released area | 0W24 | Direct impact |  | NA
2 | Tủ bảo quản mát (8 oC - 15oC) Walk-in cool chamber (8 oC - 15oC) | E2002 | PYMEPHARCO | PMP/SC/V1 | Viet Nam | NA | NA | Khu vực chấp nhận nguyên liệu Raw materials released area | 0W24 | Direct impact |  | NA
3 | Buồng lấy mẫu nguyên liệu Material sampling booth | E2003 | Wuxi | LWR55-210140 | China | NA | NA | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw materials sampling room | 0W22 | Direct impact |  | NA
4 | Cân điện tử 300kg 1 Electronic balance 300kg 1 | E2004 | DIGI | DI28SS | Japan | 161019 | Max.300 kg | Khu vực tiếp nhận Receiving area | 0W16 | Indirect impact |  | NA
5 | Cân điện tử 300kg 2 Electronic balance 300kg 2 | E2005 | DIGI | DI28SS | Japan | 161020 | Max.300 kg | Phòng đệm bao bì sơ cấp Primary packaging materials buffer room | 0W28 | Indirect impact |  | NA
6 | Cân điện tử 6200g Electronic balance 6200g | E2019 | Mettler Toledo | ME6002T/00 | China | B913422953 | Max.6200 g | Khu vực tiếp nhận Receiving area | 0W16 | Indirect impact |  | NA
7 | Cân điện tử 30kg Electronic balance 30kg | E2020 | Mettler Toledo | PBD655-B60 | China | B911354979 | Max.30 kg | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | Indirect impact |  | NA
8 | Máy hút bụi Industrial vacuum cleaner | E2021 | Nilfisk | NA | USA | NA | NA | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | No impact |  | NA
Note on E13: LEHONGTHAI: VL 500-55 HEPA
Note on F13: LEHONGTHAI: sai xuất xứ, đan mạch