## khí nén
Stt | Mã số phòng | Vị trí | Mã số vị trí lấy mẫu
No. | Room No. | Locations | Sampling points No.
1 | 0M7 | Máy trộn siêu tốc 1 – Chuyền pha chế ướt 1 – 150 Kg | 0M7.2/ V17 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | High Shear Granulator 1 Wet Granulation line 1 – 150 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
2 | 0M7 | Máy sấy tầng sôi 1 - Chuyền pha chế ướt 1 – 150 Kg | 0M7.3/ V15 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Fluid Bed System 1 - Wet Granulation line 1 - 150Kg |  | Once a month or Once three months | năm
3 | 0M7 | Thiết bị chuyển cốm 1 - Chuyền pha chế ướt 1 – 150 Kg | 0M7.4/ V12 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Lifting device for PCS & Dry mill 1 - Wet Granulation line 1 – 150 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
4 | 0M10 | Máy trộn siêu tốc 2 – Chuyền pha chế ướt 2 – 250 Kg | 0M10.2/ V21 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | High Shear Granulator 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
5 | 0M10 | Máy sấy tầng sôi 2 - Chuyền pha chế ướt 2 – 250 Kg | 0M10.3/ V24 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Fluid Bed System 2 - Wet Granulation line 2 - 250Kg |  | Once a month or Once three months | năm
6 | 0M10 | Thiết bị chuyển cốm 2 - Chuyền pha chế ướt 2 – 250 Kg | 0M10.4/ V26 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Lifting device for PCS & Dry mill 2 - Wet Granulation line 2 – 250 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
7 | 0M80 | Máy rửa thùng trộn 1 | 0M80.2/ V48 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Bin washer 1 |  | Once a month or Once three months | năm
8 | 0M80 | Máy rửa thùng trộn 2 | 0M80.3/ V50 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Bin washer 2 |  | Once a month or Once three months | năm
9 | 0D9 | Vệ sinh | 0D9.2/ V190 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
10 | 0D13 | Vệ sinh | 0D13.1/ V188 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
11 | 0D14 | Vệ sinh | 0D14.1/ V186 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
12 | 0M7 | Vệ sinh | 0M7.1/ V72 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
13 | 0M10 | Vệ sinh | 0M10.1/ V75 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
14 | 0M17 | Vệ sinh | 0M17.1/ V84 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
15 | 0M17 | Máy trộn siêu tốc 3 – Chuyền pha chế ướt 3 – 250 Kg | 0M17.2/ V89 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | High Shear Granulator 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
16 | 0M17 | Máy sấy tầng sôi 3 - Chuyền pha chế ướt 3 – 250 Kg | 0M17.3/ V87 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Fluid Bed System 3 - Wet Granulation line 3 - 250Kg |  | Once a month or Once three months | năm
17 | 0M17 | Thiết bị chuyển cốm 3 - Chuyền pha chế ướt 3 – 250 Kg | 0M17.4/ V94 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Lifting device for PCS & Dry mill 3 - Wet Granulation line 3 – 250 Kg |  | Once a month or Once three months | năm
18 | 0M22 | Vệ sinh | 0M22.2/ V82 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
19 | 0M42 | Vệ sinh | 0M42.1/ V114 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
20 | 0M42 | Máy dập viên 1 | 0M42.2/ V115 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Tablet pressing machine 1 |  | Once a month or Once three months | năm
21 | 0M45 | Vệ sinh | 0M45.1/ V118 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
22 | 0M45 | Máy dập viên 2 | 0M45.2/ V119 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Tablet pressing machine 2 |  | Once a month or Once three months | năm
23 | 0M48 | Vệ sinh | 0M48.1/ V122 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
24 | 0M48 | Máy dập viên 3 | 0M48.2/ V123 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Tablet pressing machine 3 |  | Once a month or Once three months | năm
25 | 0M52 | Vệ sinh | 0M52.1/ V125 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
26 | 0M56 | Vệ sinh | 0M56.1/ V134 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
27 | 0M56 | Máy vô nang 1 | 0M56.2/ V135 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Capsule filling machine 1 |  | Once a month or Once three months | năm
28 | 0M59 | Vệ sinh | 0M59.1/ V142 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
29 | 0M59 | Máy vô nang 2 | 0M59.2/ V141 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Capsule filling machine 2 |  | Once a month or Once three months | năm
30 | 0M72 | Chuyền bao phim 1 | 0M72.1/ V154 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Film coating line 1 |  | Once a month or Once three months | năm
31 | 0M73 | Chuyền bao phim 2 | 0M73.1/ V153 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Film coating line 2 |  | Once a month or Once three months | năm
32 | 0M74 | Chuyền bao phim 3 | 0M74.1/ V152 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Film coating line 3 |  | Once a month or Once three months | năm
33 | 0M80 | Vệ sinh | 0M80.1/ V182 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
34 | 0M81 | Vệ sinh | 0M81.1/ V184 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
35 | 0P5 | Máy ép gói ngang | 0P5.3/ V245 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Horizontal sachet machine |  | Once a month or Once three months | năm
36 | 0P7 | Máy ép vỉ xé | 0P7.2/ V166 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Strip blister packaging machine |  | Once a month or Once three months | năm
37 | 0P9 | Máy ép vỉ 1 | 0P9.1/ V171 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Automatic Blister Packaging Machine 1 |  | Once a month or Once three months | năm
38 | 0P12 | Máy ép vỉ 2 | 0P12.1/ V174 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Automatic Blister Packaging Machine 2 |  | Once a month or Once three months | năm
39 | 0P13 | Máy ép vỉ 3 | 0P13.1/ V177 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Automatic Blister Packaging Machine 3 |  | Once a month or Once three months | năm
40 | 0P16 | Vệ sinh | 0P16.1/ V159 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
41 | 0P17 | Vệ sinh | 0P17.1/ V151 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Cleaning |  | Once a month or Once three months | năm
42 | 0T4 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ – Máy bao phim 1 | 0T4.1/ V129 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP system for Pan coater 1 |  | Once a month or Once three months | năm
43 | 0T4 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ – Máy bao phim 2 | 0T4.2/ V132 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP system for Pan coater 2 |  | Once a month or Once three months | năm
44 | 0T4 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ – Máy bao phim 3 | 0T4.3/ V139 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP system for Pan coater 3 |  | Once a month or Once three months | năm
45 | 0T6 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Pha chế ướt 3 | 0T6.1/ | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Wet Granulation line 3 | V90 | Once a month or Once three months | năm
46 | 0T7 | Tủ điện - Chuyền pha chế ướt 2 – 250 Kg | 0T7.4/ | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | Electrical Cabinet Wet Granulation line 2 - 250Kg | V19 | Once a month or Once three months | năm
47 | 1T2 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Bao phim 1 | 1T2.1/ V33 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Film coating line 1 |  | Once a month or Once three months | năm
48 | 1T2 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Bao phim 2 | 1T2.2/ V38 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Film coating line 2 |  | Once a month or Once three months | năm
49 | 1T2 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Bao phim 3 | 1T2.3/ V42 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Film coating line 3 |  | Once a month or Once three months | năm
50 | 1T2 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Pha chế ướt 1 | 1T2.4/ V13 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Wet Granulation line 1 |  | Once a month or Once three months | năm
51 | 1T2 | Hệ thống vệ sinh tại chỗ chuyền Pha chế ướt 2 | 1T2.5/ V27 | Một tháng /lần hoặc Ba tháng /lần | năm
|  | WIP Wet Granulation line 2 |  | Once a month or Once three months | năm

## vi sinh
Stt | Mã số phòng |  |  | Tần suất |  | Mã số vị trí lấy mẫu
No. | Room No. |  |  |  |  | Sampling points No.
1. | E4019 | Góc trong bên trái | E4019_P1 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý | Passive
|  | Inside corner in the left |  | Each testing date
|  | Góc ngoài bên phải | E4019_P2 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Outside corner in the right |  | Each testing date
|  | Bàn LAF | E4019_R1 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý | Rodac
|  | Table of LAF |  | End of testing
|  | Cửa kính, phía trong | E4019_R2 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Glass door, inside |  | End of testing
2. | E4020 | Góc trong bên trái | E4020_P1 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý | Passive
|  | Inside corner in the left |  | Each testing date
|  | Góc ngoài bên phải | E4020_P2 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Outside corner in the right |  | Each testing date
|  | Bàn LAF | E4020_R1 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý | Rodac
|  | Table of LAF |  | End of testing
|  | Cửa kính, phía trong | E4020_R2 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Glass door, inside |  | End of testing
3. | E4021 | Góc trong bên trái | E4021_P1 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý | Passive
|  | Inside corner in the left |  | Each testing date
|  | Góc ngoài bên phải | E4021_P2 | Mỗi ngày có hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Outside corner in the right |  | Each testing date
|  | Bàn LAF | E4021_R1 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý | Rodac
|  | Table of LAF |  | End of testing
|  | Cửa kính, phía trong | E4021_R2 | Kết thúc hoạt động thử nghiệm | quý
|  | Glass door, inside |  | End of testing
4. | QC34 | Góc tường gần lỗ hồi | QC34_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner near return air grill |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ QC34 qua hành lang 4 | QC34_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door from room QC34 to corridor 4 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ QC34 qua hành lang 4 | QC34_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC 34 to corridor 4 |  | Monthly
5. | QC35 | Góc tường gần lỗ hồi | QC35_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner near return air grill |  | Monthly
|  | Nền trước cửa vào phòng QC 35 qua phòng hành lang 4 | QC35_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door of room QC 35 to corridor 4 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ QC35 qua hành lang 4 | QC35_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC 35 to corridor 4 |  | Monthly
6. | QC36 | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào | QC36_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner of wallnear entrance door and return air grill |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ phòng QC36 qua phòng QC34 | QC36_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door from room QC36 to room QC34 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC 36 qua phòng hành lang 6 | QC36_R4 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC 36 to corridor 6 |  | Monthly
7. | QC37 | Góc tường trái gần cửa ra vào và lỗ hồi | QC37_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner of left wall, near entrance door and return air grill |  | Monthly
|  | Góc cửa mở vào phòng QC 41 | QC37_P3 | Hàng tháng | năm
|  | Corner of the door, opening direction into room QC 41 |  | Monthly
|  | Góc tường bên trái gần static passbox 3 | QC37_P6 | Hàng tháng | năm
|  | Left corner of the wall, near static passbox 3 |  | Monthly
|  | Sàn bên trong stasic passbox 3 (Góc bên trái) | QC37_P7 | Hàng tháng | năm
|  | Floor inside static passbox 3 (Corner in the left) |  | Monthly
|  | Giữa static passbox và cửa ra vào | QC37_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between static passbox and entrance door |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ phòng QC37 qua phòng QC 36 | QC37_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door from room QC37 to room QC36 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC 37 qua phòng QC 41 | QC37_R4 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC 37 to room QC 41 |  | Monthly
8. | QC38 | Góc tường trái gần lỗ hồi và cửa ra vào | QC38_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the wall near entrance door and return air grill |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải gần bồn rửa | QC38_P4 | Hàng tháng | năm
|  | Inside corner in the right, near sink |  | Monthly
|  | Giữa phòng | QC38_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
|  | Nền trước cửa vào phòng QC 38 | QC38_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door of room QC 38 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC38 qua phòng QC41 | QC38_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room Q 38 to room QC41 |  | Monthly
9. | QC39 | Góc tường bên phải gần lỗ hồi và cửa ra vào | QC39_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner of the wall near entrance door and return air grill |  | Monthly
|  | Góc tường bên phải, gần LAF | QC39_P6 | Hàng tháng | năm
|  | Right corner of the wall, near LAF |  | Monthly
|  | Giữa phòng | QC39_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
|  | Nền trước cửa vào phòng QC39 | QC39_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door of room QC39 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC39 qua phòng QC41 | QC39_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC39 to room QC41 |  | Monthly
10. | QC40 | Góc tường bên trái gần lỗ hồi và cửa ra vào | QC40_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner near entrance door and return air grill |  | Monthly
|  | Giữa phòng | QC40_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
|  | Nền trước cửa vào phòng QC 40 | QC40_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in front of door of room QC 40 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC40 qua phòng QC41 | QC40_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC40 to room QC41 |  | Monthly
11. | QC41 | Trên bàn, gần lỗ thoát nước | QC41_P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | On the table, near drainage hole |  | Monthly
|  | Góc trong của bàn cân | QC41_P5 | Hàng tháng | năm
|  | Inside corner of the weighing table |  | Monthly
|  | Góc tường gần lỗ hồi và cửa ra vào phòng QC39 | QC41_P7 | Hàng tháng | năm
|  | Corner near entrance door of room QC39 and return air grill |  | Monthly
|  | Sàn bên trong stasic passbox 1 (Góc bên trái) | QC41_P9 | Hàng tháng | năm
|  | Floor inside static passbox 1 (Corner in the left) |  | Monthly
|  | Sàn bên trong stasic passbox 2 (Góc bên trái) | QC41_P10 | Hàng tháng | năm
|  | Floor inside static passbox 2 (Corner in the left) |  | Monthly
|  | Giữa phòng đối diện với static passbox 2 | QC41_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room opposite static passbox 2 |  | Monthly
| QC41 | Nền trước cửa từ phòng QC41 qua hành lang 6 | QC41_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in from room QC41 to corridor 6 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng Q 40 | QC41_R4 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC41 to room QC40 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC42 | QC41_R5 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC41 to room QC42 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC43 | QC41_R6 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC41 to room QC43 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC39 | QC41_R7 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC41 to room QC39 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC41 qua phòng QC38 | QC41_R8 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC41 to room QC38 |  | Monthly
12. | QC42 | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi | QC42_P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the wall, near return air grill |  | Monthly
|  | Giữa phòng | QC42_A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
| QC42 | Nền trước cửa từ phòng QC42 qua phòng QC 41 | QC42_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in from room QC42 to room QC 41 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC42 qua phòng QC41 | QC42_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC42 to room QC41 |  | Monthly
13. | QC43 | Góc phải gần cửa ra vào | QC43_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right cornner near entrance door |  | Monthly
|  | Góc tường bên trái, gần lỗ hồi | QC43_P3 | Hàng tháng | năm
|  | Left corner of the wall, near return air grill |  | Monthly
|  | Giữa phòng | QC43_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 | QC43_R1 | Hàng tháng | năm | Rodac
|  | Floor in from room QC43 to room QC41 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng QC43 qua phòng QC41 | QC43_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room QC43 to room QC41 |  | Monthly
1 | E2003 | Góc sàn | E2003–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Floor corner |  | Monthly
|  | Cao 1 m | E2003–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | On height 1 m |  | Monthly
|  | Rèm (1m) | E2003–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Curtains (1m) |  | Monthly
|  | Sàn | E2003–R3 | Hàng tháng | năm
|  | Floor |  | Monthly
2 | 0W17 | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W19 sang phòng 0W17) | 0W17–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W19 to room 0W17) |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W17–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0W17–R4 | Hàng tháng | năm
|  | Door handle |  | Monthly
3 | 0W18 | Góc bên trái gần cửa ra vào | 0W18–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay | 0W18–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W18–R2 | Hàng tháng | năm
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
4 | 0W19 | Góc bên trái từ phòng 0W19 sang phòng 0W17 | 0W19–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner from room 0W19 to room 0W17 |  | Monthly
|  | Đối diện lỗ hồi | 0W19–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Opposite air exhaust |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W19–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0W19–R3 | Hàng tháng | năm
|  | Electric switch |  | Monthly
5 | 0W20 | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0W20–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng bên cạnh bàn xoay | 0W20–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W20–R2 | Hàng tháng | năm
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
6 | 0W21 | Góc bên phải gần vạch vàng (từ phòng 0W22 sang phòng 0W21) | 0W21–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner in the right, next to the yellow line (from room 0W22 to room 0W21) |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W21–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0W21–R4 | Hàng tháng | năm
|  | Door handle |  | Monthly
7 | 0W22 | Góc bên phải từ phòng 0W20 sang phòng 0W22 | 0W22–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner from room 0W20 to room 0W22 |  | Monthly
|  | Góc bên phải từ phòng 0W22 sang phòng 0W21 | 0W22–P2 | Hàng tháng | năm
|  | Right corner from room 0W22 to room 0W21 |  | Monthly
|  | Đối diện cửa ra vào từ phòng 0W22 sang phòng 0W20 | 0W22–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Opposite entrance door from room 0W22 to room 0W20 |  | Monthly
|  | Góc nền | 0W22–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0W22–R2 | Hàng tháng | năm
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
8 | 0W59 | Góc trái cửa từ phòng 0W61 đến 0W59 | 0W59_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the door from 0W61 to 0W59 |  | Monthly
|  | Giữa phòng | 0W59_A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Between room |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W61 | 0W59_R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Handle of door from room 0W59 to 0W61 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng 0W59 đến 0W60 | 0W59_R4 | Hàng tháng | năm
|  | Handle of door from room 0W59 to 0W60 |  | Monthly
9 | 0W60 | Góc trái cửa | 0W60_P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the door |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng 0W60 đến 0W55 | 0W60_R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Handle of door from room 0W60 to 0W55 |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 | 0W60_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Floor before door from room 0W60 to 0W59 |  | Monthly
10 | 0W61 | Góc phải cửa từ phòng 0W60 đến 0W59 | 0W61_P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner of the door from 0W60 to 0W57 |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa từ phòng 0W53 đến phòng 0W61 | 0W61_R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Handle of door from room 0W53 to 0W61 |  | Monthly
|  | Nền trước cửa từ phòng 0W61 đến phòng 0W59 | 0W61_R3 | Hàng tháng | năm
|  | Floor before door from room 0W61 to 0W59 |  | Monthly
1 | E1123 | Khu vực làm việc – góc bàn | E1123–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Working area – table corner |  | Monthly
|  | Góc nền | E1123–P3 | Hàng tháng | năm
|  | Floor corner |  | Monthly
|  | Cao 1 m | E1123–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | On height 1m |  | Monthly
|  | Màn hình hiển thị của cân E1193 | E1123–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Display of E1193 equipment (scale) |  | Monthly
|  | Rèm (1m) | E1123–R6 | Hàng tháng | năm
|  | Curtains (1m) |  | Monthly
|  | Rèm (1m) | E1123–R7 | Hàng tháng | năm
|  | Curtains (1m) |  | Monthly
|  | Sàn | E1123–R8 | Hàng tháng | năm
|  | Floor |  | Monthly
2 | E1124 | Khu vực làm việc – góc bàn | E1124–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Working area – table corner |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc – góc bàn | E1124–P4 | Hàng tháng | năm
|  | Working area – table corner |  | Monthly
|  | Cao 1 m | E1124–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | On height 1m |  | Monthly
|  | Màn hình hiển thị của cân E1194 | E1124–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Display of E1194 equipment (scale) |  | Monthly
|  | Rèm (1m) | E1124–R6 | Hàng tháng | năm
|  | Curtains (1m) |  | Monthly
|  | Rèm (1m) | E1124–R7 | Hàng tháng | năm
|  | Curtains (1m) |  | Monthly
|  | Sàn | E1124–R8 | Hàng tháng | năm
|  | Floor |  | Monthly
1 | 0C3 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0C3–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner left on the bench |  | Monthly
|  | Nền gần cửa | 0C3–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door |  | Monthly
2 | 0C5 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0C5–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner left on the bench |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0C5–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
3 | 0C7 | Góc ngoài bên phải | 0C7–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0C7–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
4 | 0C9 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0C9–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner on the bench |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0C9–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
5 | 0C11 | Góc ngoài bên phải | 0C11–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Nền gần cửa | 0C11–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door |  | Monthly
6 | 0C12 | Gần cửa phòng 0C3 và 0C5 | 0C12–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0C3 and 0C5 room |  | Monthly
|  | Gần cửa phòng 0P3 | 0C12–A3 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0P3 room |  | Monthly
|  | Gần cửa phòng 0P22 | 0C12–A8 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0P22 room |  | Monthly
|  | Góc cửa phòng 0C11 | 0C12–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0C11 room |  | Monthly
|  | Góc cửa phòng 0P18 | 0C12–P7 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0P18 room |  | Monthly
|  | Góc cửa phòng 0M67 | 0C12–P10 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0M67 room |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0C12–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
|  | Nền | 0C12–R11 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0C12–R17 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0C12–R18 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
7 | 0C15 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0C15–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0C15–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
8 | 0C20 | Góc trong bên phải | 0C20–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0C20–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
9 | 0C21 | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0C21–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0C21–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
10 | 0C22 | Gần cửa phòng 0M79 | 0C22–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0M79 room |  | Monthly
|  | Gần cửa phòng 0C23 | 0C22–A5 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0C22 room |  | Monthly
|  | Góc cửa phòng 0M79 | 0C22–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0M79 room |  | Monthly
|  | Góc cửa của phòng 0C23 và 0M2 | 0C22–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0C23 room and 0M2 |  | Monthly
|  | Nền | 0C22–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0C22–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0C22–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
11 | 0C23 | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0C23–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0C23–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
12 | 0D1 | Gần cửa phòng 0D17 | 0D1–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0D17 room |  | Monthly
|  | Góc cửa phòng 0D11 | 0D1–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Door corner of 0D11 room |  | Monthly
|  | Góc nền | 0D1–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D1–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
13 | 0D2 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0D2–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner right on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0D2–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
14 | 0D3 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi (từ phòng 0D4 sang phòng 0D3) | 0D3–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust (from 0D4 room to 0D3 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D3–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
15 | 0D4 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0D4–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc ngoài gần cửa từ phòng 0D4 sang phòng 0D2 | 0D4–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside, near door froom 0D4 to 0D2 |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D4–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D4–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0D4–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
16 | 0D5 | Góc tường phải | 0D5–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner right of the wall |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D5–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
17 | 0D6 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi (từ phòng 0D8 sang phòng 0D6) | 0D6–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust (from 0D8 room to 0D6 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D6–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
18 | 0D7 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0D7–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0D7–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
19 | 0D8 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0D8–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0D8–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D8–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D8–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Lối vào (rèm) của thiết bị 1 | 0D8–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Entrance (curtain) to equipment 1 |  | Monthly
20 | 0D9 | Giữa phòng | 0D9–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0D9–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc nền | 0D9–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D9–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
21 | 0D10 | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0D10–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D10–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
22 | 0D11 | Giữa phòng | 0D11–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0D11–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc nền | 0D11–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0D11–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
23 | 0D12 | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0D12–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Góc nền | 0D12–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
24 | 0D13 | Góc trong bên trái | 0D13–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Nền gần sàn rửa | 0D13–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near to washing grid |  | Monthly
25 | 0D14 | Gần cửa từ phòng 0D14 sang phòng 0D13 | 0D14–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near door from 0D14 to 0D13 |  | Monthly
|  | Góc nền | 0D14–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
26 | 0D15 | Góc tường trái, gần lỗ hồi | 0D15–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D15–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0D15–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
27 | 0D16 | Giữa phòng | 0D16–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài gần cửa ra vào | 0D16–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D16–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0D16–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
28 | 0D17 | Giữa tường bên phải | 0D17–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0D17–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
29 | 0M1 | Gần cửa phòng 0M3 và 0M29 | 0M1–A3 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0M3 and 0M29 room |  | Monthly
|  | Góc bên phải gần cửa ra vào | 0M1–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door |  | Monthly
|  | Góc bên phải gần cửa exit và lỗ hồi | 0M1–P6 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near exit door and air exhaust |  | Monthly
|  | Nền gần cửa | 0M1–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door |  | Monthly
30 | 0M2 | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M2 sang phòng 0M4) | 0M2–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near entrance door (from 0M2 room to 0M4 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0M2–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
31 | 0M3 | Giữa tường bên phải | 0M3–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M3–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
32 | 0M4 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M4–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tường phía trong gần máy trộn hoàn tất 2 | 0M4–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside the wall, near Final Blender 2 |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc- bàn | 0M4–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Working area – table |  | Monthly
|  | Bề mặt thiết bị 2 | 0M4–R7 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Surface of equipment 2 |  | Monthly
33 | 0M5 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M5–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M5–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
34 | 0M6 | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M6 sang phòng 0M7) | 0M6–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near entrance door (from 0M6 room to 0M7 room) |  | Monthly
|  | Bàn xoay | 0M6–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Bench |  | Monthly
35 | 0M7 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M7–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc tường trái gần cửa ra vào phòng 0M8 | 0M7–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner of the wall, near entrance door of 0M8 room |  | Monthly
|  | Gần cân sàn 600 kg 2 | 0M7–P6 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near foor scale 600 kg 2 |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M7–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M7–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
36 | 0M8 | Gần cửa ra vào từ phòng 0M8 sang phòng 0M7 | 0M8–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M8 room to 0M7room |  | Monthly
|  | Nền gần khu vực làm việc | 0M8–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near working area |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M8–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
37 | 0M9 | Góc trong bên phải | 0M9–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Tường lỗ hồi | 0M9–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M9–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
38 | 0M10 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M10–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Giữa cầu thang | 0M10–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the stair |  | Monthly
|  | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc | 0M10–P6 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near air exhaust and high shear granulator |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M10–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
|  | Nút ấn của cân | 0M10–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Scales push buttons |  | Monthly
39 | 0M11 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M11–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M11–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
40 | 0M12 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M12–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner left on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0M12–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
41 | 0M13 | Góc trong bên phải | 0M13–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M13–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
42 | 0M14 | Giữa phòng | 0M14–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M14–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M14–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M14–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
43 | 0M15 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M15–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M15–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
44 | 0M16 | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M16 sang phòng 0M17) | 0M16–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near entrance door (from 0M16 room to 0M17 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0M16–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
45 | 0M17 | Góc trong, gần lỗ hồi | 0M17–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner, near air exhaust |  | Monthly
|  | Gần lỗ hồi và máy trộn siêu tốc | 0M17–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near air exhaust and high shear granulator |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M17–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M17–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Bề mặt thiết bị - tay nắm cửa | 0M17–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Surface of equipment – handle |  | Monthly
46 | 0M18 | Góc trong bên trái | 0M18–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Nền gần khu vực làm việc | 0M18–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near working area |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M18–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
47 | 0M19 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M19–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M19–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M19–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
48 | 0M20 | Giữa tường bên trái | 0M20–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M20–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
49 | 0M21 | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M21 sang phòng 0M22) | 0M21–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near entrance door (from 0M21 room to 0M22 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0M21–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
50 | 0M22 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M22–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M22–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Gần máy nén và tạo hạt | 0M22–P6 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near roller compactor |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M22–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc- bàn | 0M22–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Working area – table |  | Monthly
51 | 0M23 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M23–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M23–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
52 | 0M24 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M24–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Corner left on the bench |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M24–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
53 | 0M25 | Gần cửa từ phòng 0M25 sang phòng 0M23 | 0M25–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M25 room to 0M23 room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M25–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Tường phía trong gần lỗ hồi | 0M25–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M25–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M25–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
54 | 0M26 | Góc trong bên phải, gần cửa ra vào (từ phòng 0M26 sang phòng 0M28) | 0M26–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near entrance door (from 0M26 room to 0M28 room) |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M26–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
55 | 0M27 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M27–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M27–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
56 | 0M28 | Gần cửa từ phòng 0M28 sang phòng 0M26 | 0M28–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M28 room to 0M26 room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M28–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Gần máy trộn hoàn tất 1 | 0M28–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near final blender 1 |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M28–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
57 | 0M29 | Giữa phòng | 0M29–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M29–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M29–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M29–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
58 | 0M30 | Góc trong bên trái | 0M30–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Bề mặt của thiết bị - đang mở | 0M30–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Surface of equipment – opening |  | Monthly
59 | 0M31 | Góc trong bên trái | 0M31–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M31–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
60 | 0M32 | Giữa phòng | 0M32–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 0M32–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M32–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Góc nền | 0M32–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor corner |  | Monthly
61 | 0M33 | Gần cửa phòng 0M32 và 0M66 | 0M33–A3 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0M32 and 0M66 room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M33–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Tường bên trái gần cửa ra vào của phòng 0M54 | 0M33–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | The wall left, near entrance door of 0M54 room |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M33–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M33–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
62 | 0M34 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M34–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M34–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
63 | 0M35 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0M35–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M35–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
64 | 0M36 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M36–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M36–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0M36–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M36–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M36–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
65 | 0M37 | Giữa tường bên phải | 0M37–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M37–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
66 | 0M38 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0M38–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M38–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
67 | 0M39 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M39–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M39 đến 0M37 | 0M39–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M39 room to 0M37, right |  | Monthly
|  | Tường phía trong, gần lỗ hồi | 0M39–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M39–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M39–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
68 | 0M40 | Giữa tường bên phải | 0M40–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M40–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
69 | 0M41 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0M41–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M41–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
70 | 0M42 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M42–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên trái gần cửa ra vào từ phòng 0M42 đến 0M41 | 0M42–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M42 room to 0M41, left |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị | 0M42–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0M42–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
71 | 0M43 | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M43–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M43–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
72 | 0M44 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0M44–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M44–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
73 | 0M45 | Gần cửa từ phòng 0M45 sang phòng 0M43 | 0M45–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M45 room to 0M43 room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M45–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M45–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị | 0M45–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface |  | Monthly
74 | 0M46 | Giữa tường bên phải | 0M46–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M46–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
75 | 0M47 | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M47–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M47–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
76 | 0M48 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M48–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M48 đến 0M49 | 0M48–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M48 room to 0M49, right |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M48–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc - bàn | 0M48–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Work area – Desk |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0M48–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
77 | 0M49 | Góc trong bên trái, gần cửa ra vào (từ phòng 0M49 sang phòng 0M48) | 0M49–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near entrance door (from 0M49 room to 0M48 room) |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M49–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
78 | 0M50 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M50–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner on the bench |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M50–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
79 | 0M51 | Giữa tường bên trái | 0M51–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M51–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
80 | 0M52 | Gần cửa từ phòng 0M52 sang phòng 0M50 | 0M52–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M52 room to 0M50 room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M52–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M52 đến 0M51 | 0M52–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M52 room to 0M51room, right |  | Monthly
|  | Nền gần máy | 0M52–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near machine |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị | 0M52–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface |  | Monthly
81 | 0M53 | Góc trong bên phải | 0M53–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Cửa tủ gần lỗ hồi | 0M53–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Closet door near air exhaust |  | Monthly
82 | 0M54 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M54–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner on the bench |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M54–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
83 | 0M55 | Giữa tường bên trái | 0M55–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M55–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
84 | 0M56 | Gần cửa từ phòng 0M56 sang phòng 0M54 | 0M56–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M56 room to 0M54 room |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M56–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M56 đến 0M55 | 0M56–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M56 room to 0M55 room, right |  | Monthly
|  | Nền gần máy | 0M56–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near machine |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc - bàn | 0M56–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Work area – Desk |  | Monthly
85 | 0M57 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M57–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng – bên cạnh bàn xoay | 0M57–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
86 | 0M58 | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M58 đến 0M59 | 0M58–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door from 0M58 room to 0M59 room |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M58–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
87 | 0M59 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M59–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M59–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M59 đến 0M58 | 0M59–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M59 room to 0M58 room, right |  | Monthly
|  | Nền gần máy | 0M59–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near machine |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc - bàn | 0M59–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Work area – Desk |  | Monthly
88 | 0M60 | Góc bên trái trên bàn xoay | 0M60–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner on the bench |  | Monthly
|  | Bàn xoay | 0M60–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Bench |  | Monthly
89 | 0M61 | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M61 đến 0M62 | 0M61–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door from 0M61 room to 0M62 room |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M61–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
90 | 0M62 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M62–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M62–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Giữa tường bên trái | 0M62–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left |  | Monthly
|  | Nền gần máy | 0M62–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near machine |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M62–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
91 | 0M63 | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M63 đến 0M65 | 0M63–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door from 0M63 room to 0M65 room |  | Monthly
|  | Bàn xoay | 0M63–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Bench |  | Monthly
92 | 0M64 | Góc bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M64 đến 0M65 | 0M64–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner, near entrance door from 0M64 room to 0M65 room |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M64–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
93 | 0M65 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M65–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M65–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0M65 đến 0M64 | 0M65–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0M65 room to 0M64 room, right |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc - bàn | 0M65–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Work area – Desk |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị | 0M65–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface |  | Monthly
94 | 0M66 | Giữa phòng | 0M66–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0M66–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M66–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Góc nền | 0M66–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor corner |  | Monthly
95 | 0M67 | Góc trong bên trái | 0M67–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M67–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
96 | 0M68 | Gần cửa phòng 0M73 | 0M68–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0M73 |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M68–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền | 0M68–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M68–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
97 | 0M69 | Giữa phòng | 0M69–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái | 0M69–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Nền gần bồn rửa | 0M69–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near wash basin |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M69–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
98 | 0M70 | Giữa phòng | 0M70–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 0M70–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Nền gần bồn rửa | 0M70–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near wash basin |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M70–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
99 | 0M71 | Giữa phòng | 0M71–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 0M71–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Nền gần bồn rửa | 0M71–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near wash basin |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M71–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
100 | 0M72 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M72–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0M72–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M72–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0M72–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
101 | 0M73 | Bên phải, gần cửa ra vào | 0M73–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near entrance door, right |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M73–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M73–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0M73–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
102 | 0M74 | Bên phải, gần cửa ra vào | 0M74–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near entrance door, right |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0M74–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0M74–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Cửa của thiết bị | 0M74–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment technical area door |  | Monthly
103 | 0M75 | Giữa phòng | 0M75–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 0M75–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M75–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
104 | 0M76 | Tường đối diện cửa ra vào | 0M76–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | The wall opposite entrance door |  | Monthly
|  | Nền gần cửa và bàn | 0M76–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door and desk |  | Monthly
105 | 0M77 | Giữa phòng | 0M77–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M77–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Góc nền | 0M77–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
106 | 0M78 | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M78–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Góc nền | 0M78–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
107 | 0M79 | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi | 0M79–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0M79–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
108 | 0M80 | Gần cửa từ phòng 0M80 sang phòng 0M79 | 0M80–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door from 0M80 room to 0M79 room |  | Monthly
|  | Góc bên trái gần cửa ra vào và lỗ hồi (từ phòng 0M80 đến 0M79) | 0M80–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner, near entrance door and air exhaust (from 0M80 room to 0M79 room) |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M80–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
109 | 0M81 | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0M81–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Góc nền | 0M81–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
110 | 0M82 | Góc trong bên phải, gần cửa máy rửa bin | 0M82–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near bin washer door |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào và lỗ hồi | 0M82–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door and air exhaust |  | Monthly
|  | Giữa tường bên phải từ phòng 0M81 sang 0M82 | 0M82–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right (from 0M81 room to 0M82 room) |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0M82–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
111 | 0M83 | Giữa tường bên phải | 0M83–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0M83–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
112 | 0M84 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0M84–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Thiết bị vệ sinh- máy | 0M84–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Cleaning equipment – machine |  | Monthly
113 | 0P1 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi Inside corner right, near air exhaust | 0P1–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Góc nền | 0P1–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
114 | 0P2 | Tường bên trái | 0P2–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left of the wall |  | Monthly
|  | Góc nền | 0P2–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor in corner |  | Monthly
115 | 0P3 | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P3 đến 0P5) | 0P3–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner, near entrance door (from 0P3 room to 0P5 room) |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P3–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
116 | 0P4 | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P4 đến 0P5) | 0P4–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner, near entrance door (from 0P4 room to 0P5 room) |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng - gần bàn xoay | 0P4–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
117 | 0P5 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0P5–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P5–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Giữa phòng gần máy ép gói ngang | 0P5–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the room, near Horizontal sachet machine |  | Monthly
|  | Cửa của thiết bị | 0P5–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment technical area door |  | Monthly
118 | 0P6 | Giữa tường gần lỗ hồi | 0P6–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Khu vực làm việc- bàn | 0P6–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Work area – Desk |  | Monthly
119 | 0P7 | Góc ngoài bên phải | 0P7–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0P7–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 0P7–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0P7–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
|  | Bề mặt thiết bị | 0P7–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment surface |  | Monthly
120 | 0P8 | Giữa tường bên trái | 0P8–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0P8–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
121 | 0P9 | Gần cửa phòng 0P44 và lỗ hồi | 0P9–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0P44 room and air exhaust |  | Monthly
|  | Góc bên trái gần cửa ra vào (từ phòng 0P9 đến 0P42) | 0P9–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Left corner, near entrance door (from 0P9 room to 0P42 room) |  | Monthly
|  | Tường phía trong, gần lỗ hồi | 0P9–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền gần cửa | 0P9–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0P9–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
122 | 0P11 | Góc ngoài bên trái | 0P11–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left |  | Monthly
|  | Góc trong bên phải | 0P11–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P11–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P11–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
123 | 0P12 | Gần máy ép vỉ 2 | 0P12–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near automatic blister packaging machine 2 |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên trái | 0P12–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left |  | Monthly
|  | Tường phía trong, gần lỗ hồi | 0P12–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0P12–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
|  | Nền gần lỗ chuột | 0P12–R6 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near to “mouse” hole |  | Monthly
124 | 0P13 | Gần máy ép vỉ 3 | 0P13–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near automatic blister packaging machine 3 |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên trái | 0P13–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left |  | Monthly
|  | Tường phía trong, gần lỗ hồi | 0P13–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền gần cửa | 0P13–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near door |  | Monthly
|  | Bề mặt cảm ứng thiết bị - màn hình | 0P13–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment touch surface – display |  | Monthly
125 | 0P14 | Gần cửa phòng 0P53 và lỗ hồi | 0P14–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Near door of 0P53 room and air exhaust |  | Monthly
|  | Giữa tường bên phải | 0P14–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Tường phía trong, gần lỗ hồi | 0P14–P5 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside of the wall, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P14–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
|  | Bề mặt cửa thiết bị | 0P14–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Equipment door surface |  | Monthly
126 | 0P15 | Góc trong bên phải | 0P15–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P15–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
127 | 0P16 | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 0P16–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền gần sàn rửa | 0P16–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near wash grid |  | Monthly
128 | 0P17 | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P17 đến 0P18 | 0P17–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0P17 room to 0P18 room, right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P17–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
129 | 0P18 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0P18–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P18–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
130 | 0P19 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0P19–A2 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Góc ngoài bên trái | 0P19–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi Inside corner left, near air exhaust | 0P19–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0P19–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
131 | 0P20 | Bên cạnh kệ, đối diện cửa ra vào | 0P20–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Beside rack, opposite entrance door |  | Monthly
|  | Góc trong bên trái | 0P20–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left |  | Monthly
|  | Nền gần bàn | 0P20–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near desk |  | Monthly
|  | Kệ bên dưới | 0P20–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Lower Shelf |  | Monthly
132 | 0P21 | Giữa phòng | 0P21–A1 | Hàng tháng | năm | Active
|  | Middle room |  | Monthly
|  | Giữa tường bên trái gần lỗ hồi | 0P21–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0P21–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
133 | 0P22 | Góc trong bên phải, gần lỗ hồi | 0P22–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner right, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P22–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electrical switch |  | Monthly
134 | 0P42 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0P42–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng - gần bàn xoay | 0P42–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
135 | 0P43 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0P43–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P43–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
136 | 0P44 | Giữa tường bên phải | 0P44–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Tường gần lỗ hồi | 0P44–R2 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Wall near air exhaust |  | Monthly
137 | 0P45 | Góc ngoài bên trái gần cửa ra vào | 0P45–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner left, near entrance door |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P45–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
138 | 0P46 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0P46–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P46–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
139 | 0P47 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0P47–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P47–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
140 | 0P48 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0P48–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng - gần bàn xoay | 0P48–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room – next to bench |  | Monthly
141 | 0P49 | Phía bên phải gần cửa ra vào từ phòng 0P49 đến 0P13 | 0P49–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door from 0P49 room to 0P13 room, right |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P49–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
142 | 0P50 | Góc trong bên trái, gần lỗ hồi | 0P50–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Inside corner left, near air exhaust |  | Monthly
|  | Công tắc điện | 0P50–R3 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Electric switch |  | Monthly
143 | 0P51 | Góc bên phải trên bàn xoay | 0P51–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Right corner on the bench |  | Monthly
|  | Bàn xoay | 0P51–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Bench |  | Monthly
144 | 0P52 | Góc ngoài bên phải gần cửa ra vào | 0P52–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right, near entrance door |  | Monthly
|  | Nền giữa phòng | 0P52–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor middle of room |  | Monthly
145 | 0P53 | Giữa tường bên phải | 0P53–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Middle of the wall, right |  | Monthly
|  | Tay nắm cửa | 0P53–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Door handle |  | Monthly
146 | 1C8 | Phía bên trái gần cửa ra vào | 1C8–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Near entrance door, left |  | Monthly
|  | Nền | 1C8–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor |  | Monthly
147 | 1C9 | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C9–P1 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền gần bồn rửa | 1C9–R5 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near wash basin |  | Monthly
148 | 1C10 | Góc trong bên trái, gần Passbox Inside corner left, near Passbox | 1C10–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Góc ngoài bên phải | 1C10–P4 | Hàng tháng | năm | Passive
|  | Outside corner right |  | Monthly
|  | Nền gần cửa thiết bị | 1C10–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor near equipment door |  | Monthly
149 | 1C11 | Góc ngoài bên trái, gần lỗ hồi Outside corner left, near air exhaust | 1C11–P2 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Nền | 1C11–R1 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Floor |  | Monthly
150 | 1C12 | Góc ngoài bên trái, gần cửa ra vào Outside corner left, near entrance door | 1C12–P3 | Hàng tháng | năm | Passive
Monthly
|  | Bàn xoay | 1C12–R4 | Hàng tháng | năm | Surface
|  | Bench |  | Monthly