## Sheet1
nuoc | bộ phân | nhà máy | object |  | Mã số các điểm lấy mẫu Sampling point ID. | Mã số phòng Room No. | Vị trí Location | Vị trí Location | Tần suất Frequency | Tần suất Frequency | báo cáo
Nước sinh hoạt | Non-beta | 2 | 20 | 1 | SV1101-6000 | 0T2 | Đầu vào nước nguyên liệu | Feed water inlet | Hàng tháng | Monthly | năm | QC | 1 | Hệ thống hơi nước tinh khiết
Nước sau cột lọc thô | Non-beta | 2 | 20 | 2 | SV2101-6000 | 0T2 | Sau cột lọc thô | Sample point after multimedia filter | Hàng tháng | Monthly | năm | Non-beta | 2 | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối
Nước sau côt làm mềm nước | Non-beta | 2 | 20 | 3 | SV4102 | 0T2 | Sau cột làm mềm nước | Sample point after softening | Hàng tháng | Monthly | năm | Kho dễ cháy | 3 | Nước vao tank
Nước sau cột lọc RO | Non-beta | 2 | 20 | 4 | SV5105 | 0T2 | Sau cột làm mềm nước | Sampling point after reverse osmosis | Hàng tháng | Monthly | năm | Kho nguyen liệu | 4 | Nước nguồn
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 5 | SV5301-6000 | 0T2 | Van lấy mẫu tại máy tạo nước tinh khiết | Sample valve at Purified Water Generation System | Hàng ngày | Daily | tháng |  | 5 | Nước sau khử khoáng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 6 | HV104 | 0T2 | Van lấy mẫu sau bơm PU-101 | Sample valve after pump PU-101 | Hàng ngày | Daily | tháng |  | 6 | Nước tinh khiết
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 7 | HV130 | 0P8 | Sàn rửa (PW.0P8) | Washing grid (PW.0P8) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 7 | Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 8 | HV129 | 0M76 | Bồn rửa | Sink (PW.0M76) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 8 | Nước sinh hoạt
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 9 | HV128 | 0M80 | Bồn rửa | Sink (PW.0M80-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 9 | Nước sau cột lọc thô
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 10 | HV127 | 0M80 | Sàn rửa | Washing grid (PW. 0M80-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 10 | Nước sau cột cation - anion
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 11 | HV126 | 0W15 | Sàn rửa | Washing grid (PW. 0W15) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 11 | Nước sau cột lọc RO
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 12 | HV121 | 0M80 | Van lấy mẫu tại bộ bơm nước | Sample valve a water skids | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm |  | 13 | Nước sau côt làm mềm nước
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 13 | HV125 | 0D13 | Sàn rửa | Washing grid (PW.0D13-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 14 | HV124 | 0D13 | Bồn rửa | Sink (0D13-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 15 | HV123 | 0M84 | Sàn rửa | Washing grid (0M84) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 16 | HV122 | 0M83 | Bồn rửa | Sink (0M83) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 17 | HV117 | 0M30 | Van lấy mẫu tại Máy giặt tay áo máy sấy tầng sôi (PW.0M30) | Sample Valve on FBD filter washing machine (PW.0M30) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 18 | HV116 | 0M8 | Bồn rửa | Sink (PW.0M8) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 19 | HV115 | 0M9 | Bồn rửa | Sink (PW.0M9) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 20 | HV114 | 0M18 | Bồn rửa | Sink (PW.0M18) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 21 | HV113 | 0M46 | Bồn rửa | Sink (PW.0M46) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 22 | HV112 | 0M71 | Bồn pha chế dịch (PW.0M71-1) | Suspension preparation vessel (PW.0M71-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 23 | HV111 | 0M71 | Bồn rửa | Sink (0M71-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 24 | HV110 | 0M70 | Bồn pha chế dịch | Suspension preparation vessel (PW.0M70-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 25 | HV109 | 0M70 | Bồn rửa | Sink (PW.0M70-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 26 | HV108 | 0M69 | Bồn pha chế dịch | Suspension preparation vessel (PW.0M69-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 27 | HV107 | 0M69 | Bồn rửa | Sink (PW. 0M69-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 28 | HV106 | 0P16 | Bồn rửa | Sink (PW.0P16-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 29 | HV105 | 0P16 | Sàn rửa | Washing grid (PW.0P16-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 30 | HV135 | 0T2 | Van lấy mẫu sau bơm PU-102 | Sample valve after pump PU-102 | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 31 | HV137 | 1T2 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy bao phim 1 | Sample valve at WIP system for coater 1 (PW.1T2-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 32 | HV139 | 0T6 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy sấy tầng sôi 3 | Sample Valve at WIP system for FBD 3 (PW.0T6) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 33 | HV141 | 1T2 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy sấy tầng sôi 2 (PW.1T2-2) | Sample Valve at WIP system for FBD 2 (PW.1T2-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 34 | HV143 | 1T2 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy sấy tầng sôi 1 | Sample Valve at WIP system for FBD 1 (PW.1T2-3) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 35 | HV145 | 1C8 | Van lấy mẫu tại máy giặt trang phục cấp D | Sample Valve at Washing machine (grade D) (PW.1C8-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 36 | HV148 | 1C18 | Sàn rửa | Washing grid (PW.1C18) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 37 | HV150 | 1T2 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy bao phim 3 | Sample Valve at WIP system for coater 3 (PW.1T2-4) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 38 | HV152 | 1T2 | Van lấy mẫu tại hệ thống WIP cho máy bao phim 2 | Sample Valve at WIP system for coater 2 (PW.1T2-5) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 39 | HV154 | 0T2 | Van lấy mẫu trước bộ trao đổi nhiệt HE-101 | Sample valve before HE-101 | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 40 | HV155 | 0T2 | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-101 | Sample valve after HE-101 | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | Non-beta | 2 | 20 | 41 | HV158 | 0T2 | Van lấy mẫu trước khi hồi về bồn chứa nước tinh khiết T-101 | Sample valve before T-101 | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | SV1101-2000 | NA | Đầu vào nước nguyên liệu - Tầng kĩ thuật | Feed water inlet- Technical area | Hàng tháng | Monthly | năm
Nước sau cột lọc thô | QC | 2 | 20 |  | SV2101-2000 | NA | Sau cột lọc thô - Tầng kĩ thuật | Sample point after multimedia filter- Technical area | Hàng tháng | Monthly | năm
Nước sau côt làm mềm nước | QC | 2 | 20 |  | SV4201 | NA | Sau cột làm mềm nước- Tầng kĩ thuật | Sample point after softening - Technical area | Hàng tháng | Monthly | năm
Nước sau cột lọc RO | QC | 2 | 20 |  | SV5106 | NA | Sau cột lọc RO - Tầng kĩ thuật | Sampling point after reverse osmosis - Technical area | Hàng tháng | Monthly | năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | SV5301-2000 | NA | Van lấy mẫu tại máy tạo nước tinh khiết - Tầng kĩ thuật | Sample valve at Purified Water Generation System- Technical area | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV204 | NA | Van lấy mẫu sau bơm PU-201 - Tầng kĩ thuật | Sample valve after pump PU-201- Technical area | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV205 | QC22 | Phòng máy 7 (PW-QC22) | Equipment room 7 (PW-QC22) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV206 | QC43 | Phòng chuẩn bị môi trường (PW-QC43) | Media preparation room (PW-QC43) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV207 | QC41 | Phòng chuẩn bị (PW-QC41) | Preparation room (PW-QC41) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV208 | QC32 | Phòng rửa dụng cụ 2 (PW-QC32-1) | Cleaning Room 2 (PW-QC32-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV209 | QC32 | Phòng rửa dụng cụ 2 (PW-QC32-2) | Cleaning Room 2 (PW-QC32-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV210 | QC33 | Phòng hấp bỏ (PW-QC33) | Decontamination room (PW-QC33) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV211 | QC42 | Phòng hấp (PW-QC42) | Autoclaving room (PW-QC42) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV212 | QC38 | Phòng sinh hóa (PW-QC38) | Bio-chemical room (PW-QC38) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV213 | QC17 | Phòng máy 2 (PW-QC17) | Equipment room 2 (PW-QC17) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV214 | QC15 | Phòng rửa dụng cụ 1 (PW-QC15-1) | Cleaning Room 1 (PW-QC15-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV215 | QC15 | Phòng rửa dụng cụ 1 (PW-QC15-2) | Cleaning Room 1 (PW-QC15-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV216 | QC12 | Phòng thử nghiệm hóa lí (PW-QC12-1) | Physico-chemical testing room (PW-QC12-1) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV217 | QC12 | Phòng thử nghiệm hóa lí (PW-QC12-2) | Physico-chemical testing room (PW-QC12-2) | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV219 | NA | Van lấy mẫu sau bộ trao đổi nhiệt HE-201 - Tầng kĩ thuật | Sample valve after HE-201- Technical area | Hàng ngày | Daily | tháng
Nước tinh khiết hệ thống tạo và phân phối | QC | 2 | 20 |  | HV221 | NA | Van lấy mẫu trước khi hồi về bồn chứa nước tinh khiết T-201 - Tầng kĩ thuật | Sample valve before T-201- Technical area | 2 lần/ tháng | Twice per month | nửa năm