## 13
DANH SÁCH PHÒNG ROOM DATA SHEET
Bộ phận: Department |  | Xưởng Non-Betalactam viên Non-Betalactam solid orals workshop |  |  |  | Ngày hiệu lực: Effective date
Stt No. | Tên phòng Room name | MS phòng Room No. | Ms phòng (dự án) Project room No. | Tên phòng (dự án) Purpose of room (project) | Khu vực Area/ Zone | Diện tích Area (m2) | Chiều cao Height (m) | Thể tích Volume (m3) | Cấp sạch Air-cleanliness classfication | Ghi chú Remark
1 | Cầu thang 1 (tầng trệt) Stairs 1 (ground floor) | 0C1 | 0C1 | Stairs 1 | Process | 30.07 | NA | NA | NON-GMP
2 | Phòng thay trang phục (lần 1) 1 (nữ) 1st Changing room 1 (women) | 0C2 | 0C2 | Changing room | Process | 17.28 | 2.8 | 48.384 | CNC
3 | Phòng thay trang phục (lần 2) 1 (nữ) 2nd Changing room 1 (women) | 0C3 | 0C3 | PAL | Process | 17.87 | 2.8 | 50.036 | D
4 | Phòng thay trang phục (lần 1) 2 (nữ) 1st Changing room 2 (women) | 0C4 | 0C4 | Changing room | Process | 16.67 | 2.8 | 46.676 | CNC
5 | Phòng thay trang phục (lần 2) 2 (nữ) 2nd Changing room 2 (women) | 0C5 | 0C5 | PAL | Process | 18.23 | 2.8 | 51.044 | D
6 | Phòng thay trang phục (lần 1) 3 (nam) 1st Changing room 3 (men) | 0C6 | 0C6 | Changing room | Process | 16.79 | 2.8 | 47.012 | CNC
7 | Phòng thay trang phục (lần 2) 3 (nam) 2nd Changing room 3 (men) | 0C7 | 0C7 | PAL | Process | 17.79 | 2.8 | 49.812 | D
8 | Phòng thay trang phục (lần 1) 4 (nam) 1st Changing room 4 (men) | 0C8 | 0C8 | Changing room | Process | 16.92 | 2.8 | 47.376 | CNC
9 | Phòng thay trang phục (lần 2) 4 (nam) 2nd Changing room 4 (men) | 0C9 | 0C9 | PAL | Process | 18.51 | 2.8 | 51.828 | D
10 | Phòng thay trang phục (lần 1) 5 (nam) 1st Changing room 5 (Men) | 0C10 | 0C10 | Changing room | Process | 17.38 | 2.8 | 48.664 | CNC
11 | Phòng thay trang phục (lần 2) 5 (nam) 2nd Changing room 5 (men) | 0C11 | 0C11 | PAL | Process | 17.75 | 2.8 | 49.7 | D
12 | Hành lang 1 Corridor 1 | 0C12 | 0C12 | Corridor | Process | 200.85 | 2.8 | 562.38 | D
13 | Cầu thang 2 (tầng trệt) Stairs 2 (ground floor) | 0C13 | 0C13 | Stairs 2 | Packaging | 30.07 | NA | NA | CNC
14 | Hành lang 2 Corridor 2 | 0C14 | 0C14a | Corridor | Packaging | 327.18 | 2.8 | 916.104 | CNC
15 | MAL (Trang phục, khuôn mẫu, dụng cụ) MAL (Garments, format parts, tools) | 0C15 | 0C15 | MAL | Process | 14.29 | 2.8 | 40.012 | D
16 | Phòng bảo trì Maintenance workshop | 0C16 | 0C16 | Maintenance workshop | Packaging | 27.15 | 2.8 | 76.02 | CNC
17 | Thang nâng 1 Lift 1 | 0C17 | 0C17 | Lift 1 | Packaging | 5.84 | NA | NA | CNC
18 | Phòng bảo quản Storage | 0C18 | 0C18 | Storage | Packaging | 4.41 | 2.8 | 12.348 | CNC
19 | Hành lang 3 Corridor 3 | 0C19 | 0C19 | Coridor | Packaging | 8.05 | 2.8 | 22.54 | CNC
20 | Phòng thay trang phục (lần 2) 6 2nd Changing room 6 | 0C20 | 0C20 | PAL | Process | 15.5 | 2.8 | 43.4 | D
21 | MAL (BBSC và Bán thành phẩm) MAL (PM & semi-products) | 0C21 | 0C21 | MAL | Process | 22.71 | 2.8 | 63.588 | D
22 | Hành lang 4 Corridor 4 | 0C22 | 0C22 | Corridor | Process | 106.62 | 2.8 | 298.536 | D
23 | MAL (Cồn và rác thải cấp D) MAL (Ethanol and waste grade D) | 0C23 | 0C23 | MAL | Process | 14.91 | 2.8 | 41.748 | D
24 | MAL (Cồn và rác thải CNC) MAL (Ethanol and waste CNC) | 0C24 | 0C24 | MAL | CNC | 11.01 | 2.8 | 30.828 | CNC
25 | Phòng thay trang phục (lần 1) 6 1st Changing room 6 | 0C25 | 0C25 | Changing room | CNC | 6.68 | 2.8 | 18.704 | CNC
26 | Phòng chuyển cồn, rác thải Ethanol in, waste material out room | 0C26 | 0C26 | Ethanol in, waste material out | NC | 16.3 | 2.8 | 45.64 | NC
27 | Lối chuyển rác thải Waste material out | 0C27 | 0C27 | Waste material out |  | 23.47 | 2.8 | 65.716 | NC
28 | MAL (Rác thải) MAL (Waste) | 0C28 | 0C28 | MAL | Packaging | 18.79 | 2.8 | 52.612 | CNC
29 | Thang nâng 3 Lift 3 | 0C29 | 0C29 | Lift 3 | Packaging | 5.84 | NA | NA | CNC
30 | Thang nâng 4 Lift 4 | 0C30 | 0C30 | Lift 4 | Packaging | 5.84 | NA | NA | CNC
31 | Hành lang 5 Corridor 5 | 0C31 | 0C14b | Corridor | Packaging | 145.59 | 2.8 | 407.652 | CNC
32 | Hành lang 6 Corridor 6 | 0D1 | 0D1 | Corridor | Process | 46.39 | 2.8 | 129.892 | D
33 | PAL0D4 | 0D2 | 0D2 | PAL | Process | 7.2 | 2.8 | 20.16 | D
34 | MAL0D4 | 0D3 | 0D3 | MAL | Process | 10.97 | 2.8 | 30.716 | D
35 | Phòng cấp phát 1 Dispensing 1 | 0D4 | 0D4 | Dispensing 1 | Process | 28.57 | 2.8 | 79.996 | D
36 | Phòng chứa rác thải 1 Waste material temporary disposal 1 | 0D5 | 0D5 | Waste material temporary disposal | Process | 6.92 | 2.8 | 19.376 | D
37 | MAL0D8 | 0D6 | 0D6 | MAL | Process | 10.97 | 2.8 | 30.716 | D
38 | PAL0D8 | 0D7 | 0D7 | PAL | Process | 7.2 | 2.8 | 20.16 | D
39 | Phòng cấp phát 2 Dispensing 2 | 0D8 | 0D8 | Dispensing | Process | 28.49 | 2.8 | 79.772 | D
40 | Phòng sấy tĩnh Raw material drying | 0D9 | 0D9 | Raw material drying | Process | 22.32 | 2.8 | 62.496 | D
41 | Văn phòng 1 Office 1 | 0D10 | 0D10 | Office | Process | 12.77 | 2.8 | 35.756 | D
42 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 1 Weighed raw materials staging 1 | 0D11 | 0D11 | Weighed raw materials staging | Process | 26.47 | 2.8 | 74.116 | D
43 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 1 Used equipment 1 | 0D12 | 0D12 | Used equipment | Process | 9.84 | 2.8 | 27.552 | D
44 | Phòng vệ sinh dụng cụ 1 Equipment cleaning 1 | 0D13 | 0D13 | Equipment cleaning | Process | 20.53 | 2.8 | 57.484 | D
45 | Phòng làm khô dụng cụ 1 Equipment drying 1 | 0D14 | 0D14 | Equipment drying | Process | 10.11 | 2.8 | 28.308 | D
46 | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean equipment 1 | 0D15 | 0D15 | Clean equipment | Process | 43.94 | 2.8 | 123.032 | D
47 | Phòng nguyên liệu cấp phát Unweighed raw materials | 0D16 | 0D16 | Unweighed raw materials staging | Process | 41.67 | 2.8 | 116.676 | D
48 | MAL (Cấp phát nguyên liệu) MAL (Dispensing) | 0D17 | 0D17 | MAL | Process | 37.57 | 2.8 | 105.196 | D
49 | Hành lang 7 Corridor 7 | 0M1 | 0M1 | Corridor | Process | 69.69 | 2.8 | 195.132 | D
50 | PAL0M4 | 0M2 | 0M2 | PAL | Process | 6.99 | 2.8 | 19.572 | D
51 | MAL0M4 | 0M3 | 0M3 | MAL | Process | 10.15 | 2.8 | 28.42 | D
52 | Phòng trộn hoàn tất 2 (150/300 kg) Final blending 2 (150/300 kg) | 0M4 | 0M4 | Final blending 2 (150/300 kg) | Process | 29.1 | 2.8/3.5 | 93.87 | D
53 | MAL0M7 | 0M5 | 0M5 | MAL | Process | 11.2 | 2.8 | 31.36 | D
54 | PAL0M7 | 0M6 | 0M6 | PAL | Process | 8.4 | 2.8 | 23.52 | D
55 | Phòng pha chế 1 (150 kg) Wet granulation 1(150 kg) | 0M7 | 0M7 | Wet granulation 1 (150 kg) | Process | 49.62 | 2.8/4.5 | 185.516 | D
56 | Phòng pha chế dịch 1 Binder preparation 1 | 0M8 | 0M8 | Binder preparation | Process | 10.15 | 2.8 | 28.42 | D
57 | Phòng pha chế dịch 2 Binder preparation 2 | 0M9 | 0M9 | Binder preparation | Process | 7.07 | 2.8 | 19.796 | D
58 | Phòng pha chế 2 (250 kg) Wet granulation 2 (250 kg) | 0M10 | 0M10 | Wet granulation 2 (250 kg) | Process | 50.07 | 2.8/5.0 | 200.476 | D
59 | MAL0M10 | 0M11 | 0M11 | MAL | Process | 10.96 | 2.8 | 30.688 | D
60 | PAL0M10 | 0M12 | 0M12 | PAL | Process | 6.99 | 2.8 | 19.572 | D
61 | Văn phòng 2 Office 2 | 0M13 | 0M13 | Office | Process | 15.64 | 2.8 | 43.792 | D
62 | Phòng nguyên liệu cấp phát - sau cân 2 Weighed raw materials staging 2 | 0M14 | 0M14 | Weighed raw materials staging | Process | 25.75 | 2.8 | 72.1 | D
63 | MAL0M17 | 0M15 | 0M15 | MAL | Process | 11.7 | 2.8 | 32.76 | D
64 | PAL0M17 | 0M16 | 0M16 | PAL | Process | 7.2 | 2.8 | 20.16 | D
65 | Phòng pha chế 3 (250 kg) Wet granulation 3 (250 kg) | 0M17 | 0M17 | Wet granulation 3 (250 kg) | Process | 58.14 | 2.8/5.0 | 238.12 | D
66 | Phòng pha chế dịch 3 Binder preparation 3 | 0M18 | 0M18 | Binder preparation | Process | 8.41 | 2.8 | 23.548 | D
67 | Phòng khuôn mẫu (pha chế) Format parts (granulation) | 0M19 | 0M19 | Format parts (granulation) | Process | 7.15 | 2.8 | 20.02 | D
68 | MAL0M22 | 0M20 | 0M20 | MAL | Process | 12.09 | 2.8 | 33.852 | D
69 | PAL0M22 | 0M21 | 0M21 | PAL | Process | 7.2 | 2.8 | 20.16 | D
70 | Phòng nén và tạo hạt Compacting | 0M22 | 0M22 | Compacting | Process | 31.39 | 2.8/3.8 | 90.862 | D
71 | MAL0M25 | 0M23 | 0M23 | MAL | Process | 12.7 | 2.8 | 35.56 | D
72 | PAL0M25 | 0M24 | 0M24 | PAL | Process | 7.2 | 2.8 | 20.16 | D
73 | Phòng trộn khô Dry mixing | 0M25 | 0M25 | Dry mixing | Process | 32.97 | 2.8/3.8 | 102.056 | D
74 | PAL0M28 | 0M26 | 0M26 | PAL | Process | 7.04 | 2.8 | 19.712 | D
75 | MAL0M28 | 0M27 | 0M27 | MAL | Process | 10.82 | 2.8 | 30.296 | D
76 | Phòng trộn hoàn tất 1(500 kg) Final blending 1(500 kg) | 0M28 | 0M28 | Final blending 1 (500 kg) | Process | 29.44 | 2.8/3.9 | 100.857 | D
77 | Phòng biệt trữ cốm 1 Granule quarantine room 1 | 0M29 | 0M29 | Granulate waiting for final blending Staging | Process | 32.4 | 2.8 | 90.72 | D
78 | Phòng giặt tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths washing | 0M30 | 0M30 | FBD filters washing | Process | 7.13 | 2.8 | 19.964 | D
79 | Phòng sấy tay áo, khăn sấy FBD filters, tray cloths drying | 0M31 | 0M31 | FBD filters drying | Process | 7.13 | 2.8 | 19.964 | D
80 | Phòng cốm chờ vô nang Staging granulate waiting for encapsulation | 0M32 | 0M32 | Staging granulate waiting for encapsulation | Process | 28.68 | 2.8 | 80.304 | D
81 | Hành lang 8 Corridor 8 | 0M33 | 0M33 | Corridor | Process | 69.69 | 2.8 | 195.132 | D
82 | MAL0M36 | 0M34 | 0M34 | MAL | Process | 10.06 | 2.8 | 28.168 | D
83 | PAL0M36 | 0M35 | 0M35 | PAL | Process | 6.4 | 2.8 | 17.92 | D
84 | Phòng dập viên 1 Compressing 1 | 0M36 | 0M36 | Compressing | Process | 22.21 | 3.2 | 71.072 | D
85 | MAL0M39 | 0M37 | 0M37 | MAL | Process | 10.09 | 2.8 | 28.252 | D
86 | PAL0M39 | 0M38 | 0M38 | PAL | Process | 7 | 2.8 | 19.6 | D
87 | Phòng dập viên 2 Compressing room 2 | 0M39 | 0M39 | Compressing | Process | 25.27 | 3.2 | 80.864 | D
88 | MAL0M42 | 0M40 | 0M40 | MAL | Process | 10.06 | 2.8 | 28.168 | D
89 | PAL0M42 | 0M41 | 0M41 | PAL | Process | 6.4 | 2.8 | 17.92 | D
90 | Phòng dập viên 3 Compressing 3 | 0M42 | 0M42 | Compressing | Process | 24.29 | 3.2 | 77.728 | D
91 | MAL0M45 | 0M43 | 0M43 | MAL | Process | 9.76 | 2.8 | 27.328 | D
92 | PAL0M45 | 0M44 | 0M44 | PAL | Process | 7 | 2.8 | 19.6 | D
93 | Phòng dập viên 4 Compressing 4 | 0M45 | 0M45 | Compressing | Process | 25.27 | 3.2 | 80.864 | D
94 | Phòng IPC 1 IPC 1 | 0M46 | 0M46 | IPC | Process | 19.04 | 2.8 | 53.312 | D
95 | MAL0M48 | 0M47 | 0M47 | MAL | Process | 10.09 | 2.8 | 28.252 | D
96 | Phòng dập viên 5 Compressing 5 | 0M48 | 0M48 | Compressing | Process | 25.27 | 3.2 | 80.864 | D
97 | PAL0M48 | 0M49 | 0M49 | PAL | Process | 7 | 2.8 | 19.6 | D
98 | PAL0M52 | 0M50 | 0M50 | PAL | Process | 6.95 | 2.8 | 19.46 | D
99 | MAL0M52 | 0M51 | 0M51 | MAL | Process | 9.73 | 2.8 | 27.244 | D
100 | Phòng vô nang 1 Encapsulating 1 | 0M52 | 0M52 | Encapsulation | Process | 23.84 | 3.2 | 76.288 | D
101 | Văn phòng 3 Office 3 | 0M53 | 0M53 | Office | Process | 18.32 | 2.8 | 51.296 | D
102 | PAL0M56 | 0M54 | 0M54 | PAL | Process | 6.95 | 2.8 | 19.46 | D
103 | MAL0M56 | 0M55 | 0M55 | MAL | Process | 10.08 | 2.8 | 28.224 | D
104 | Phòng vô nang 2 Encapsulating 2 | 0M56 | 0M56 | Encapsulation | Process | 23.84 | 3.2 | 76.288 | D
105 | PAL0M59 | 0M57 | 0M57 | PAL | Process | 6.15 | 2.8 | 17.22 | D
106 | MAL0M59 | 0M58 | 0M58 | MAL | Process | 9.35 | 2.8 | 26.18 | D
107 | Phòng vô nang 3 Encapsulating 3 | 0M59 | 0M59 | Encapsulation | Process | 23.21 | 3.2 | 74.272 | D
108 | PAL0M62 | 0M60 | 0M60 | PAL | Process | 6.95 | 2.8 | 19.46 | D
109 | MAL0M62 | 0M61 | 0M61 | MAL | Process | 10.08 | 2.8 | 28.224 | D
110 | Phòng vô nang 4 Encapsulating 4 | 0M62 | 0M62 | Encapsulation | Process | 23.84 | 3.2 | 76.288 | D
111 | PAL0M65 | 0M63 | 0M63 | PAL | Process | 6.15 | 2.8 | 17.22 | D
112 | MAL0M65 | 0M64 | 0M64 | MAL | Process | 9.49 | 2.8 | 26.572 | D
113 | Phòng dập viên 6 Compressing 6 | 0M65 | 0M65 | Compressing | Process | 23.21 | 3.2 | 74.272 | D
114 | Phòng bảo quản nang rỗng Empty HGC staging | 0M66 | 0M66 | Empty HGC staging | Process | 28.31 | 2.8 | 79.268 | D
115 | Phòng Giám Đốc Sản Xuất Production Director room | 0M67 | 0M67 | Office | Process | 10.52 | 2.8 | 29.456 | D
116 | Hành lang 9 Corridor 9 | 0M68 | 0M68 | Corridor | Process | 21.72 | 2.8 | 60.816 | D
117 | Phòng pha chế dịch bao phim 1 Coating suspension preparation 1 | 0M69 | 0M69 | Coating suspension preparation 1 | Process | 9.03 | 2.8 | 25.284 | D
118 | Phòng pha chế dịch bao phim 2 Coating suspension preparation 2 | 0M70 | 0M70 | Coating suspension preparation 2 | Process | 9.26 | 2.8 | 25.928 | D
119 | Phòng pha chế dịch bao phim 3 Coating suspension preparation 3 | 0M71 | 0M71 | Coating suspension preparation 3 | Process | 10.92 | 2.8 | 30.576 | D
120 | Phòng bao phim 1 Coating 1 | 0M72 | 0M72 | Coating 3 | Process | 32.26 | 2.8 | 90.328 | D
121 | Phòng bao phim 2 Coating 2 | 0M73 | 0M73 | Coating 2 | Process | 17.11 | 2.8 | 47.908 | D
122 | Phòng bao phim 3 Coating 3 | 0M74 | 0M74 | Coating 1 | Process | 13.06 | 2.8 | 36.568 | D
123 | Phòng viên nén chờ bao phim Cores waiting for coating staging | 0M75 | 0M75 | Cores waiting for coating staging | Process | 25.45 | 2.8 | 71.26 | D
124 | Phòng khuôn mẫu (vô nang, dập viên) Format parts (compressing and encapsulation) | 0M76 | 0M76 | Format parts (compressing and encapsulation) | Process | 22.16 | 2.8 | 62.048 | D
125 | Phòng cốm chờ dập viên Granulate waiting for compression staging | 0M77 | 0M77 | Granulate waiting for compression staging | Process | 29.2 | 2.8 | 81.76 | D
126 | Văn phòng 5 Office 5 | 0M78 | 0M78 | Office | Process | 13.42 | 2.8 | 37.576 | D
127 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 2 Used equipment 2 | 0M79 | 0M79 | Used equipment | Process | 63.14 | 2.8 | 176.792 | D
128 | Phòng vệ sinh dụng cụ 2 Equipment washing 2 | 0M80 | 0M80 | Equipment washing | Process | 36.58 | 2.8 | 102.424 | D
129 | Phòng làm khô dụng cụ 2 Equipment drying 2 | 0M81 | 0M81 | Equipment drying | Process | 7.88 | 2.8 | 22.064 | D
130 | Phòng dụng cụ sạch 2 Clean equipment 2 | 0M82 | 0M82 | Clean equipment | Process | 99.95 | 2.8 | 279.86 | D
131 | Phòng IPC 2 IPC 2 | 0M83 | 0M83 | IPC | Process | 12.6 | 2.8 | 35.28 | D
132 | Phòng dụng cụ vệ sinh 1 Cleaning room 1 | 0M84 | 0M84 | Cleaning room | Process | 10.38 | 2.8 | 29.064 | D
133 | Văn phòng 6 Office 6 | 0P1 | 0P1 | Office | Process | 8.44 | 2.8 | 23.632 | D
134 | Văn phòng 7 Office 7 | 0P2 | 0P2 | Office | Process | 19.94 | 2.8 | 55.832 | D
135 | MAL0P5 | 0P3 | 0P3 | MAL | Process | 4.84 | 2.8 | 13.552 | D
136 | PAL0P5 | 0P4 | 0P4 | PAL | Process | 3.4 | 2.8 | 9.52 | D
137 | Phòng ép gói 1 Primary packaging in sachet 1 | 0P5 | 0P5 | Primary packaging (in sachet) | Process | 36.21 | 2.8/3.8 | 106.228 | D
138 | Văn phòng 8 Office 8 | 0P6 | 0P6 | Office | Process | 10.7 | 2.8 | 29.96 | D
139 | Phòng ép vỉ xé Primary packaging in strip blisters | 0P7 | 0P7 | Primary packaging (in strip blisters) | Process | 33 | 2.8/3.8 | 103.42 | D
140 | Phòng dụng cụ vệ sinh 2 Cleaning room 2 | 0P8 | 0P8 | Cleaning room | Process | 9.72 | 2.8 | 27.216 | D
141 | Phòng ép vỉ 1 Primary packaging in blisters 1 | 0P9 | 0P9 | Primary packaging in blisters 1 | Process | 36.73 | 2.8/3.8 | 107.684 | D
142 | PAL0P09 1 | 0P42 | 0P9a | PAL | Process | 8.15 | 2.8 | 22.82 | D
143 | MAL0P09 | 0P43 | 0P9b | MAL | Process | 8.49 | 2.8 | 23.772 | D
144 | PAL0P09 2 | 0P44 | 0P9c | PAL | Process | 6.74 | 2.8 | 18.872 | D
145 | Phòng BBSC cấp phát Primary packaging material staging | 0P11 | 0P11 | Primary packaging material staging | Process | 26.28 | 2.8 | 73.584 | D
146 | Phòng ép vỉ 2 Primary packaging in blisters 2 | 0P12 | 0P12 | Primary packaging in blisters 2 | Process | 33.43 | 2.8/3.8 | 98.444 | D
147 | PAL0P12 1 | 0P45 | 0P12a | PAL | Process | 8.14 | 2.8 | 22.792 | D
148 | MAL0P12 | 0P46 | 0P12b | MAL | Process | 8.19 | 2.8 | 22.932 | D
149 | PAL0P12 2 | 0P47 | 0P12c | PAL | Process | 6.74 | 2.8 | 18.872 | D
150 | Phòng ép vỉ 3 Primary packaging in blisters 3 | 0P13 | 0P13 | Primary packaging in blisters 3 | Process | 36.6 | 2.8/3.8 | 107.32 | D
151 | PAL0P13 1 | 0P48 | 0P13a | PAL | Process | 8.15 | 2.8 | 22.82 | D
152 | MAL0P13 | 0P49 | 0P13b | MAL | Process | 8.49 | 2.8 | 23.772 | D
153 | PAL0P13 2 | 0P50 | 0P13c | PAL | Process | 6.74 | 2.8 | 18.872 | D
154 | Phòng ép vỉ 4 Primary packaging in blisters 4 | 0P14 | 0P14 | Primary packaging in blisters 4 | Process | 36.6 | 2.8/3.8 | 108.64 | D
155 | PAL0P14 1 | 0P51 | 0P14a | PAL | Process | 8.15 | 2.8 | 22.82 | D
156 | MAL0P14 | 0P52 | 0P14b | MAL | Process | 8.49 | 2.8 | 23.772 | D
157 | PAL0P14 2 | 0P53 | 0P14c | PAL | Process | 6.74 | 2.8 | 18.872 | D
158 | Phòng dụng cụ đã qua sử dụng 3 Used equipment 3 | 0P15 | 0P15 | Used equipment | Process | 15.08 | 2.8 | 42.224 | D
159 | Phòng vệ sinh dụng cụ 3 Equipment washing 3 | 0P16 | 0P16 | Equipment washing | Process | 15.25 | 2.8 | 42.7 | D
160 | Phòng làm khô dụng cụ 3 Equipment drying 3 | 0P17 | 0P17 | Equipment drying | Process | 11.69 | 2.8 | 32.732 | D
161 | Phòng dụng cụ sạch 3 Clean equipment 3 | 0P18 | 0P18 | Clean equipment | Process | 18.76 | 2.8 | 52.528 | D
162 | Phòng bán thành phẩm chờ ĐGSC Semi-products waiting for primary packaging staging | 0P19 | 0P19 | Semiproducts waiting for primary packaging staging | Process | 52.28 | 2.8 | 146.384 | D
163 | Phòng khuôn mẫu (ĐGSC và Bao phim) Format parts (primary packaging and coating) | 0P20 | 0P20 | Format parts (primary packaging and coating) | Process | 45.26 | 3.5 | 158.41 | D
164 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 1 Blisters and sachets staging 1 | 0P21 | 0P21 | Blisters and sachets staging | Process | 26.08 | 2.8 | 73.024 | D
165 | Phòng chứa rác thải 2 Waste material temporary disposal 2 | 0P22 | 0P22 | Waste material temporary disposal | Process | 11.62 | 2.8 | 32.536 | D
166 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 2 Blisters and sachets staging 2 | 0P23 | 0P23 | Blisters and sachets staging | Packaging | 131.59 | 2.8 | 368.452 | CNC
167 | Phòng chứa rác thải 3 Waste material temporary disposal 3 | 0P24 | 0P24 | Waste material temporary disposal | Packaging | 19.78 | 2.8 | 55.384 | CNC
168 | Phòng BBTC cấp phát Secondary packaging material staging | 0P25 | 0P25 | Secondary packaging material staging | Packaging | 33.13 | 2.8 | 92.764 | CNC
169 | Phòng xếp toa, in phun hộp Leaflet folding box coding | 0P26 | 0P26 | Leaflet folding box coding | Packaging | 20.06 | 2.8 | 56.168 | CNC
170 | Phòng biệt trữ vỉ và gói 3 Blisters and sachets staging 3 | 0P27 | 0P27 | Blisters and sachets staging | Packaging | 22.41 | 2.8 | 62.748 | CNC
171 | Phòng đóng gói thứ cấp thủ công 2 Manual packaging 2 | 0P28 | 0P28 | Manual packaging 2 | Packaging | 47.53 | 2.8 | 133.084 | CNC
172 | Phòng đóng gói thứ cấp 5 Secondary packaging 5 | 0P29 | 0P29 | Secondary packaging 5 | Packaging | 84.15 | 2.8 | 235.62 | CNC
173 | Phòng đóng gói thứ cấp 4 Secondary packaging 4 | 0P30 | 0P30 | Secondary packaging 4 | Packaging | 74.02 | 2.8 | 207.256 | CNC
174 | Phòng đóng gói thứ cấp 3 Secondary packaging 3 | 0P31 | 0P31 | Secondary packaging 3 | Packaging | 74.02 | 2.8 | 207.256 | CNC
175 | Phòng đóng gói thứ cấp 2 Secondary packaging 2 | 0P32 | 0P32 | Secondary packaging 2 | Packaging | 68.08 | 2.8 | 190.624 | CNC
176 | Phòng đóng gói thứ cấp thủ công 1 Manual packaging 1 | 0P33 | 0P33 | Manual packaging 1 | Packaging | 49.42 | 2.8 | 138.376 | CNC
177 | Phòng đóng gói thứ cấp 1 Secondary packaging 1 | 0P34 | 0P34 | Secondary packaging 1 | Packaging | 73.84 | 2.8 | 206.752 | CNC
178 | Phòng dụng cụ vệ sinh 3 Cleaning room 3 | 0P36 | 0P36 | Cleaning room | Packaging | 9.62 | 2.8 | 26.936 | CNC
179 | Văn phòng 9 Office 9 | 0P37 | 0P37 | Office | Packaging | 10.54 | 2.8 | 29.512 | CNC
180 | Văn phòng 10 Office 10 | 0P38 | 0P38 | Office | Packaging | 9.31 | 2.8 | 26.068 | CNC
181 | Phòng chứa sọt sạch Clean crates staging | 0P39 | 0P39 | Clean crates staging | Packaging | 35.24 | 2.8 | 98.672 | CNC
182 | Phòng vệ sinh sọt Crates cleaning | 0P40 | 0P40 | Crates cleaning | Packaging | 17.89 | 2.8 | 50.092 | CNC
183 | Phòng dự phòng Spare room | 0P41 | 0P41 | Spare room | Packaging | 14.38 | 2.8 | 40.264 | CNC
184 | Cầu thang 1 (tầng 1) Stair 1 (first floor) | 1C1 | 1C1 | Stairs 1 | Laundry | 30.07 |  | 0 | NON-GMP
185 | Phòng thay trang phục 1 (lần 1-nhà giặt, ĐGTC) (nữ) 1st Changing room 1 (Laundry, Secondary packaging) (women) | 1C2 | 1C2 | Changing room | Laundry | 31.77 | 2.8 | 88.956 | CNC
186 | Phòng thay trang phục 2 (lần 1-nhà giặt, ĐGTC) (nữ) 1st Changing room 2 (Laundry, Secondary packaging) (women) | 1C3 | 1C3 | Changing room | Laundry | 29.95 | 2.8 | 83.86 | CNC
187 | Phòng thay trang phục 3 (lần 1-nhà giặt, ĐGTC) (nam) 1st Changing room 3 (Laundry, Secondary packaging) (men) | 1C4 | 1C4 | Changing room | Laundry | 30.28 | 2.8 | 84.784 | CNC
188 | Hành lang 10 Corridor 10 | 1C5 | 1C5 | Coridor | Laundry | 72.21 | 2.8 | 202.188 | CNC
189 | Phòng kỹ thuật 1C7 Technical room 1C7 | 1C6 | 1C6 | Technical room | Laundry | 13.97 | 2.8 | 39.116 | CNC
190 | Phòng giặt, sấy, xếp trang phục CNC CNC garments washing, drying and packing | 1C7 | 1C7 | Grade CNC garments washing, drying and packing | Laundry | 34.77 | 2.8 | 97.356 | CNC
191 | Phòng kỹ thuật 1C9 Technical room 1C9 | 1C8 | 1C8 | Technical room | Laundry | 9.38 | 2.8 | 26.264 | D
192 | Phòng giặt trang phục cấp D Grade D garments washing | 1C9 | 1C9 | Grade D garments washing | Laundry | 21.66 | 2.8 | 60.648 | D
193 | Phòng sấy và xếp trang phục cấp D Grade D garments drying and packing | 1C10 | 1C10 | Grade D garments drying and packing | Laundry | 37.18 | 2.8 | 104.104 | D
194 | Phòng kỹ thuật 1C10 Technical room 1C10 | 1C11 | 1C11 | Technical room | Laundry | 12.4 | 2.8 | 34.72 | D
195 | Phòng thay trang phục lần 2 (nhà giặt) 2nd Changing room (Laundry) | 1C12 | 1C12 | PAL | Laundry | 7.7 | 2.8 | 21.56 | D
196 | Cầu thang 2 (tầng 1) Stair 2 (first floor) | 1C13 | 1C13 | Stairs 2 | Laundry | 30.07 | NA | NA | CNC
197 | Phòng trang phục sạch Clean garments staging | 1C14 | 1C14 | Clean garments staging | Laundry | 21.35 | 2.8 | 59.78 | CNC
198 | Phòng trang phục qua sử dụng Used garments staging | 1C15 | 1C15 | Used garments staging | Laundry | 20.95 | 2.8 | 58.66 | CNC
199 | MAL (Khuôn mẫu) MAL (Mould) | 1C16 | 1C16 | MAL | Laundry | 14.78 | 2.8 | 41.384 | CNC
200 | Thang nâng 1 Lift 1 | 1C17 | 1C17 | Lift 1 | Laundry | 5.84 | NA | NA | CNC
201 | Phòng dụng cụ vệ sinh 4 Cleaning room 4 | 1C18 | 1C18 | Cleaning room | Laundry | 9.43 | 2.8 | 26.404 | CNC
202 | Phòng vệ sinh (nam) Rest room (men) | 1C20 | 1C20 | Toilets, showers | Laundry | 36.79 | 2.8 | 103.01 | NON-GMP
203 | Phòng dụng cụ vệ sinh 5 Cleaning room 5 | 1C21 | 1C21 | Cleaning room | Laundry | 6.5 | 2.8 | 18.2 | NON-GMP
204 | Thang nâng 3 Lift 3 | 1C29 | 1C29 | Lift 3 | Packaging | 5.84 | NA | NA | CNC
205 | Thang nâng 4 Lift 4 | 1C30 | 1C30 | Lift 4 | Packaging | 5.84 | NA | NA | CNC
206 | Phòng vệ sinh (nữ) Rest room (women) | 1C31 | NA | NA | Laundry | 36.79 | 2.8 | 103.01 | NON-GMP
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date

## 12
DANH SÁCH PHÒNG ROOM DATA SHEET
Bộ phận: Department |  | Kiểm nghiệm Quality Control |  |  |  | Ngày hiệu lực: Effective date
Stt No. | Tên phòng Room name | MS phòng Room No. | Ms phòng (dự án) Project room No. | Tên phòng (dự án) Purpose of room (project) | Khu vực Area/ Zone | Diện tích Area (m2) | Chiều cao Height (m) | Thể tích Volume (m3) | Cấp sạch Air-cleanliness classfication | Ghi chú Remark
1 | Hành lang 1 Corridor 1 | QC1 | Physico-chemical | NA | NA | 17.92 | 2.8 | 50.1682 | NC
2 | Hành lang 2 Corridor 2 | QC2 | General | NA | NA | 20.59 | 2.8 | 57.638 | CNC
3 | Phòng thay trang phục - Nam Change room - Men | QC3 | General | NA | NA | 3.66 | 2.8 | 10.234 | NC
4 | Phòng thay trang phục - Nữ Change room - Women | QC4 | General | NA | NA | 3.74 | 2.8 | 10.472 | NC
5 | Phòng máy 1 (Bộ lưu trữ Server) Equipment room 1 (Server data) | QC5 | General | NA | NA | 7.22 | 2.8 | 20.216 | CNC
6 | Hành lang 3 Corridor 3 | QC6 | General | NA | NA | 25.98 | 2.8 | 72.744 | CNC
7 | Phòng đăng ký mẫu Sample registration room | QC7 | General | NA | NA | 6.46 | 2.8 | 18.088 | CNC
8 | Phòng Trưởng phòng QC manager room | QC8 | General | NA | NA | 11.655 | 2.8 | 32.634 | NC
9 | Hành lang 4 Corridor 4 | QC9 | General | NA | NA | 18 | 2.8 | 50.4 | NC
10 | Phòng HSTL 1 Document room 1 | QC10 | General | NA | NA | 31.15 | 2.8 | 87.22 | NC
11 | Phòng HSTL 2 Document room 2 | QC11 | General | NA | NA | 17.15 | 2.8 | 48.02 | NC
12 | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Physico-chemical | NA | NA | 125.75 | 2.8 | 352.1 | CNC
13 | Kho hóa chất Chemical storage room | QC13 | Physico-chemical | NA | NA | 5.185 | 2.8 | 14.518 | CNC
14 | Kho chất thải Waste room | QC14 | Physico-chemical | NA | NA | 2.805 | 2.8 | 7.854 | NC
15 | Phòng rửa dụng cụ 1 Cleaning room 1 | QC15 | Physico-chemical | NA | NA | 8.925 | 2.8 | 24.99 | NC
16 | Phòng dụng cụ sạch 1 Clean apparatuses room 1 | QC16 | Physico-chemical | NA | NA | 5.967 | 2.8 | 16.7076 | NC
17 | Phòng máy 2 (Thiết bị sinh nhiệt) Equipment room 2 (Themal equipment) | QC17 | Physico-chemical | NA | NA | 19.665 | 2.8 | 55.062 | CNC
18 | Phòng máy 3 (Thử nghiệm Vật lý) Equipment Room 3 (Physical Testing) | QC18 | Physico-chemical | NA | NA | 21.56 | 2.8 | 60.368 | CNC
19 | Phòng máy 4 (UV-VIS) Equipment room 4 (UV-Vis) | QC19 | Physico-chemical | NA | NA | 13.816 | 2.8 | 38.6848 | CNC
20 | Phòng máy 5 (HPLC) Equipment room 5 (HPLC) | QC20 | Physico-chemical | NA | NA | 29.92 | 2.8 | 83.776 | CNC
21 | Phòng máy 6 (FT/IR) Equipment room 6 (FT/IR) | QC21 | Physico-chemical | NA | NA | 8.8 | 2.8 | 24.64 | CNC
22 | Phòng máy 7 (Máy TOC) Equipment room 7 (TOC analyzer) | QC22 | Physico-chemical | NA | NA | 8.8 | 2.8 | 24.64 | CNC
23 | Phòng máy 8 (Chuẩn độ điện thế - Karl Fischer) Equipment room 8 (Titrator - Karl Fischer) | QC23 | Physico-chemical | NA | NA | 11.88 | 2.8 | 33.264 | CNC
24 | Phòng cân 1 Weighing room 1 | QC24 | Physico-chemical | NA | NA | 5.5 | 2.8 | 15.4 | CNC
25 | Phòng cân 2 Weighing room 2 | QC25 | Physico-chemical | NA | NA | 5.5 | 2.8 | 15.4 | CNC
26 | Phòng máy 09 (ICP) Equipment room 09 (ICP) | QC26 | Physico-chemical | NA | NA | 18.2 | 2.8 | 50.96 | CNC
27 | Phòng máy 10 (Máy GC) Equipment room 10 (GC system) | QC27 | Physico-chemical | NA | NA | 10.2235 | 2.8 | 28.6258 | CNC
28 | Phòng máy 11 (AAS) Equipment room 11 (AAS) | QC28 | Physico-chemical | NA | NA | 10.2235 | 2.8 | 28.6258 | CNC
29 | Phòng thử nghiệm bao bì Packaging material testing room | QC29 | Physico-chemical | NA | NA | 6.93 | 2.8 | 19.404 | CNC
30 | Hành lang 5 Corridor 5 | QC30 | General | NA | NA | 8.1258 | 2.8 | 22.7522 | CNC
31 | Phòng dụng cụ sạch 2 Cleaning apparatuses room 2 | QC31 | Microbial | NA | NA | 5.25 | 2.8 | 14.7 | CNC
32 | Phòng rửa dụng cụ 2 Cleaning room 2 | QC32 | Microbial | NA | NA | 13.615 | 2.8 | 38.122 | CNC
33 | Phòng hấp bỏ Decontamination room | QC33 | Microbial | NA | NA | 7.56 | 2.8 | 21.168 | CNC
34 | Phòng thay trang phục 2 - Nam Change room 2 - Men | QC34 | Microbial | NA | NA | 4.5 | 2.8 | 12.6 | D
35 | Phòng thay trang phục 2 - Nữ Change room 2 - Women | QC35 | Microbial | NA | NA | 3.675 | 2.8 | 10.29 | D
36 | Airlock | QC36 | Microbial | NA | NA | 3.675 | 2.8 | 10.29 | D
37 | Hành lang 6 Corridor 6 | QC37 | Microbial | NA | NA | 17.41 | 2.8 | 48.748 | D
38 | Phòng sinh hóa Bio-chemical room | QC38 | Microbial | NA | NA | 11.418 | 2.8 | 31.9704 | D
39 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn Microbial limit testing room | QC39 | Microbial | NA | NA | 11.418 | 2.8 | 31.9704 | D
40 | Phòng ủ mẫu Incubation room | QC40 | Microbial | NA | NA | 5.994 | 2.8 | 16.7832 | D
41 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Microbial | NA | NA | 26.08 | 2.8 | 73.024 | D
42 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Microbial | NA | NA | 7.5 | 2.8 | 21 | D
43 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Microbial | NA | NA | 11.55 | 2.8 | 32.34 | D
44 | Phòng máy 12 (Tủ vi khí hậu) Equipment room 12 (Stability chamber) | QC44 | Physico-chemical | NA | NA | 31.24 | 2.8 | 87.472 | CNC
45 | Phòng lưu mẫu độ ổn định Stability study sample storage room | QC45 | Physico-chemical | NA | NA | 19.17 | 2.8 | 53.676 | CNC
46 | Phòng lưu mẫu đối chứng Reference & retention sample storage room | QC46 | Physico-chemical | NA | NA | 39.76 | 2.8 | 111.328 | CNC
47 | Hành lang 8 Corridor 8 | QC47 | General | NA | NA | 16.77 | 2.8 | 46.956 | NC
48 | Hành lang 7 Corridor 7 | QC48 | General | NA | NA | 18.615 | 2.8 | 52.122 | NC
49 | Kho vật dụng Material storage room | QC49 | General | NA | NA | 10.8778 | 2.8 | 30.4577 | NC
50 | Kho văn phòng phẩm Office stationery room | QC50 | General | NA | NA | 14.0574 | 2.8 | 39.3607 | NC
51 | Phòng kỹ thuật mạng Network technical room | QC51 | General | NA | NA | 7.1955 | 2.8 | 20.1474 | NC
52 | Phòng vệ sinh - Nữ WC - Women | QC52 | General | NA | NA | 14.3921 | 2.8 | 40.2979 | NC
53 | Phòng vệ sinh - Nam WC - Men | QC53 | General | NA | NA | 13.76 | 2.8 | 38.528 | NC
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date

## 15
DANH SÁCH PHÒNG ROOM DATA SHEET
Bộ phận: Department |  | Kho Warehouse |  |  |  | Ngày hiệu lực: Effective date
Stt No. | Tên phòng Room name | MS phòng Room No. | Ms phòng (dự án) Project room No. | Tên phòng (dự án) Purpose of room (project) | Khu vực Area/ Zone | Diện tích Area (m2) | Chiều cao Height (m) | Thể tích Volume (m3) | Cấp sạch Air-cleanliness classfication | Ghi chú Remark
1 | Lối đi nhân viên Entrance hall | 0W1 | 0W1 | Entrance hall | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 17.14 | 2.8 | 47.992 | NON-GMP
2 | Phòng thay trang phục 1 Changing room 1 | 0W2 | 0W2 | Changing room | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 16.97 | 2.8 | 47.516 | CNC
3 | Phòng thay trang phục 2 Changing room 2 | 0W3 | 0W3 | Changing room | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 13.26 | 2.8 | 37.128 | CNC
4 | Hành lang Corridor | 0W4 | 0W4 | Corridor | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 140.9 | 3.5 | 493.15 | CNC
5 | Văn phòng 1 Office 1 | 0W5 | 0W5 | Office | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 13.03 | 2.8 | 36.484 | CNC
6 | Nhà vệ sinh (nam) Toilet (men) | 0W6 | 0W6 | Toilet | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 9.11 | 2.8 | 25.508 | NON-GMP
7 | Nhà vệ sinh (nữ) Toilet (women) | 0W7 | 0W7 | Toilet | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 9.11 | 2.8 | 25.508 | NON-GMP
8 | Lối vào phòng y tế Entrance medical room | 0W8 | 0W8 | Cleaning room | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 4.04 | 2.8 | 11.312 | NON-GMP
9 | Phòng y tế Medical room | 0W9 | 0W9 | Driver's room | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 6.39 | 2.8 | 17.892 | NON-GMP
10 | Phòng dụng cụ y tế Medical tool stoage room | 0W10 | 0W10 | Toilet | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 2.05 | 2.8 | 5.74 | NON-GMP
11 | Văn phòng 2 Office 2 | 0W11 | 0W11 | Office | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.46 | 2.8 | 48.888 | CNC
12 | Phòng vệ sinh Pallet Pallet cleaning room | 0W12 | 0W12 | Pallet cleaning | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 18.61 | 2.8 | 52.108 | CNC
13 | Lối chuyển rác Waste material out | 0W13 | 0W13 | Waste material out | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 17.69 | 2.8 | 49.532 | CNC
14 | Phòng sạc điện xe nâng Forklift battery charging room | 0W14 | 0W14 | Forklift batery charging | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 27.74 | 3.5 | 97.09 | CNC
15 | Phòng vệ sinh dụng cụ Tool cleaning room | 0W15 | 0W15 | Cleaning room | Kho nguyên liệu bao bì và kho thành phẩm Material WH & FP WH | 9.82 | 2.8 | 27.496 | CNC
16 | Khu vực tiếp nhận Receiving area | 0W16 | 0W16 | Receiving area | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 65.62 | 4.5 | 295.29 | CNC
17 | MAL0W19 | 0W17 | 0W17 | MAL | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 10.42 | 2.8 | 29.176 | D
18 | PAL0W19 | 0W18 | 0W18 | PAL | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 7.07 | 2.8 | 19.796 | D
19 | Phòng lấy mẫu bao bì sơ cấp Primary packaging materials sampling room | 0W19 | 0W19 | Primary packaging materials sampling | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.47 | 2.8 | 48.916 | D
20 | PAL0W22 | 0W20 | 0W20 | PAL | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 8.48 | 2.8 | 23.744 | D
21 | MAL0W22 | 0W21 | 0W21 | MAL | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 11.91 | 2.8 | 33.348 | D
22 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw materials sampling room | 0W22 | 0W22 | Raw materials sampling | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.87 | 2.8 | 50.036 | D
23 | Khu vực biệt trữ nguyên liệu Raw materials quarantine area | 0W23 | 0W23 | Raw materials quarantine | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 134.7 | 6.8 | 915.96 | CNC
24 | Khu vực chấp nhận nguyên liệu Raw materials released area | 0W24 | 0W24 | Released raw materials warehouse | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 294.54 | 6.8 | 2002.872 | CNC
25 | Phòng đệm nguyên liệu Raw materials buffer room | 0W25 | 0W25 | Raw materials buffer | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.86 | 2.8 | 50.008 | CNC
26 | Khu vực biệt trữ bao bì sơ cấp Primary packaging materials quarantine area | 0W26 | 0W26 | Primary packaging material quarantine | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 42.19 | 6.8 | 286.892 | CNC
27 | Khu vực chấp nhận bao bì sơ cấp Primary packaging materials released area | 0W27 | 0W27 | Released primary packaging material warehouse | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 137.22 | 6.8 | 933.096 | CNC
28 | Phòng đệm bao bì sơ cấp Primary packaging materials buffer room | 0W28 | 0W28 | Primary packaging materials buffer | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 14.94 | 2.8 | 41.832 | CNC
29 | Phòng hồ sơ tài liệu Documentation room | 0W29 | 0W29 | Room for office documentation | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 11.91 | 2.8 | 33.348 | CNC
30 | Văn phòng 3 Office 3 | 0W30 | 0W30 | Office | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.12 | 2.8 | 47.936 | CNC
31 | Khu vực biệt trữ bao bì thứ cấp Secondary packaging materials quarantine area | 0W31 | 0W31 | Secondary packaging materials quarantine | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 77.64 | 6.8 | 527.952 | CNC
32 | Khu vực chấp nhận bao bì thứ cấp Secondary packaging materials released area | 0W32 | 0W32 | Released secondary packaging materials warehouse | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 244.14 | 6.8 | 1660.152 | CNC
33 | Phòng đệm bao bì thứ cấp Secondary packaging materials buffer room | 0W33 | 0W33 | Secondary packaging materials buffer | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 17.93 | 2.8 | 50.204 | CNC
34 | Văn phòng 4 Office 4 | 0W34 | 0W34 | Office | Kho thành phẩm FP WH | 20.5 | 2.8 | 57.4 | CNC
35 | Khu vực xuất hàng thành phẩm Finished products dispatch area | 0W35 | 0W35 | Finished products dispatch area | Kho thành phẩm FP WH | 62.6 | 4.5 | 281.7 | CNC
36 | Khu vực chấp nhận thành phẩm Finished products released area | 0W36 | 0W36 | Released finished products warehouse | Kho thành phẩm FP WH | 992.4 | 6.8 | 6748.32 | CNC
37 | Khu vực biệt trữ thành phẩm Finished products quarantine area | 0W37 | 0W37 | Finished products quarantine | Kho thành phẩm FP WH | 84.2 | 6.8 | 572.56 | CNC
38 | Phòng đệm thành phẩm Finished products buffer room | 0W38 | 0W38 | Finished products buffer | Kho thành phẩm FP WH | 26.3 | 2.8 | 73.64 | CNC
39 | Kho nguyên liệu bao bì Materials warehouse | 0W39 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Materials warehouse | NA | NA | NA | CNC
40 | Kho nguyên liệu Raw materials warehouse | 0W40 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Materials warehouse | NA | NA | NA | CNC
41 | Khu vực biệt trữ nguyên liệu gây nghiện, hướng thần và tiền chất Narcotics, psychotropic and pre-subtance quarantine area | 0W41 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 5.04 | 1.38 | 6.95 | CNC
42 | Khu vực loại bỏ nguyên liệu Raw materials rejected area | 0W42 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 3.29 | 1.38 | 4.55 | CNC
43 | Khu vực loại bỏ nguyên liệu gây nghiện, hướng thần và tiền chất Narcotics, psychotropic and pre-subtance rejected area | 0W43 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 1.71 | 1.38 | 2.36 | CNC
44 | Khu vực chấp nhận nguyên liệu gây nghiện, hướng thần và tiền chất Narcotics, psychotropic and pre-substance released area | 0W44 | NA | Released raw materials warehouse | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 11.48 | 1.38 | 15.85 | CNC
45 | Kho bao bì sơ cấp Primary packaging materials warehouse | 0W45 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 3.33 | 1.28 | 4.27 | CNC
46 | Khu vực loại bỏ bao bì sơ cấp Primary packaging materials rejected area | 0W46 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 3.33 | 1.38 | 4.6 | CNC
47 | Kho bao bì thứ cấp Secondary packaging materials warehouse | 0W47 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 1.8 | 1.59 | 2.87 | CNC
48 | Khu vực loại bỏ bao bì thứ cấp Secondary packaging materials rejected area | 0W48 | NA | NA | Kho nguyên liệu bao bì Material WH | 3.32 | 1.59 | 5.28 | CNC
49 | Kho thành phẩm Finished products warehouse | 0W49 | NA | NA | Kho thành phẩm Finished products warehouse | NA | NA | NA | CNC
50 | Khu vực hàng trả về Returned area | 0W50 | NA | NA | Kho thành phẩm Finished products warehouse | NA | NA | NA | CNC
51 | Khu vực hàng loại bỏ Rejected area | 0W51 | NA | NA | Kho thành phẩm Finished products warehouse | NA | NA | NA | CNC
52 | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 0W52 | NA | NA | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | NA | NA | NA | NA
53 | Lối vào - ra nhân viên Personnel entry - exit | 0W53 | NA | PAL | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 5.94 | 4.5 | 26.74 | CNC
54 | Khu vực tiếp nhận Receiving area | 0W54 | NA | Receiving area | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 12.96 | 4 | 51.84 | NC
55 | Khu vực biệt trữ Quarantine area | 0W55 | NA | Quarantine area | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 16.96 | 4 | 67.84 | CNC
56 | Khu vực loại bỏ Rejected area | 0W56 | NA | NA | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 2.4 | 1 | 1.92 | CNC
57 | Khu vực chấp nhận Released area | 0W57 | NA | Released area | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 32.87 | 4 | 131.49 | CNC
58 | Khu vực xuất hàng Dispatch area | 0W58 | NA | Dispatch area | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 10.82 | 4 | 43.27 | NC
59 | Phòng lấy mẫu và cân Sampling and dispensing room | 0W59 | NA | Sampling +dispensing room | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 10.08 | 2.86 | 28.82 | D
60 | MAL0W59 | 0W60 | NA | MAL | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 10.5 | 2.86 | 30.03 | D
61 | PAL0W59 | 0W61 | NA | PAL | Kho nguyên vật liệu dễ cháy Flammable materials warehouse | 6.72 | 2.86 | 19.21 | D
62 | Phòng rác thải sinh hoạt Waste room | 0W62 | NA | NA | Khu vực rác thải Waste area | 25.3 | 5.5 | 139.15 | NA
63 | Phòng chứa phế phẩm và rác thải cần xử lý Rejected process materials and treatment waste room | 0W63 | NA | NA | Khu vực rác thải Waste area | 18.4 | 5.5 | 101.2 | NA
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date

## 16
DANH SÁCH PHÒNG ROOM DATA SHEET
Bộ phận: Department |  | Cơ khí bảo trì Engineering and Maintenance |  |  |  | Ngày hiệu lực: Effective date
Stt No. | Tên phòng Room name | MS phòng Room No. | Ms phòng (dự án) Project room No. | Tên phòng (dự án) Purpose of room (project) | Khu vực Area/ Zone | Diện tích Area (m2) | Chiều cao Height (m) | Thể tích Volume (m3) | Cấp sạch Air-cleanliness classfication | Ghi chú Remark
1 | Phòng điều khiển trung tâm Central control room | 0T1 | 0T1 | BMS/SCADA room | Technical area | 44.86 | 2.8 | 125.608 | NC
2 | Khu vực hệ thống nước Water system area | 0T2 | 0T2 | PW generation and distribution | Technical area | 82.05 | 5 | 410.25 | NC
3 | Phòng kĩ thuật 1 Technical room 1 | 0T3 | 0T3 | Technical area | Packaging | 7.7 | 2.8 | 21.56 | CNC
4 | Phòng kĩ thuật 2 Technical room 2 | 0T4 | 0T4 | Technical area | Technical area | 29 | 2.8 | 81.2 | NC
5 | Phòng kĩ thuật 3 Technical room 3 | 0T5 | 0T5 | Technical area | Technical area | 62.59 | 2.8 | 175.252 | NC
6 | Phòng kĩ thuật 4 Technical room 4 | 0T6 | 0T6 | Technical area | Technical area | 122.96 | 3.2 | 425.62 | NC
7 | Phòng kĩ thuật 5 Technical room 5 | 0T7 | 0T7 | Technical area | Technical area | 77.5 | 3.5 | 271.25 | NC
8 | Phòng kĩ thuật 6 Technical room 6 | 0T8 | 0T8 | Technical area | Technical area | 16.5 | 2.8 | 46.2 | NC
9 | Phòng kĩ thuật 7 Technical room 7 | 0T9 | 0T9 | Technical area | Technical area | 101.63 | 4 | 406.52 | NC
10 | Phòng kĩ thuật 8 Technical room 8 | 0T10 | 0T21 | Technical room, electrical cabinets | Packaging | 4.5 | 2.8 | 12.6 | CNC
11 | Kho chứa gas Gas storage | 0T11 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
12 | Khu vực cấp gas Gas supply area | 0T12 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
13 | Khu vực nồi hơi Boiler area | 0T13 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
14 | Khu vực chứa dầu Diesel Diesel storage area | 0T14 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
15 | Khu vực chứa hóa chất Chemical storage ảea | 0T15 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
16 | Kho chứa chất thải nguy hại Hazadous waste storage | 0T16 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
17 | Khu vực Máy phát điện Electric generator area | 0T17 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
18 | Tủ RMU và trạm biến áp Transformer and RMU board | 0T18 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
19 | Khu vực chiller Chiller area | 0T19 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
20 | Khu vực xử lý nước thải Waste water treatment area | 0T20 | designed by PMP | Technical area | Technical area | NA | NA | NA | NA
21 | Phòng kĩ thuật 11 Technical room 11 | 0T21 | 0T21 | Technical area upper panel ceiling of workshop | Technical area | NA | NA | NA | NA
22 | Phòng kĩ thuật 9 Technical room 9 | 1T1 | 1T1 | Technical area | Technical area | 119.84 | 5.65 | 677.096 | NC
23 | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2 | 1T2 | Technical area | Technical area | 3910.27 | 5.65 | 22093.0255 | NC
24 | Phòng kĩ thuật 12 Technical room 12 | 3T1 | 3T1 | Technical area of QC | Technical area | NA | NA | NA | NA
25 | Phòng kĩ thuật 13 Technical room 13 | 3T2 | 3T2 | Technical area upper panel ceiling of QC | Technical area | NA | NA | NA | NA
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date