## Gowning room 1 (11075)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) | Mã số: ID No. | 11075
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11075_A2 | 11075_A1 | 11075_A3 | 11075_A4
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  |  |  | Alert limit | Action limit | Alert level | Criteria
1 | 2018-01-04 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 20 | 50 |  | 100
2 | 2018-01-18 | 1 | 0 | 3 | 2 |  | 20 | 50 |  | 100
3 | 2018-02-02 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 20 | 50 |  | 100
4 | 2018-02-14 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
5 | 2018-02-28 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
6 | 2018-03-15 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
7 | 2018-03-28 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
8 | 2018-04-11 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
9 | 2018-04-27 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
10 | 2018-05-11 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
11 | 2018-05-25 | 4 |  |  |  |  | 20 | 50
12 | 2018-06-08 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
13 | 2018-06-22 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
14 | 2018-07-07 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
15 | 2018-07-20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
16 | 2018-08-03 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
3 | 2018-08-16 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
4 | 2018-08-30 | 5 |  |  |  |  | 20 | 50
5 | 2018-09-12 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
6 | 2018-09-26 | 6 |  |  |  |  | 20 | 50
7 | 2018-10-10 | 4 |  |  |  |  | 20 | 50
8 | 2018-10-25 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
9 | 2018-11-08 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
10 | 2018-11-23 | 4 |  |  |  |  | 20 | 50
11 | 2018-12-04 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
12 | 2018-12-18 | 3 |  |  |  | 110 | 20 | 50
1 | 2019-01-02 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
2 | 2019-01-16 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
3 | 2019-02-13 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
4 | 2019-02-27 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
5 | 2019-03-13 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
6 | 2019-03-28 | 4 |  |  |  |  | 20 | 50
7 | 2019-04-10 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
8 | 2019-04-25 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
9 | 2019-05-09 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
10 | 2019-05-24 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
11 | 2019-06-06 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
12 | 2019-06-20 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
13 | 2019-07-04 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
14 | 2019-07-18 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
15 | 2019-08-01 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
16 | 2019-08-15 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
17 | 2019-08-29 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
18 | 2019-09-12 | 2 |  |  |  |  | 20 | 50
19 | 2019-09-26 | 3 |  |  |  |  | 20 | 50
20 | 2019-10-10 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
21 | 2019-10-24 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
22 | 2019-11-07 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50
23 | 2019-11-20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
24 | 2019-12-04 | 1 |  |  |  |  | 20 | 50
Avg | 2019-12-18 | 2 | [7 empty] | 100
Min |  | #REF! | [7 empty] | 100
Max |  | 4 | [7 empty] | 100
SD |  | #REF! | [7 empty] | 0
RSD |  | #REF! | [7 empty] | 0
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | #REF!
Min |  | #REF!
Max |  | 6
SD |  | #REF!
RSD |  | #REF!
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (lấy mẫu không khí) Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Active air sampling) of Gowning room 1 (aseptic area) (11075)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: lấy mẫu không khí từ 26/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: active air sampling in the period from 26/09/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Preparation room 1 (11068)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 30/06/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 | Mã số: ID No. | 11068
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 20 | Giới hạn hành động: Action level | 50
|  | 11068_A6 | 11068_A1 | 11068_A2 | 11068_A3 | 11068_A4 | 11068_A5 | Criteria
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | [7 empty] | Alert limit | Action limit | Alert level | Action level | 11068_A6 | 11068_A6
1 | 2018-01-04 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 100 |  | 20 | 50
2 | 2018-01-18 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
3 | 2018-02-02 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
4 | 2018-02-14 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
5 | 2018-02-28 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
6 | 2018-03-15 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
7 | 2018-03-28 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
8 | 2018-04-11 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
9 | 2018-04-27 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
10 | 2018-05-11 | 5 | [7 empty] | 20 | 50
11 | 2018-05-25 | 7 | [7 empty] | 20 | 50
12 | 2018-06-08 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
13 | 2018-06-22 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
14 | 2018-07-07 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
15 | 2018-07-20 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
16 | 2018-08-03 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
17 | 2018-08-16 | 7 | [7 empty] | 20 | 50
18 | 2018-08-30 | 7 | [7 empty] | 20 | 50
19 | 2018-09-12 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
20 | 2018-09-26 | 8 | [7 empty] | 20 | 50
21 | 2018-10-10 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
22 | 2018-10-25 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
23 | 2018-11-08 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
24 | 2018-11-23 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
25 | 2018-12-04 | 3 | [7 empty] | 20 | 50
26 | 2018-12-18 | 0 | [6 empty] | 110 | 20 | 50
1 | 2019-01-02 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
2 | 2019-01-16 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
3 | 2019-02-13 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
4 | 2019-02-27 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
5 | 2019-03-13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100 |  | 20 | 50
6 | 2019-03-28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 100 |  | 20 | 50
7 | 2019-04-10 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
8 | 2019-04-25 | 8 | [7 empty] | 20 | 50
9 | 2019-05-09 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
10 | 2019-05-24 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
11 | 2019-06-06 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
12 | 2019-06-20 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
13 | 2019-07-04 | 0 | [7 empty] | 20 | 50
14 | 2019-07-18 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
15 | 2019-08-01 | 2 | [7 empty] | 20 | 50 |  |  | 2 | 1
16 | 2019-08-15 | 2 | [7 empty] | 20 | 50 |  |  | 1 | 5
17 | 2019-08-29 | 3 | [7 empty] | 20 | 50 |  |  | 3 | 0
18 | 2019-09-12 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
19 | 2019-09-26 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
20 | 2019-10-10 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
21 | 2019-10-24 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
22 | 2019-11-07 | 2 | [7 empty] | 20 | 50
23 | 2019-11-20 | 4 | [7 empty] | 20 | 50
24 | 2019-12-04 | 1 | [7 empty] | 20 | 50
25 | 2019-12-18 | 5 | [7 empty] | 20 | 50
Avg |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | #DIV/0!
Min |  | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
Max |  | 8 | [11 empty] | 3 | 5 | 0
SD |  | 1 | [11 empty] | 1 | 2.6458 | #DIV/0!
RSD |  | 50 | [11 empty] | 50 | 132.2876 | #DIV/0!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 2
Min |  | 0
Max |  | 8
SD |  | 2.6458
RSD |  | 132.2876
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (lấy mẫu không khí) Phòng chuẩn bị 1 (11068)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Active air sampling) of Preparation room 1 (11068)
Nhận xét / Comments:
Phòng chuẩn bị 1 (11068) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: lấy mẫu không khí từ 26/09/16 đến 31/12/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn hành động, xu hướng ổn định.
Preparation room 1 (11068) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: active air sampling in the period from 26/09/16 to 31/12/16 of each sampling point shows that no any value is out of action level, steady trending.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date