## Gowning room 1 (11075)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | [5 empty] | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. | [5 empty] | 11075
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | [5 empty] | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | [5 empty] | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action limit | [5 empty] | 13
|  | 11075_R3 | 11075_R5 | 11075_R6 | 11075_R1 | 11075_R2 | 11075_R4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [7 empty] | Alert limit | Action limit
1 | 2018-01-04 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 25 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-01-17 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-02 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-14 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-28 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-03-15 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-03-28 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-04-11 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-04-27 | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-05-25 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-06-08 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-06-22 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-07-07 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-07-20 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-16 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-09-12 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-09-26 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-10-10 | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-10-25 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-11-08 | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-11-23 | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-12-04 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2018-12-18 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 5 |  | 13
| 2019-01-02 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-01-16 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-02-13 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-03-13 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-03-28 | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-04-25 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
2 | 2019-05-09 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 |  |  | 5 |  | 13
3 | 2019-05-24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 |  |  | 5 |  | 13
4 | 2019-06-06 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 |  |  | 5 |  | 13
5 | 2019-06-20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 |  |  | 5 |  | 13
1 | 2019-07-04 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
2 | 2019-07-18 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
3 | 2019-08-01 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
4 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 13
5 | 2019-08-29 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
6 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
7 | 2019-09-26 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
| 2019-10-10 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
1 | 2019-10-24 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
2 | 2019-11-07 | 4 | 3 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
3 | 2019-11-20 | 4 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
4 | 2019-12-04 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
5 | 2019-12-18 | 5 | 1 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 13
Avg |  | < 1 | < 1 | < 1
Min |  | 0 | 0 | 0
Max |  | 5 | 4 | 1
SD |  | 0 | 0 | 0
RSD |  | 0 | 0 | 0
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | < 1 | < 1 | < 1
Min |  | < 1 | < 1 | < 1
Max |  | 5 | 4 | 4
SD |  | 0 | 0 | 0
RSD |  | 0 | 0 | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Gowning room 1 (aseptic area) (11075)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của vị trí R92, R93 biến đổi có ý nghĩa, theo chiều hướng tốt hơn, các vị trí còn lại biến đổi không có ý nghĩa.
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of location R92, R93 have meaningful variation, better trend, remaining locations have no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Return room 2 (11078)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11078
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action limit |  |  |  |  | 13
|  | 11078_R3 | 11078_R5 | 11078_R6 | 11078_R1 | 11078_R2 | 11078_R4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Alert limit | Action limit
1 | 2018-01-04 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25 |  | 5 |  | 13
| 2018-01-17 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-02 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-14 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-03-15 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-03-28 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-04-11 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-04-27 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-05-25 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-06-08 | 4 | 2 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-06-22 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-07-07 | 5 | 3 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-07-20 | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-03 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-16 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-08-30 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-09-12 | 4 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-09-26 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-10-10 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-10-25 | 3 | 4 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2018-11-08 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
2 | 2018-11-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 |  | 5 |  | 13
3 | 2018-12-04 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25 |  | 5 |  | 13
4 | 2018-12-18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 30 | 5 |  | 13
5 | 2019-01-02 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 |  | 5 |  | 13
1 | 2019-01-16 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
2 | 2019-02-13 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
3 | 2019-02-27 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
4 | 2019-03-13 | 2 | 4 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
5 | 2019-03-28 | 3 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
6 | 2019-04-10 | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 5 |  | 13
7 | 2019-04-25 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
1 | 2019-05-09 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
2 | 2019-05-24 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 5 |  | 13
3 | 2019-06-06 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
4 | 2019-06-20 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
5 | 2019-07-04 | 4 | 3 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-07-18 | 5 | 0 | 3 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-08-01 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-08-15 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-08-29 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-09-12 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-09-26 | 3 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-10-10 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-10-24 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-11-07 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
| 2019-11-20 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-12-04 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
#REF! | 2019-12-18 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 5 |  | 13
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | 0 | 0 | 0
Max |  | 5 | 4 | 3
SD |  | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | #REF! | #REF! | #REF!
Max |  | 5 | 4 | 5
SD |  | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF!
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Return room 2 (aseptic area) (11078)
Nhận xét / Comments:
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Return room 2 (aseptic area) (11078) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Preparation room 1 (11068)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 |  |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11068
Cấp sạch: Grade |  | C |  |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 |  |  | Giới hạn hành động: Action limit |  |  |  |  | 13
|  | 11068_R3 | 11068_R4 | 11068_R7 | 11068_R8 | 11068_R1 | 11068_R2 | 11068_R5 | 11068_R6 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Alert limit | Action limit
1 | 2018-01-04 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 25 |  |  | 13 | 5
2 | 2018-01-17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 |  |  | 13 | 5
| 2018-02-02 | 3 | 4 | 2 | 2 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-02-14 | 0 | 3 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-02-28 | 0 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-03-15 | 2 | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-03-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-04-11 | 0 | 2 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-04-27 | 2 | 2 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-05-11 | 1 | 3 | 3 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-05-25 | 0 | 3 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-06-08 | 0 | 4 | 1 | 3 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-06-22 | 1 | 3 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-07-07 | 2 | 3 | 2 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-07-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-08-03 | 4 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-08-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 3 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-09-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-09-26 | 0 | 5 | 2 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-10-10 | 2 | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
| 2018-10-25 | 0 | 4 | 2 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
3 | 2018-11-08 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 |  |  | 13 | 5
4 | 2018-11-23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |  |  | 13 | 5
5 | 2018-12-04 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 |  |  | 13 | 5
1 | 2018-12-18 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 |  | 13 | 5
2 | 2019-01-02 | 0 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
3 | 2019-01-16 | 0 | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
4 | 2019-02-13 | 2 | 4 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
5 | 2019-02-27 | 3 | 5 | 4 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
6 | 2019-03-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
7 | 2019-03-28 | 0 | 4 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
1 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
2 | 2019-04-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
3 | 2019-05-09 | 1 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
4 | 2019-05-24 | 0 | 3 | 1 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
5 | 2019-06-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-06-20 | 3 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-07-04 | 0 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-07-18 | 0 | 3 | 1 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-01 | 0 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-29 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-09-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-09-26 | 3 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-10-10 | 2 | 4 | 2 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-10-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-11-07 | 2 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 13 | 5
| 2019-11-20 | 4 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-12-18 | 1 | 1 | 0 | 2 | [7 empty] | 13 | 5
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | 0 | 0 | 0 | 0
Max |  | 4 | 5 | 4 | 4
SD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Max |  | 4 | 5 | 4 | 3
SD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng chuẩn bị 1 (11068)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Preparation room 1 (11068)
Nhận xét / Comments:
Phòng chuẩn bị 1 (11068) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Preparation room 1 (11068) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Gowning room 1 (11067)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11067
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action limit |  |  |  |  | 13
|  | 11067_R4 | 11067_R5 | 11067_R6 | 11067_R1 | 11067_R2 | 11067_R3 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [5 empty] | Alert limit | Action limit
1 | 2018-01-04 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |  |  | 13 | 5
| 2018-01-17 | 4 | 2 | 2 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-02-02 | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-02-14 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-02-28 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-03-15 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-03-28 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-04-11 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-04-27 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-05-11 | 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-05-25 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-06-08 | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
2 | 2018-06-22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 25 |  |  | 13 | 5
3 | 2018-07-07 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 |  |  | 13 | 5
4 | 2018-07-20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 |  |  | 13 | 5
5 | 2018-08-03 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |  |  | 13 | 5
1 | 2018-08-16 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
2 | 2018-08-30 | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
3 | 2018-09-12 | 4 | 3 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
4 | 2018-09-26 | 5 | 5 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
5 | 2018-10-10 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
6 | 2018-10-25 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
7 | 2018-11-08 | 5 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
1 | 2018-11-23 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-12-04 | 4 | 0 | 3 | [6 empty] | 13 | 5
| 2018-12-18 | 5 | 3 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 13 | 5
| 2019-01-02 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 13 | 5
| 2019-01-16 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
2 | 2019-02-13 | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
3 | 2019-02-27 | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
4 | 2019-03-13 | 4 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
5 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-04-25 | 3 | 5 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-05-09 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-05-24 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-06-06 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-06-20 | 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-07-04 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-07-18 | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-01 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-08-29 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-09-12 | 5 | 1 | 2 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-09-26 | 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-10-10 | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-10-24 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-11-07 | 5 | 5 | 4 | [6 empty] | 13 | 5
| 2019-11-20 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-12-04 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
#REF! | 2019-12-18 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 13 | 5
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | 0 | 0 | 0
Max |  | 5 | 5 | 4
SD |  | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF!
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | #REF! | #REF! | #REF!
Min |  | #REF! | #REF! | #REF!
Max |  | 5 | 5 | 3
SD |  | #REF! | #REF! | #REF!
RSD |  | #REF! | #REF! | #REF!
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng thay trang phục 1 (11067)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Gowning room 1 (11067)
Nhận xét / Comments:
Phòng thay trang phục 1 (11067) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của vị trí R112 đổi có ý nghĩa, theo chiều hướng tốt hơn, các vị trí còn lại biến đổi không có ý nghĩa.
Gowning room 1 (11067) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of location R112 has meaningful variation, better trend, remaining locations have no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date