## Gowning room 1 (11075)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period | [5 empty] | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) Gowning room 1 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. | [5 empty] | 11075
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | [5 empty] | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | [5 empty] | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action level | [5 empty] | 13
|  | 11075_R3 | 11075_R5 | 11075_R6 | 11075_R1 | 11075_R2 | 11075_R4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Alert level | Action level | 11075_R3 | 11075_R5 | 11075_R6 |  | 11075_R3 | 11075_R5 | 11075_R6
1 | 2016-09-10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 3 | 25
2 | 2016-09-11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25
3 | 2016-09-12 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25
4 | 2016-09-13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25
5 | 2016-09-14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25
1 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 7 | 13
2 | 2016-10-10 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 7 | 13
3 | 2016-10-26 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
4 | 2016-11-09 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
5 | 2016-11-25 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
6 | 2016-12-09 | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
7 | 2016-12-25 | 4 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
1 | 2017-01-08 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2
2 | 2017-01-24 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2
3 | 2017-02-07 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 |  | 4 | 0 | 0
4 | 2017-02-23 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0
5 | 2017-03-08 | 0 | 1 | 3 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 |  | 2 | 0 | 0
6 | 2017-03-23 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 4 | 1
7 | 2017-04-07 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 1 | 1
8 | 2017-04-21 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 3 | 0
9 | 2017-05-06 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 2
10 | 2017-05-20 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 0
11 | 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
12 | 2017-06-19 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 2 | 0 | 0
13 | 2017-07-07 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 1 | 0
14 | 2017-07-21 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 4 | 2 | 0
15 | 2017-08-04 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 2
16 | 2017-08-19 | 0 | 2 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 2 | 1
17 | 2017-09-10 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 2 | 4 | 0
18 | 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
19 | 2017-10-09 | 2 | 3 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 2 | 3 | 1
20 | 2017-10-23 | 4 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 4 | 1 | 0
21 | 2017-11-06 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 0
22 | 2017-11-20 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 7 | 13
23 | 2017-12-04 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
| 2017-12-18 | 2 | 3 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
Avg |  | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 1
Min |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Max |  | 7 | 17 | 3 | [8 empty] | 4 | 4 | 3 |  | 5 | 4 | 2
SD |  | 1.244 | 1.1609 | 0.92582 | [8 empty] | 1.244 | 1.1609 | 0.92582 |  | 1.6762 | 1.4142 | 0.89974
RSD |  | 62.2017 | 58.0435 | 92.582 | [8 empty] | 62.2017 | 58.0435 | 92.582 |  | 55.8721 | 141.4214 | 89.9735
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [12 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 3 | 1 | 1
Min |  | < 1 | < 1 | < 1 | [9 empty] | Variable 1 | Variable 2 | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 5 | 4 | 2 | [8 empty] | Mean | 0.58333 | 1.1111 | 1.0833 | 0.88889 |  | Mean
SD |  | 1.6762 | 1.4142 | 0.89974 | [8 empty] | Variance | 0.26515 | 0.86111 | 0.99242 | 1.8611 |  | Variance
RSD |  | 55.8721 | 141.4214 | 89.9735 | [8 empty] | Observations | 12 | 9 | 12 | 9 |  | Observations
[13 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference
[13 empty] | df | 12 |  | 14 |  |  | df
[13 empty] | t Stat | -1.5379 |  | 0.36139 |  |  | t Stat
[13 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.075008 |  | 0.3616 |  |  | P(T<=t) one-tail
[13 empty] | t Critical one-tail | 1.7823 |  | 1.7613 |  |  | t Critical one-tail
[13 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.15002 |  | 0.7232 |  |  | P(T<=t) two-tail
[13 empty] | t Critical two-tail | 2.1788 |  | 2.1448 |  |  | t Critical two-tail
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[14 empty] | Variable 1 | Variable 2 | Variable 1 | Variable 2
[13 empty] | Mean | 0.5 | 3.4444 | 0.75 | 3
[13 empty] | Variance | 0.27273 | 7.5278 | 0.56818 | 5.75
[13 empty] | Observations | 12 | 9 | 12 | 9
[13 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) | [12 empty] | df | 8 |  | 9
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Gowning room 1 (aseptic area) (11075) | [12 empty] | t Stat | -3.1767 |  | -2.7161
[13 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.0065316 |  | 0.01188
Nhận xét / Comments: | [12 empty] | t Critical one-tail | 1.8595 |  | 1.8331
Phòng thay trang phục 1 (khu vực vô trùng) (11075) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của vị trí R92, R93 biến đổi có ý nghĩa, theo chiều hướng tốt hơn, các vị trí còn lại biến đổi không có ý nghĩa. | [12 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.013063 |  | 0.023759
Gowning room 1 (aseptic area) (11075) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of location R92, R93 have meaningful variation, better trend, remaining locations have no meaningful variation. | [12 empty] | t Critical two-tail | 2.306 |  | 2.2622
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Return room 2 (11078)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Lối ra 2 (khu vực vô trùng) Return room 2 (aseptic area) |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11078
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  |  | 13
|  | 11078_R3 | 11078_R5 | 11078_R6 | 11078_R1 | 11078_R2 | 11078_R4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11078_R3 | 11078_R5 | 11078_R6 |  | 11078_R3 | 11078_R5 | 11078_R6
1 | 2016-09-10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25
2 | 2016-09-11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25
3 | 2016-09-12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 25
4 | 2016-09-13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25
5 | 2016-09-14 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25
1 | 2016-09-26 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
2 | 2016-10-10 | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
3 | 2016-10-26 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
4 | 2016-11-09 | 4 | 2 | 5 | [5 empty] | 7 | 13
5 | 2016-11-25 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
6 | 2016-12-09 | 4 | 6 | 2 | [5 empty] | 7 | 13
7 | 2016-12-25 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
1 | 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
2 | 2017-01-24 | 3 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 1
3 | 2017-02-07 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 1
4 | 2017-02-23 | 3 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 5
5 | 2017-03-08 | 2 | 7 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 7 | 1 |  | 3 | 3 | 0
6 | 2017-03-23 | 0 | 3 | 2 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 |  | 4 | 6 | 2
7 | 2017-04-07 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 0
8 | 2017-04-21 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 4 | 1
9 | 2017-05-06 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 3
10 | 2017-05-20 | 4 | 0 | 3 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 0 | 3
11 | 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
12 | 2017-06-19 | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 1 | 4
13 | 2017-07-07 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 3 | 0 | 0
14 | 2017-07-21 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 3 | 0 | 0
15 | 2017-08-04 | 0 | 4 | 3 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 4 | 3
16 | 2017-08-19 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 0 | 0
17 | 2017-09-10 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 1 | 0
18 | 2017-09-24 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 0
19 | 2017-10-09 | 4 | 5 | 3 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 5 | 3
20 | 2017-10-23 | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 5 | 0 | 1
21 | 2017-11-06 | 2 | 5 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 5 | 0
22 | 2017-11-20 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
23 | 2017-12-04 | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
| 2017-12-18 | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | 7 | 13
Avg |  | 3 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2
Min |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Max |  | 7 | 8 | 8 | [7 empty] | 5 | 7 | 4 |  | 4 | 6 | 5
SD |  | 1.7403 | 2.1325 | 1.3593 | [7 empty] | 1.7403 | 2.1325 | 1.3593 |  | 1.1127 | 2.0817 | 1.7182
RSD |  | 58.0093 | 106.6257 | 67.9636 | [7 empty] | 58.0093 | 106.6257 | 67.9636 |  | 37.0899 | 104.0833 | 85.9125
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [11 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 3 | 2 | 2
Min |  | 1 | < 1 | < 1 | [8 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 4 | 6 | 5 | [7 empty] | Mean | 1.1667 | 2.1667 | Mean | 1 | 1 |  | 1.25 | 1
SD |  | 1.1127 | 2.0817 | 1.7182 | [7 empty] | Variance | 1.6061 | 2.5667 | Variance | 0.54545 | 0.8 |  | 1.8409 | 1.6
RSD |  | 37.0899 | 104.0833 | 85.9125 | [7 empty] | Observations | 12 | 6 | Observations | 12 | 6 |  | 12 | 6
[12 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | 0
[12 empty] | df | 8 |  | df | 9 |  |  | 11
[12 empty] | t Stat | -1.3344 |  | t Stat | 0 |  |  | 0.38572
[12 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.1094 |  | P(T<=t) one-tail | 0.5 |  |  | 0.35353
[12 empty] | t Critical one-tail | 1.8595 |  | t Critical one-tail | 1.8331 |  |  | 1.7959
[12 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.21881 |  | P(T<=t) two-tail | 1 |  |  | 0.70706
[12 empty] | t Critical two-tail | 2.306 |  | t Critical two-tail | 2.2622 |  |  | 2.201
[12 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[13 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
[12 empty] | Mean | 1.0833 | 1.1667 | Mean | 0.75 | 1.1667
[12 empty] | Variance | 0.99242 | 2.1667 | Variance | 0.75 | 0.56667
[12 empty] | Observations | 12 | 6 | Observations | 12 | 6
[12 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) | [11 empty] | df | 7 |  | df | 12
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Return room 2 (aseptic area) (11078) | [11 empty] | t Stat | -0.12509 |  | t Stat | -1.0518
[12 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.45198 |  | P(T<=t) one-tail | 0.15681
Nhận xét / Comments: | [11 empty] | t Critical one-tail | 1.8946 |  | t Critical one-tail | 1.7823
Lối ra 2 (khu vực vô trùng) (11078) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [11 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.90397 |  | P(T<=t) two-tail | 0.31363
Return room 2 (aseptic area) (11078) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [11 empty] | t Critical two-tail | 2.3646 |  | t Critical two-tail | 2.1788
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Safety cabinet (21144)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Safety cabinet | Mã số: ID No. |  | 21144
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 | Giới hạn hành động: Action limit |  | 13
|  | 21144_R1 | 21144_R2 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21144_R1 | 21144_R2 |  | 21144_R1 | 21144_R2
1 | 2018-01-04 | 0 | 0 | 25 |  | 5 |  | 13
2 | 2018-01-17 | 0 | 0 | 25 |  | 5 |  | 13
| 2018-02-02 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-14 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-28 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-15 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-28 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-11 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-27 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-11 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-25 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-08 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-22 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-07 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-03 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-16 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-30 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-09-12 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-09-26 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-10-10 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-10-25 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-11-23 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-12-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-12-18 | 0 | 0 |  | 30 | 5 |  | 13
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
| 2019-01-16 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |  | 13
| 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2019-02-27 | 1 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
3 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |  | 13
4 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
5 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
1 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
2 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
3 | 2019-08-01 | 0 | 2 | 0 |  | 5 |  | 13
4 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
5 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 13
6 | 2019-09-12 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
7 | 2019-09-26 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
1 | 2019-10-10 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2019-10-24 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 2019-11-07 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2019-11-20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2019-12-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
5 | 2019-12-18 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 0
Avg |  | < 1 | < 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
Min |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Max |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
SD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.44721 | 0
RSD |  | NA | NA | [5 empty] | NA | NA |  | 44.7214 | NA
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 1 | < 1 | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Min |  | 0 | 0
Max |  | 0 | 0 | [6 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  |  | Variable 1 | Variable 2
SD |  | 0.44721 | 0 | [5 empty] | Mean | 1.4167 | 0.83333 |  |  | Mean | 1.25 | 1
RSD |  | 44.7214 | NA | [5 empty] | Variance | 1.3561 | 1.7667 |  |  | Variance | 2.3864 | 1.2
[9 empty] | Observations | 12 | 6 |  |  | Observations | 12 | 6
[9 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[9 empty] | df | 9 |  |  |  | df | 14
[9 empty] | t Stat | 0.91386 |  |  |  | t Stat | 0.39585
[9 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.19231 |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.34909
[9 empty] | t Critical one-tail | 1.8331 |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7613
[9 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.38462 |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.69818
[9 empty] | t Critical two-tail | 2.2622 |  |  |  | t Critical two-tail | 2.1448
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Safety cabinet (21144)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Safety cabinet (21144)
Nhận xét / Comments:
Safety cabinet (21144) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Safety cabinet (21144) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## A. PB 7 (21141)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Active pass box 7 | Mã số: ID No. | 21141
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 | Giới hạn hành động: Action limit | 13
|  | 21141_R1 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate |  |  | cột |  | Alert limit | Action limit | 21141_R1 |  | 21141_R1
1 | 2018-01-04 | 1 | 25 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-01-17 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-02 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-14 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-28 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-15 | 3 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-28 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-11 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-27 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-11 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-25 | 4 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-08 | 3 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-22 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-07 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-20 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-03 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-16 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-30 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
2 | 2018-09-12 | 2 | 25 |  |  | 5 |  | 13
3 | 2018-09-26 | 1 | 25 |  |  | 5 |  | 13
4 | 2018-10-10 | 2 | 25 |  |  | 5 |  | 13
5 | 2018-10-25 | 1 | 25 |  |  | 5 |  | 13
1 | 2018-11-08 | 4 |  |  |  | 5 |  | 13
2 | 2018-11-23 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
3 | 2018-12-04 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13
4 | 2018-12-18 | 0 |  | 30 |  | 5 |  | 13
5 | 2019-01-02 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
6 | 2019-01-16 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13
7 | 2019-02-13 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
1 | 2019-02-27 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0 |  | 1
2 | 2019-03-13 | 3 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1 |  | 1
3 | 2019-03-28 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 5 |  | 2
4 | 2019-04-10 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1 |  | 1
5 | 2019-04-25 | 3 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0 |  | 2
6 | 2019-05-09 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0 |  | 2
7 | 2019-05-24 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0 |  | 4
8 | 2019-06-06 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
9 | 2019-06-20 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
10 | 2019-07-04 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0
11 | 2019-07-18 | 2 |  |  |  | 5 |  | 13 | 3
12 | 2019-08-01 | 3 |  |  |  | 5 |  | 13 | 2
13 | 2019-08-15 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0
14 | 2019-08-29 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0
15 | 2019-09-12 | 4 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
16 | 2019-09-26 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
17 | 2019-10-10 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
18 | 2019-10-24 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0
19 | 2019-11-07 | 1 |  |  |  | 5 |  | 13 | 0
20 | 2019-11-20 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 2
| 2019-12-04 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13
21 | 2019-12-18 | 0 |  |  |  | 5 |  | 13 | 1
Avg |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Min |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1
Max |  | 4 | [6 empty] | 5 |  | 4
SD |  | 1.244 | [6 empty] | 1.244 |  | 1.069
RSD |  | 124.4033 | [6 empty] | 124.4033 |  | 53.4522
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [8 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 2
Min |  | 0 | [7 empty] | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 4 | [6 empty] | Mean | 1.8333 | 1.8333
SD |  | 1.069 | [6 empty] | Variance | 2.5152 | 3.7667
RSD |  | 53.4522 | [6 empty] | Observations | 12 | 6
[9 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0
[9 empty] | df | 8
[9 empty] | t Stat | 0
[9 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.5
[9 empty] | t Critical one-tail | 1.8595
[9 empty] | P(T<=t) two-tail | 1
[9 empty] | t Critical two-tail | 2.306
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Active pass box 7 (21141)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Active pass box 7 (21141)
Nhận xét / Comments:
Active pass box 7 (21141) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.
Active pass box 7 (21141) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation.
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Preparation room 1 (11068)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng chuẩn bị 1 Preparation room 1 |  |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11068
Cấp sạch: Grade |  | C |  |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 4
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 7 |  |  | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  |  | 13
|  | 11068_R3 | 11068_R4 | 11068_R7 | 11068_R8 | 11068_R1 | 11068_R2 | 11068_R5 | 11068_R6 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [6 empty] | Alert level | Action level | 11068_R3 | 11068_R4 | 11068_R7 | 11068_R8 |  | 11068_R3 | 11068_R4 | 11068_R7 | 11068_R8
1 | 2016-09-10 | 7 | 11 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 25
2 | 2016-09-11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25
3 | 2016-09-12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25
4 | 2016-09-13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25
5 | 2016-09-14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25
1 | 2016-09-26 | 4 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 7 | 13
2 | 2016-10-10 | 5 | 4 | 1 | 3 | [6 empty] | 7 | 13
3 | 2016-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
4 | 2016-11-09 | 6 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 7 | 13
5 | 2016-11-25 | 2 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
6 | 2016-12-09 | 2 | 2 | 5 | 0 | [6 empty] | 7 | 13
7 | 2016-12-25 | 1 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
1 | 2017-01-08 | 0 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 30 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 2
2 | 2017-01-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 3
3 | 2017-02-07 | 3 | 2 | 6 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 2017-02-23 | 2 | 1 | 0 | 3 | [6 empty] | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 6 | 0 | 0 | 3
5 | 2017-03-08 | 1 | 0 | 5 | 2 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 1
6 | 2017-03-23 | 5 | 2 | 1 | 4 | [6 empty] | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 5 | 0
7 | 2017-04-07 | 1 | 0 | 2 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1
8 | 2017-04-21 | 1 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1
9 | 2017-05-06 | 0 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1
10 | 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3
11 | 2017-06-03 | 1 | 6 | 2 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0
12 | 2017-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 2017-07-07 | 0 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0
14 | 2017-07-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 2017-08-04 | 3 | 5 | 2 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0
16 | 2017-08-19 | 4 | 6 | 3 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0
17 | 2017-09-10 | 0 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0
18 | 2017-09-24 | 0 | 3 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0
19 | 2017-10-09 | 1 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0
20 | 2017-10-23 | 0 | 6 | 1 | 0 | [6 empty] | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0
21 | 2017-11-06 | 1 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2
22 | 2017-11-20 | 5 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 7 | 13
23 | 2017-12-04 | 0 | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
| 2017-12-18 | 3 | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | 7 | 13
Avg |  | 2 | 3 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2
Min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Max |  | 7 | 11 | 17 | 7 | [8 empty] | 5 | 8 | 6 | 4 |  | 6 | 4 | 5 | 3
SD |  | 1.459 | 2.2709 | 1.5353 | 1.3887 | [8 empty] | 1.459 | 2.2709 | 1.5353 | 1.3887 |  | 2 | 1.291 | 1.7182 | 1.2724
RSD |  | 72.9481 | 75.6978 | 76.7649 | 69.4365 | [8 empty] | 72.9481 | 75.6978 | 76.7649 | 69.4365 |  | 66.6667 | 64.5497 | 85.9125 | 63.6209
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [13 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 3 | 2 | 2 | 2
Min |  | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | [9 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2 | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 6 | 4 | 5 | 3 | [8 empty] | Mean | 1 | 1.8889 |  | 1 |  | Mean | 1.5833 | 1.8889 | 1.5 | 2.7778
SD |  | 2 | 1.291 | 1.7182 | 1.2724 | [8 empty] | Variance | 0.72727 | 5.1111 |  | 1.25 |  | Variance | 1.9015 | 2.1111 | 1.5455 | 5.1944
RSD |  | 66.6667 | 64.5497 | 85.9125 | 63.6209 | [8 empty] | Observations | 12 | 9 |  | 9 |  | Observations | 12 | 9 | 12 | 9
[14 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | 0
[14 empty] | df | 10 |  |  |  |  | df | 17 |  | 12
[14 empty] | t Stat | -1.1212 |  |  |  |  | t Stat | -0.48739 |  | -1.5208
[14 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.1442 |  |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.3161 |  | 0.077108
[14 empty] | t Critical one-tail | 1.8125 |  |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7396 |  | 1.7823
[14 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.2884 |  |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.63221 |  | 0.15422
[14 empty] | t Critical two-tail | 2.2281 |  |  |  |  | t Critical two-tail | 2.1098 |  | 2.1788
[14 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[15 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
[14 empty] | Mean | 0.83333 | 2.2222 |  | 3.3333 |  | Mean | 1.0833 | 0.66667
[14 empty] | Variance | 1.4242 | 2.6944 |  | 11.75 |  | Variance | 1.3561 | 1.25
[14 empty] | Observations | 12 | 9 |  | 9 |  | Observations | 12 | 9
[14 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng chuẩn bị 1 (11068) | [13 empty] | df | 14 |  |  |  |  | df | 18
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Preparation room 1 (11068) | [13 empty] | t Stat | -2.148 |  |  |  |  | t Stat | 0.83019
[14 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.024849 |  |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.20865
Nhận xét / Comments: | [13 empty] | t Critical one-tail | 1.7613 |  |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7341
Phòng chuẩn bị 1 (11068) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định.; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của mỗi điểm lấy mẫu biến đổi không có ý nghĩa, kết quả ổn định. | [13 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.049698 |  |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.4173
Preparation room 1 (11068) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of each sampling point is no meaningful variation. | [13 empty] | t Critical two-tail | 2.1448 |  |  |  |  | t Critical two-tail | 2.1009
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## Gowning room 1 (11067)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production |  | Thời gian: Period |  |  |  |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Phòng thay trang phục 1 Gowning room 1 |  | Mã số: ID No. |  |  |  |  | 11067
Cấp sạch: Grade |  | C |  | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  |  |  |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling |  | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  |  |  |  | 3
Giới hạn cảnh báo: Alert level |  | 7 |  | Giới hạn hành động: Action level |  |  |  |  | 13
|  | 11067_R4 | 11067_R5 | 11067_R6 | 11067_R1 | 11067_R2 | 11067_R3 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate | CFU/Plate | [5 empty] | Alert level | Action level | 11067_R4 | 11067_R5 | 11067_R6 |  | 11067_R4 | 11067_R5 | 11067_R6
1 | 2016-09-10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25
2 | 2016-09-11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25
3 | 2016-09-12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25
4 | 2016-09-13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25
5 | 2016-09-14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25
1 | 2016-09-26 | 5 | 1 | 6 | [5 empty] | 7 | 13
2 | 2016-10-10 | 7 | 2 | 3 | [5 empty] | 7 | 13
3 | 2016-10-26 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
4 | 2016-11-09 | 2 | 6 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
5 | 2016-11-25 | 7 | 3 | 3 | [5 empty] | 7 | 13
6 | 2016-12-09 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
7 | 2016-12-25 | 4 | 2 | 1 | [5 empty] | 7 | 13
1 | 2017-01-08 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 30 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 1 | 6
2 | 2017-01-24 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 |  | 7 | 2 | 3
3 | 2017-02-07 | 5 | 5 | 2 | [5 empty] | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 |  | 1 | 0 | 0
4 | 2017-02-23 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 6 | 1
5 | 2017-03-08 | 3 | 2 | 4 | [5 empty] | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 3
6 | 2017-03-23 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 |  | 4 | 0 | 0
7 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 2 | 1
8 | 2017-04-21 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 4 | 4
9 | 2017-05-06 | 2 | 6 | 2 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 6 | 2
10 | 2017-05-20 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 0 | 2
11 | 2017-06-03 | 5 | 2 | 4 | [5 empty] | 7 | 13 | 8 | 2 | 4
12 | 2017-06-19 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 1 | 2 | 0
13 | 2017-07-07 | 4 | 5 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 5 | 0
14 | 2017-07-21 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 1 | 1 | 0
15 | 2017-08-04 | 1 | 0 | 5 | [5 empty] | 7 | 13 | 1 | 0 | 5
16 | 2017-08-19 | 5 | 1 | 4 | [5 empty] | 7 | 13 | 5 | 1 | 4
17 | 2017-09-10 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 4 | 1
18 | 2017-09-24 | 2 | 4 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 2 | 4 | 0
19 | 2017-10-09 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 0 | 1 | 0
20 | 2017-10-23 | 4 | 3 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 4 | 3 | 0
21 | 2017-11-06 | 5 | 5 | 0 | [5 empty] | 7 | 13 | 5 | 5 | 0
22 | 2017-11-20 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
23 | 2017-12-04 | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 | 13
| 2017-12-18 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 7 | 13
Avg |  | 3 | 3 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 2 |  | 5 | 2 | 2
Min |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Max |  | 9 | 6 | 6 | [7 empty] | 8 | 6 | 5 |  | 7 | 6 | 6
SD |  | 2.2393 | 1.886 | 1.7485 | [7 empty] | 2.2393 | 1.886 | 1.7485 |  | 2.2887 | 2.0817 | 2.1602
RSD |  | 74.642 | 62.868 | 87.4234 | [7 empty] | 74.642 | 62.868 | 87.4234 |  | 45.7738 | 104.0833 | 108.0123
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period | [11 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Avg |  | 5 | 2 | 2
Min |  | 1 | < 1 | < 1 | [8 empty] | Variable 1 | Variable 2 | Variable 1 | Variable 2
Max |  | 7 | 6 | 6 | [7 empty] | Mean | 1.5833 | 1.5 | 2.0833 | 2.8333 |  | Mean
SD |  | 2.2887 | 2.0817 | 2.1602 | [7 empty] | Variance | 1.9015 | 2.3 | 1.7197 | 1.3667 |  | Variance
RSD |  | 45.7738 | 104.0833 | 108.0123 | [7 empty] | Observations | 12 | 6 | 12 | 6 |  | Observations
[12 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | 0 |  |  | Hypothesized Mean Difference
[12 empty] | df | 9 |  | 11 |  |  | df
[12 empty] | t Stat | 0.11321 |  | -1.2312 |  |  | t Stat
[12 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.45617 |  | 0.12196 |  |  | P(T<=t) one-tail
[12 empty] | t Critical one-tail | 1.8331 |  | 1.7959 |  |  | t Critical one-tail
[12 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.91235 |  | 0.24393 |  |  | P(T<=t) two-tail
[12 empty] | t Critical two-tail | 2.2622 |  | 2.201 |  |  | t Critical two-tail
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
[13 empty] | Variable 1 | Variable 2 | Variable 1 | Variable 2
[12 empty] | Mean | 2.0833 | 0.66667 | 1.8333 | 1.1667
[12 empty] | Variance | 2.6288 | 1.0667 | 1.7879 | 0.96667
[12 empty] | Observations | 12 | 6 | 12 | 6
[12 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | 0
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Phòng thay trang phục 1 (11067) | [11 empty] | df | 15 |  | 13
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Gowning room 1 (11067) | [11 empty] | t Stat | 2.2488 |  | 1.1972
[12 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.019989 |  | 0.12631
Nhận xét / Comments: | [11 empty] | t Critical one-tail | 1.7531 |  | 1.7709
Phòng thay trang phục 1 (11067) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định; so với quý 4 năm 2015, vi sinh của vị trí R112 đổi có ý nghĩa, theo chiều hướng tốt hơn, các vị trí còn lại biến đổi không có ý nghĩa. | [11 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.039977 |  | 0.25261
Gowning room 1 (11067) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert level, steady trending; compare with the previous quater 4 of 2015, microbiology of location R112 has meaningful variation, better trend, remaining locations have no meaningful variation. | [11 empty] | t Critical two-tail | 2.1314 |  | 2.1604
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date

## LAF 5 (21176)
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department |  | Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area |  | Sản xuất Production | Thời gian: Period |  | 02/01/17 - 31/12/17
Tên phòng: Room name |  | Safety cabinet | Mã số: ID No. |  | 21176
Cấp sạch: Grade |  | C | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency |  | 1 lần/ 2 tuần Once two weeks
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method |  | Lấy mẫu bề mặt Surface sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations |  | 2
Giới hạn cảnh báo: Alert limit |  | 7 | Giới hạn hành động: Action limit |  | 13
|  | 21176_R3 | 21176_R4 | Criteria | cột
Stt No. | Ngày Date | CFU/Plate | CFU/Plate |  |  | Alert limit | Alert limit | Action limit | 21176_R3 | 21176_R4 |  | 21176_R3 | 21176_R4
1 | 2018-01-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-01-17 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-02 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-14 | 0 | 1 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-02-28 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-15 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-03-28 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-11 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-04-27 | 2 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-11 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-05-25 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-08 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-06-22 | 3 | 1 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-07 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-07-20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-03 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-16 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-08-30 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-09-12 | 2 | 1 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-09-26 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-10-10 | 0 | 1 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-10-25 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-11-23 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-12-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2018-12-18 | 0 | 0 |  | 30 | 5 |  | 13
| 2019-01-02 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2019-01-16 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
| 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
2 | 2019-02-27 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
3 | 2019-03-13 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
4 | 2019-03-28 | 1 | 0 |  |  | 5 |  | 13
5 | 2019-04-10 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
6 | 2019-04-25 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
7 | 2019-05-09 | 1 | 0 |  |  | 5 |  | 13
1 | 2019-05-24 | 0 | 1 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 0
2 | 2019-06-06 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 1 | 0 |  | 0 | 2
3 | 2019-06-20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2019-07-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 1
5 | 2019-07-18 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 2019-08-01 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 2
7 | 2019-08-15 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 2
8 | 2019-08-29 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
9 | 2019-09-12 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 1
10 | 2019-09-26 | 0 | 1 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
11 | 2019-10-10 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 1
12 | 2019-10-24 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
13 | 2019-11-07 | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
14 | 2019-11-20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
| 2019-12-04 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13
15 | 2019-12-18 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 13 | 0 | 0
Avg |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
Min |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Max |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 2
SD |  | 0.2582 | 0.35187 | [5 empty] | 0.2582 | 0.35187 |  | 0.53452 | 1
RSD |  | 25.8199 | 35.1866 | [5 empty] | 25.8199 | 35.1866 |  | 53.4522 | 100
Kết quả của 3 tháng trước:
Results of 3 months previous period
Avg |  | 1 | 1 | [5 empty] | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances |  |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Min |  | 0 | 0
Max |  | 3 | 1 | [6 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  |  | Variable 1 | Variable 2
SD |  | 0.53452 | 1 | [5 empty] | Mean | 1.4167 | 0.83333 |  |  | Mean | 1.25 | 1
RSD |  | 53.4522 | 100 | [5 empty] | Variance | 1.3561 | 1.7667 |  |  | Variance | 2.3864 | 1.2
[9 empty] | Observations | 12 | 6 |  |  | Observations | 12 | 6
[9 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[9 empty] | df | 9 |  |  |  | df | 14
[9 empty] | t Stat | 0.91386 |  |  |  | t Stat | 0.39585
[9 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.19231 |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.34909
[9 empty] | t Critical one-tail | 1.8331 |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7613
[9 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.38462 |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.69818
[9 empty] | t Critical two-tail | 2.2622 |  |  |  | t Critical two-tail | 2.1448
Hình: Biểu đồ xu hướng vi sinh môi trường (Lấy mẫu bề mặt) Safety cabinet (21144)
Figure: Trend line of environmental microbiology (Surface sampling) of Safety cabinet (21144)
Nhận xét / Comments:
LAF 5 (21176) - cấp sạch C - Phân xưởng thuốc vô trùng betalactam: Lấy mẫu bề mặt từ 04/01/16 đến 31/03/16 của mỗi điểm lấy mẫu không có giá trị nào vượt giới hạn cảnh báo, xu hướng ổn định
LAF 5 (21176) - air-cleanliness grade C - Betalactam sterile workshop: Surface sampling in the period from 04/01/16 to 31/03/16 of each sampling point shows that no any value is out of alert limit, steady trending
| Người lập/ Ngày: Prepared by/ Date |  | Người kiểm tra/ Ngày: Checked by/ Date