## 12003
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Near pass box | 12003_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2 |  | max | 11
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 11 |  | min | 2
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 7
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 10 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 9 |  | max | 18
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 12 |  | min | 0
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 18

## 12004
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Corner of left wall - near door entrance of 12004 | 12004_P1
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 12 |  | max | 18
|  | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8 |  | min | 2
|  | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
| 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 14
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 13
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 14
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 18
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 6
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 14 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 7
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 18 |  | max | 18
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 15 |  | min | 7
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 17
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 15

## 12005
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Corner of left wall - near door entrance of 12005 | 12005_P1
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
|  | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 11
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 7
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 12
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 7
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 10
| 2017 | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 12 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 15
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 18
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 18

## 12006
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Initial corner of right wall - from entrance of change room 2 (men) | 12006_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  |  |  | 2016 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 7
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 9
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 5 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 2

## 12007
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall - from entrance of buffer room 1 | 12007_P1
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 7
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
|  |  |  | 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 14
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 4 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 15
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 5

## 12008
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall - from entrance of material airlock 2 | 12008_P1
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 11
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 5
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
|  |  |  | 2016 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 7 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 1

## 12010
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Termininal corner of left wall | Right wall (beside return hole_ - from entrance of (Dispensed RM storage room) | 12010_P1 | 12010_P2
|  | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 8 | 6
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 3 | 2
|  | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3
|  | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  |  | 8 | 8
|  | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 4
|  | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 6 | 3
| 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 8 | 5 | 1
|  | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 5
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 1 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 1
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 1
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 1

## 12011
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Between return air grill and dust piping - from entrance of clean corridor 4 | 12011_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 1

## 12012
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12012_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 11
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
|  |  |  | 2016 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 2 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 1

## 12013
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1
Cấp sạch: Grade | A
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA
|  |  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of dispensed PM storage room | 12013_P1
|  |  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
|  |  | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  |  | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  |  | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 4
|  |  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  |  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  |  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  |  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  |  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
|  |  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  |  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  |  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  |  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  |  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 0

## 12014
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12014_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2016 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 2

## 12015
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12015_P1
|  | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
|  | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
| 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0 | 1
|  | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 2 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 0

## 12016
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12016_P1
[5 empty] | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 10
[5 empty] | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 16
[5 empty] | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
[5 empty] | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 5 | 110
|  |  |  | 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 12
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 7

## 12017
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (between return hole and drain hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12017_P1
[5 empty] | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 15
[5 empty] | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 8 | 110
|  |  |  | 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 3

## 12018
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (beside return hole and drain hole) - from entrance of clean coridor 4 | Terminal corner of left wall (contiguous IPC room) - from entrance of clean coridor 4 | 12018_P1 | 12018_P2
|  | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 12 | 8
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 2
|  | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3
|  | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  |  | 3 | 1
|  | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 3 | 2
|  | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 7 | 5
| 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 2
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 0
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 4 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 1
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 6 | 3
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 2
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 4

## 12019
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12019_P1
|  | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 14
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
| 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 4 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 5

## 12020
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12020_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 0

## 12021
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | 12021_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 11 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 7
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 2

## 12022
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of righgt wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | Initial corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | 12022_P1 | 12022_P2
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 4 | 3
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 12 | 9
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 7 | 6
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 1 | 4
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 1
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 6 | 6
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 8 | 5
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 2 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 7 | 4
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 6 | 3
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 11 | 13
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 6 | 6

## 12023
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of righgt wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | Initial corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | 12023_P1 | 12023_P2
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  |  | 2 | 1
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 7 | 3
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 14 | 10
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 4 | 0
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 3
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 4 | 4 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 8 | 2
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 2
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 12 | 6
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 16 | 3

## 12024
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12024_P1
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 7
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  |  |  | 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 2 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 7
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 7

## 12025
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of righgt wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | Initial corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12025_P1 | 12025_P2
|  | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 13 | 10
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4
|  | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  |  | 2 | 1
|  | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 7 | 3
|  | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 6 | 2
| 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 4
|  | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 2
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 3
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 10 | 2 | 110
|  | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 2
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 1
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 11

## 12026
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Between return air grill and dust piping | 12026_P1
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
|  |  |  | 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 8
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 5

## 12027
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of righgt wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | Initial corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12027_P1 | 12027_P2
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 6 | 9
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 2 | 1
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 7
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  |  | 1 | 3
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 3 | 5
|  |  |  | 2016 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 2
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 2
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 14 | 9
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 1
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 0 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 12 | 10
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 7 | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 9 | 18

## 12028
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12028_P1
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 12
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 5
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 6 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 1

## 12029
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12029_P1
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 3
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 10
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 5
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 4

## 12030
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 1 | 12030_P1
[5 empty] | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 11
[5 empty] | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 10
[5 empty] | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 9
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
|  |  |  | 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 8

## 12031
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of right wall (between return hole and drain hole) - from entrance of clean coridor 2 | 12031_P1
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 3 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 11
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 14

## 12032
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal (return hole) | Initial corner of left wall (return hole) - from entrance of clean coridor 4 | 12032_P1 | 12032_P2
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0 | 2
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 6 | 11
[5 empty] | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3
[5 empty] | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 6
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 4 | 110
|  |  |  | 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 3

## 12033
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Initial corner of left wall (beside return hole) - from entrance of clean coridor 3 | 12033_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 9
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 2 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 0

## 12034
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Terminal corner of left wall (between return hole and dustbin) - from entrance of clean coridor 4 | 12034_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 3
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 1 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 8

## 12035
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Under point using of compressed air | 12035_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 6
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 5 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 11

## 12048
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Left side near the door A/L 12003 | 12048_P1
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
[5 empty] | 2016-04-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
[5 empty] | 2016-07-12 | 27 | 20 |  |  |  | 7
[5 empty] | 2016-10-12 | 27 | 20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 2017 | 2017-01-12 |  |  | 50 | 20 |  | 10
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 9
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 8 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 13
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 5
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 12
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 10

## 12049
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Intersecting clean corridor 1 & 3 1 & 3 | Intersecting clean corridor 1 & 2 1 & 2 | 12049_P1 | 12049_P2
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  |  | 12 | 9
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 3 | 1
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 5
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  |  | 1 | 3
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 7 | 5
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 11 | 9
|  |  |  | 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 3
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 2
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 0
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 5 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 4 | 8
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 7 | 3
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 4
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 5 | 9

## 12050
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Beside exit air shower | 12050_P1
[5 empty] | 2016-01-04 | 27 | 20 |  |  |  | 10
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2016-03-14 | 27 | 20 |  |  |  | 9
[5 empty] | 2016-06-13 | 27 | 20 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2016-09-12 | 27 | 20 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2016-12-12 | 27 | 20 |  |  |  | 13
|  |  |  | 2017 | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-02-11 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 9 | 110
[5 empty] | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 4
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 12

## 12051
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department | Phân xưởng Betalactam tiêm Betalactam sterile workshop
Khu vực: Area | Sản xuất Production | Thời gian: Period | 01/07/17 - 30/09/17
Tên thiết bị: Equipment name | ORABS 1 | Mã số: ID No. | 21165
Cấp sạch: Grade | A | Tần suất lấy mẫu: Sampling frequency | Mỗi lô sản xuất / Every batch 1 lần/ tuần / Once a week
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method | Lấy mẫu không khí Active air sampling | Số điểm lấy mẫu: Q’ty of sampling locations | 1
Giới hạn cảnh báo: Alert limit | NA | Giới hạn hành động: Action limit | 1
[6 empty] | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Front of sachet packing room 2 | 12051_P1
[5 empty] | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  | 5
[5 empty] | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  | 13
[5 empty] | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  | 12
[5 empty] | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  | 8
[5 empty] | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  | 11
[5 empty] | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  | 7
[5 empty] | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  | 4 | 110
|  |  |  | 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  | 0
[5 empty] | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  | 2
[5 empty] | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  | 1
[5 empty] | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  | 6
[5 empty] | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  | 8

## 12052
PYMEPHARCO TUY HOA CITY, PHU YEN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VI SINH MÔI TRƯỜNG TREND ANALYSIS REPORT FOR MICROBIOLOGICAL MONITORING
Bộ phận: Department
Khu vực: Area
Tên thiết bị: Equipment name
Cấp sạch: Grade
Phương pháp lấy mẫu: Sampling method
Giới hạn cảnh báo: Alert limit
|  |  | Action limit | Alert limit | Action limit | Alert limit | Front of equipment cleaning room | Front of dispensed RM storage room | 12052_P1 | 12052_P2
|  | 2016-02-01 | 27 | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 2016-02-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 12 | 2
|  | 2016-05-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 18 | 12
|  | 2016-08-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 9 | 11
|  | 2016-11-12 | 27 | 20 |  |  |  |  | 5 | 1
|  | 2017-01-31 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 3
|  | 2017-03-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 8 | 10
|  | 2017-05-03 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 0
|  | 2017-06-12 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 2
|  | 2017-12-05 |  |  | 50 | 20 |  |  | 1 | 2 | 110
| 2017 | 2018-02-21 |  |  | 50 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | 2018-06-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 10 | 4
|  | 2018-12-06 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 1
|  | 2019-05-09 |  |  | 50 | 20 |  |  | 6 | 3
|  | 2019-11-13 |  |  | 50 | 20 |  |  | 3 | 13